ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по Обособена позиция № 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Алеко Константинов”  №12 рег. № 284-26ПМ-025-118 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Русе, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Русе, ул. „Алеко Константинов”  №12 рег. № 284-26ПМ-025-118 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Русе, ул. „Алеко Константинов”  №12.

Жилищната сграда е ситуирана в гр. Русе, ул. „Алеко Константинов”  №12. Състои се от сутерен, четири жилищни етажи и тавански помещения. На всеки жилищен етаж са разположени по два апартамента. В сградата има направени промени. На западната фасада има остъклени 2 бр. балкони, като единият има иззидана частично плътна част. На източната фасада има остъклени 5 бр. балкони, един от които е приобщен към кухненското помещение. На първи и на втори етаж към два от апартаментите е изпълнена топлоизолация. На източната фасада има изпълнена топлоизолация към единия апартамент. Входът за сградата е на западната фасада. Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонови елементи - колони, плочи и греди и носещи тухлени зидове. Всички външни стени са от тухлени зидове с деб 0,25 m, с външна и вътрешна мазилка. Ограждащите зидове в сутерена са от стоманобетон с дебелина 0,40 m. В жилищната част основният тип външна стена е съставена от решетъчни тухли с дебелина 0,25 m и стоманобетонови елементи с вътрешна и външна мазилки. Другите типове стени са формирани от приобщаването на терасите към отопляемата площ. На 2 етаж, ап. 4 терасата е приобщена към жилището и стената е иззидана с итонг  0,12 m и изолирана външно с 5 сm EPS с коеф. на топлопроводност λ=0,036 W/mK. Останалата част от стените на жилището, на изток са изолирани по същия начин. Също така има приобщена тераса на ап. 3, чиято външна стена е иззидана с 0.12 m итонг. Покривът е скатен студен, с външно оттичане, лежаща дървена конструкция.  Във всяка таванска стая има по два броя табакери, изпълнени от винкел и единично стъкло. В таванското помещение на ап. 8 е извършена реконструкция и там е оформена капандура с вертикален, слепен прозорец. Покривната конструкция се нуждае от основен ремонт и подмяна на прозорците.  Вторият тип покрив е плосък топъл и се формира от приобщаването на терасите към отопляемия обем. Част от външната дограма е подменена с PVC. Останалата е метална единична и дървена двукатна, в незадоволително състояние, с деформирани, провиснали и неуплътнени крила. Външната врата е метална, частично остъклена.  Сградата има два типа под: под над неотопляем сутерен с подова настилка, изравнителна циментова замазка и стоманобетонна плоча и под, граничещ с външен въздух, който се е формирал вследствие на приобщаване на терасите към отопляемия обем. Няма положена топлоизолация на пода на остъклените тераси. Сградата е въведена в експлоатация през 1963 година.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуващата стара дограма;

- Топлинно изолиране на външните стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлоизолация на подове.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Част от външната дограма е подменена с PVC. Останалата е метална единична и дървени двойни прозорци, в незадоволително състояние, с деформирани, провиснали и неуплътнени крила. Външната врата е метална, частично остъклена.

Описание на мярката

Предвидена е подмянана на съществуващата стара дървена и метална дограма с PVC дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤1,40 W/m2K

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Основният тип външна стена е съставена от тухлени зидове с дебелина 0.25 m и стоманобетонови елементи с вътрешна и външна мазилки. Парапетите на терасите са изградени от стоманобетон 0,10 m. Терасите на втори етаж, ап. 3 и ап. 4 са присвоени към жилището и стените са иззидани с итонг 0.12 m. В ап. 4 е положена външна топлоизолация EPS 5 cm с коеф. на топлопроводност λ=0,036 W/mK. Външна топлоизолация, фибран 4 cm, е положена и на западната фасада на ап. 2. Останалите типове стени се оформят от стените на остъклените тераси, на които не е правена изолация по плътния парапет.

Описание на мярката

Предвидена е външна топлинна изолация с експандиран полистирен (λ≤0,034 W/mK) с дебелина 8 cm за неизолираните фасадни стени, с дебелина 3 cm за стените изолирани външно с 6 cm EPS (λ≤0,030 W/mK) и 4 cm EPS (λ≤0,030 W/mK) за изолираните преди проекта външни стени в посока запад на ап. 2. Предвидена е външна топлинна изолация на стените на остъклените балкони с експандиран полистирен (EPS), с дебелина 8 cm и коеф. на топлопроводност λ≤0,034 W/mK, с изключение на ап. 4, където дебелината на топлоизолационния слой ще бъде 3 cm.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлоизолация на под, граничещ с външен въздух /еркер/

Съществуващо положение

Подът към външен въздух се е оформил вследствие на приобщаване на терасите към отопляемата площ (подът на остъклени тераси, когато под тях терасата не се остъклява). Същият е без топлоизолация.

Описание на мярката

Подът на остъклените тераси, граничещ с външен въздух ще се изолира с фибран с дебелина 10 cm с коефициент на топлопроводност λ≤0,034 W/mK и външно защитно покритие.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлоизолация на покрив

Съществуващо положение

Покривът е скатен студен, с външно оттичане, лежаща дървена конструкция.  Във всяка таванска стая има по два броя табакери, изпълнени от винкел и единично стъкло. В таванското помещение на ап. 8 е извършена реконструкция и там е оформена капандура с вертикален, слепен прозорец. Покривната конструкция се нуждае от основен ремонт и подмяна на прозорците.  Вторият тип покрив е плосък топъл и се формира от приобщаването на терасите към отопляемия обем.

Описание на мярката

За да не се нарушава естетическият вид на фасадите е предвидена външна топлоизолация на надзида (стените на таванските помещения) с експандиран полистирен (EPS), с дебелина 8 cm с коефициент на топлопроводност λ≤0,030 W/mK. За дървената конструкция се предвижда подмяна на прогнилите дървени греди, дървена обшивка и полагане на топлоизолация дюшеци минералва вата 12 cm с коеф. на топлопроводност λ≤0,036 W/mK. Отдолу минералната вата ще се защити с OSB. Формиралите се покриви на остъклените тераси, се изолират вътреншно с 5 cm фибран за покрив и защитно покритие.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електрическа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Русе, ул. „Алеко Константинов”  №12.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 82 486,80 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Русе, ул. „Алеко Константинов”  №12.