ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по Обособена позиция № 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул.“Сливница“№28, вх. 1, бл. Сградостроител,  с рег. №54-26ПМ-006-270 и №РД-02-30-130 / 20.05.2015г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед 1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Русе, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Русе, ул.“Сливница“№28, вх. 1, бл. Сградостроител,  с рег. №54-26ПМ-006-270 и №РД-02-30-130 / 20.05.2015г. на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул.“Сливница“№28, вх. 1, бл. Сградостроител.

Сградата е жилищна. Съдържа 22 жилищни единици; 6 гаража; 22 избени помещения и 22 тавански помещения. Всички те са достъпни самостоятелно от стълбищната клетка и коридорите в наземния и таванския етаж. Входът на сградата е разположен на северозападната фасада, непосредствено към преддверие, водещо към стълбищната клетка.

Конструкцията на сградата на първите пет нива е скелетна безгредова стоманобетонна по метода на Пакетно повдигани плочи (ППП), а на последните две – монолитна скелетно - гредова.

Стълбищната клетка е монолитна стоманобетонна. Съставена е от две рамена с широчина 120см, огледало 10см и площадка 250см по посока на движението.

Ограждащите стени са зидове от решетъчни тухли 25см. с вътрешна и външна мазилка. Парапетите на балконите са изпълнени от монолитен стоманобетон.

Покривът на сградата е топъл, скатен, изпълнен от стоманобетонна плоча със стоманобетонни пояси върху тухлените зидове. Покритието на плочата е от керемиди. Отводняването се осъществява посредством висящи олуци и водосточни тръби от поцинкована ламарина. Подпокривното пространство е отопляемо и е разделено на тавански помещения, прилежащи към всеки от апартаментите.

Цокълът на сградата е изпълнен от мозаечна мазилка.

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлоизолация на под към външен въздух;

- Топлоизолация на тавани на остъклени тераси, граничещи с външен въздух.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на дограма

Съществуващо положение

Външната дограма е основно метална единична и дървена слепена, в незадоволително състояние, с деформирани, провиснали и неуплътнени крила. Около 30% от старата дограма е подменена с нова PVC или алуминиева дограма със стъклопакет.

Описание на мярката

Предвижда се подмяната на съществуващата стара дървена и метална дограма с PVC дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m2K.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Основният тип външна стена е съставена от 0,25 m зид от решетъчни тухли с вътрешна и външна мазилки с U=1,54 W/m²K. На четири апартаменти е положена външна топлоизолация баумит 7 cm, а на един външна и вътрешна топлоизолация. Обобщеният коефициент на топлопреминаване през стените на североизточната фасада е U= 1,69 W/m²K.

Описание на мярката

Предвидена е външна топлинна изолация с експандиран полистирен (λ≤0,034 W/mK) с дебелина 7 cm, включително и по надзида и парапети на неостъклени тераси.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлоизолация на под към външен въздух

Съществуващо положение

Подът към външен въздух се е оформил вследствие на приобщаване на терасите към отопляемата площ.

Описание на мярката

Предвидено е полагане на EPS с дебелина 10 cm (λ≤0,034 W/mK) от външната страна на подовата плоча.

Тъй като жилищният блок е с височина, съгласно която попада в обхвата на  нормативните противопожарни изисквания за пресичане на топлоизолацията във височина ивици от минерална вата са предвидени такива ивици от минерална вата.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлоизолация на тавани на остъклени тераси, граничещи с външен въздух

Съществуващо положение

Плоският „топъл” покрив се е оформил вследствие на приобщаване на терасите към отопляемата площ.

Описание на мярката

Предвидено е полагане на EPS с дебелина 10 cm (λ≤0,034 W/mK) от външната страна на подовата плоча.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Русе, ул.“Сливница“№28, вх. 1, бл. Сградостроител.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 162 625,95 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Русе, ул.“Сливница“№28, вх. 1, бл. Сградостроител.