|  | РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| --- | --- |

Приложение А

(нормативно)

# информационен Лист за входни данни и избор на метод – Шаблон

от БДС EN ISO 52003-1:2018 „Енергийни характеристики на сгради. Показатели, изисквания, класификация и сертификати. Част 1: Основни аспекти и приложение на цялостните енергийни характеристики (ISO 52003-1:2017)

за целите на прилагане на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 ноември 2022 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 януари 2023 г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 март 2024 г; в сила от 18.11.2022 г.)

A.1	Общи положения

Шаблонът в приложение А на БДС EN ISO 52003-1:2018 се използва за специфициране на изборите между методите, изискваните входни данни и позовавания на други документи.

Настоящият информационен лист е разработен по шаблона в приложение А на стандарт БДС EN ISO 52003-1:2018. Стандарт БДС EN ISO 52003-1е част от серия, насочена към международното хармонизиране на методологията за оценяване на енергийните характеристики на сградите. Навсякъде тази серия се нарича „серия EPB стандарти”.

Информационният лист е предназначен за различни приложения, както следва:

- при проектиране на нова сграда;

- при оценка за съответствие на инвестиционен проект на нова сграда с изискванията за енергийна ефективност;

- при сертифициране на нова сграда;

- при сертифициране на съществуваща сграда.

Информационният лист е приложим за всички категории нови и съществуващи сгради, подлежащи на сертифициране по Закона за енергийната ефективност. Сградите са определени по категории съгласно класификацията в чл. 17, ал. 6 от  Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 ноември 2022 г.):

1. жилищни сгради:

а) еднофамилни жилищни сгради (еднофамилни къщи);

б) многофамилни жилищни сгради (жилищни блокове);

2. нежилищни сгради - сгради за обществено обслужване:

а)  административни сгради (офиси);

б) сгради за образование и наука – училища, университети, детски градини и детски ясли;

в) сгради в областта на здравеопазването: лечебни заведения за болнична помощ (всички видове болници), лечебни заведения за извънболнична помощ, медицински центрове;

г) сгради в  областта на хотелиерството, ресторантьорството и общественото хранене;

д) сгради в областта на търговията (сгради за търговски услуги на едро и дребно);

е) сгради за спорт;

ж) други видове сгради, потребители на енергия - сгради в областта на културата и изкуствата.

Съответствието с техническите изисквания за енергийни характеристики на сгради се оценява по стъпкова скала с числови граници на класовете на енергопотребление от клас A до клас G. Скалите на енергопотребление за 11 категории сгради са определени в Приложение № 2

към чл. 17, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Енергийните характеристики на дадена сграда се изразяват чрез числов показател за потреблението на първична енергия в kWh/(m2.година). Енергийните характеристики на сграда се удостоверяват сертификат за енергийни характеристики, който се издава съгласно разпоредбите на Закона за енергийната ефективност.

A.2	Позовавания

Позоваванията, идентифицирани чрез кодовия номер на ЕРВ модула, са дадени в таблица съответстваща на формата даден в таблица А.1 (шаблон).

# Таблица А.1 – Позовавания

| Позоваване | Позован документa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер | Заглавие |
| M1–6b | БДС EN 15251 | Входящи параметри за качеството на вътрешния въздух, заобикалящата топлинна среда, осветлението и акустиката при проектиране и оценка на енергийната характеристика на сгради |
| M1–14b | EN 15459-1 | Енергийни характеристики на сгради - Процедура за икономическа оценка на енергийните системи в сгради - Част 1: Процедури за изчисляване, модул М 1-14 (Energy performance of buildings — Economic evaluation procedure for energy systems in buildings — Part 1: Calculation procedures, Module M1-14) |
| M2–4b | БДС EN ISO 52018-1 | Енергийни характеристики на сгради. Показатели за частични изисквания за енергийните характеристики на сгради, свързани с баланса на топлинна енергия и свойствата на сградата. Част 1: Преглед на възможностите (ISO 52018-1:2017) (Energy performance of buildings — Indicators for partial EPB requirements related to thermal energy balance and fabric features — Part 1: Overview of options) |
| M3–4b | БДС EN 15316-1 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 1: Общи положения и изразяване на енергийни характеристики, модули М3-1, М3-4, М3-9, М8-1, М8-4 (Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 1: General and Energy performance expression, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4) |
| M4–4b | БДС EN 16798-9 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 9: Методи за изчисляване на енергийните потребности за охлаждащи системи (модули М4-1, М4-4, М4-9). Общи положения (Energy performance of buildings — Ventilation for buildings — Part 9: Calculation methods for energy requirements of cooling systems (Module M4–1, M4–4, M4–9) — General) |
| M5–4b | БДС EN 16798-3 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 3: За нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на системите за вентилация и климатизация на помещения (Модули М5-1, М5-4) (Energy performance of buildings — Ventilation for buildings — Part 3: For non-residential buildings — Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4)) |
| M6–4b | БДС EN 16798-3 | Виж M5–4 |
| M7–4b | БДС EN 16798-3 | Виж M5–4 |
| M8–4b | БДС EN 15316-1 | Виж M3–4 |
| M9–4b | БДС EN 15193-1 | Енергийни характеристики на сгради. Енергийни изисквания за осветление. Част 1: Спецификации, Модул М9 (Energy performance of buildings — Energy requirements for lighting — Part 1: Specifications, Module M9) |
| M10–4b | БДС EN 15232 | Енергийни характеристики на сгради. Част 1: Въздействие на сградната автоматизация, на регулирането и техническото управление. Модули М10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Energy performance of buildings — Part 1: Impact of Building Automation, Controls and Building Management - Modules M10-4,5,6,7,8,9,10) |
| a Ако позоваване съдържа повече от един документ, позоваванията може да бъдат диференцирани. b Информативно. C В процес на изготвяне. |  |  |

A.3	Изисквания за енергийни характеристики

Таблица А.2 съдържа комплект от изисквания за общите енергийни характеристики на сграда, съответната мотивация за избрания комплект от изисквания и всяка EPB особеност за България.

# Таблица А.2 - Избор по подразбиране по отношение на общите EPB изисквания (виж. 9.5)

| Приложение: Нови сгради |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обща особеност на енергийните характеристики | Изискване? | Изключения*? |
| Общо потребление на първична енергия | Не е приложимо | Не е приложимо |
| Потребление на невъзобновяема първична енергия | Х | 1) |
| Потребление на възобновяема първична енергия | Не е приложимо | Не е приложимо |
| Съотношение на възобновяемата енергия | Х | 2) |
| Емисии на парникови газове | Не е приложимо | Не е приложимо |
| Коефициенти на енергийната политика (дефинирайте *) | Не е приложимо | Не е приложимо |
| Колоните или клетките, отбелязани със звездичка * (т.е. всяка клетка, включваща специфичен национален/регионален елемент), трябва да се маркират с номерирано позоваване. Трябва да се даде ясно обяснение и мотивация за всеки един от тези нови елементи. Попълнете: Обяснения в съответствие с всяко от номерираните позовавания: 1) Постигнатата енергийна ефективност на нови сгради, чието предназначение не попада в категориите сгради със скала с регламентирани числови граници на класовете се оценява по индивидуална скала, чиито граници се определят съгласно действащите технически изисквания. Изключението е определено в чл. 17, ал 7 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. 2) При прилагане на изискването за nZEB се допуска до 31.12.2027 г. за новите сгради, за които със заданието за проектиране е предвидено проектиране и изграждане на сградна отоплителна и/или охладителна инсталация с присъединяване към централизирано топлоснабдяване от ефективна районна отоплителна и охладителна система или с присъединяване към газоразпределителна мрежа, енергията от възобновяеми източници за собствено потребление, генерирана на място или в близост до сградата, да има дял най-малко 15 % от доставената (потребна) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление в сградата. Изключението допуска алтернатива на индивидуалните технически решения за отопление и охлаждане с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници в градовете с централизирано топлоснабдяване и газоснабдяване. Централизираното топлоснабдяване е допуснато като алтернатива поради това, че по изискване на Директива 2012/27/ЕС то трябва да бъде осигурявано от високоефективни отоплителни и охладителни системи. Това е стимул и за топлофикационните централи, които трябва да привеждат генериращите си мощности в съответствие с европейските политики за декарбонизация. Газоразпределителната мрежа е допусната като алтернатива за присъединяване на сградите не от гледна точка на настоящия енергиен ресурс природен газ, а от гледна точка на бъдещото й развитие в посока използването й за транспортиране на биогаз и зелен водород. Направеното изключение е съобразено с изградената национална инфраструктура на топлофикационната мрежа и газоразпределителна мрежа и гарантира неутралност към технологиите за отопление, охлаждане и вентилация на сгради. Мотивация за комплекта от изисквания: ...< свободен текст > Първото изискване за потребление на невъзобновяема първична енергия гарантира, че на първо място се прилагат техники за енергоспестяване в достатъчна степен за достигане на нормативно изискващия се клас на енергопотребление за нова сграда. Всички нови сгради от съответната категория се проектират с близко до нулево потребление на енергия съгласно определението в § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност, както следва: "Сграда с близко до нулево потребление на енергия" – nZEB е сграда, която отговаря едновременно на следните условия: а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради; б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата. При доказана техническа неосъществимост за изпълнение на горепосоченото изискване новите жилищни сгради се проектират с потребление на енергия най-малко в клас "В". Техническа неосъществимост за нови жилищни сгради, за която на етапа на проектиране се установи, че възпрепятства изпълнението на нормативните изисквания за енергийни характеристики, се доказва в обяснителната записка на част енергийна ефективност на инвестиционния проект. "Техническа неосъществимост" в нови и съществуващи сгради за изпълнение на мярка за енергоспестяване или мярка за оползотворяване на възобновяема енергия е налице тогава, когато прилагането на нормативните изисквания за енергийни характеристики е възпрепятствано от специфика на сградата или спецификата на урегулирания поземлен имот, което прави невъзможно физическото изпълнение на дадена мярка, за която няма алтернатива или изпълнението ѝ е възпрепятствано от технически или функционални пречки, като: невъзможност да се осигури достъп до елементи на конструкцията или на конкретна сградна инсталация, невъзможност да се осигурят изискванията за безопасност; недостатъчна площ или пространство. Второто изискване за съотношение на възобновяемата енергия гарантира, че възобновяемата енергия се прилага до степен, която се изисква в националното определение за nZEB. Тъй като техническият и икономическият потенциал за възобновяема енергия може да варира силно при различните проекти, може да се окаже много трудно да се постигне нормативното изискване при всички нови сгради. За тази цел към изискването е предвидено изключение. |  |  |

# Таблица В.2b - Избор по подразбиране по отношение на общите изисквания за EPB (виж 9.5)

| Приложение: Съществуващи сгради |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обща особеност на енергийните характеристики | Изискване? | Изключения*? |
| Общо потребление на първична енергия |  |  |
| Потребление на невъзобновяема първична енергия | Х | 1) |
| Потребление на възобновяема първична енергия |  |  |
| Съотношение на възобновяемата енергия |  |  |
| Емисии на парникови газове |  |  |
| Годишни разходи за енергия |  |  |
| Коефициенти на енергийната политика (дефинирайте *) |  |  |
| Колоните или клетките, отбелязани със звездичка * (т.е. всяка клетка, включваща специфичен национален/регионален елемент), трябва да се маркират с номерирано позоваване. Трябва да се даде ясно обяснение и мотивация за всеки един от тези нови елементи. Попълнете: Обяснения в съответствие с всяко от номерираните позовавания: 1) ...<свободен текст> Поради многообразието на под-категории сгради в дадена категория е допустимо следното изключение от нормативното изискване за постигане на енергийно потребление в определени числови граници на скалата на класовете на енергопотребление: Постигнатата енергийна ефективност на съществуващи сгради, чието предназначение не попада в категориите сгради със скала с регламентирани числови граници на класовете (сгради за обществено обслужване в областта на транспорта – жп гари, автогари, сгради на летища и др.), се оценява по скала с индивидуални граници на класовете, които се изчисляват за конкретната сграда, както следва: 1. EPmax,r е индивидуална дясна граница на конкретна сграда – общата (интегрирана) енергийна характеристика "специфично годишно потребление на първична енергия" в kWh/m2.год., изчислена по националната EPB методика със стойностите на енергийните характеристики на елементите на конструкцията и ефективностите на техническите сградни инсталации по действащите технически норми в приложимите нормативни актове към момента на извършване на изчисленията; 2. EPmin,s е индивидуална лява граница на конкретна сграда – общата (интегрирана) енергийна характеристика " специфично годишно потребление на първична енергия" в kWh/m2.год., изчислена по националната EPB методика със стойностите на енергийните характеристики на елементите на конструкцията към момента на проектиране на сградата при първоначалното й изграждане и въвеждане в експлоатация. Мотивация за комплекта от изисквания: ...<свободен текст> Посоченото изискване за потребление на невъзобновяема първична енергия гарантира, че на първо място се прилагат мерки за енергоспестяване в достатъчна степен за достигане на нормативно изискващото минимално ниво на енергопотребление на съществуваща сграда от съответната категория. |  |  |
| Няма избор по подразбиране в това приложение за съществуващи сгради. |  |  |

# Таблица А.3 - Цифров показател, използван за изискването за общото потребление на първична енергия (виж 9.5)

| Цифров показател | Избор |
| --- | --- |
| Общо потребление на първична енергия на полезна климатизирана площ [kWh/m2] | Не е приложимо |
| Общо потребление на първична енергия EPtot [kWh] | Не е приложимо |
| Съотношение (дефинирайте) | Не е приложимо |
| <свободен текст> (Друго: дефинирайте*) | Не е приложимо |
| ... |  |
| Ако се използва друг показател, той трябва да бъде ясно описан и трябва да се направи точна препратка към метода на определяне: (1) ... < свободен текст > (2) ... |  |

# Таблица A.4 - Цифров показател, използван за изискването за потребление на невъзобновяема първична енергия (виж 9.5)

| Цифров показател за нови сгради и за съществуващи сгради | Избор |
| --- | --- |
| Потребление на невъзобновяема първична енергия на полезна климатизирана площ [kWh/m2] | Х |
| Потребление на невъзобновяема първична енергия EPnren [kWh] | Не е приложимо |
| Съотношение (дефинирайте) | Не е приложимо |
| <свободен текст> (Друго: дефинирайте*) | Не е приложимо |
| ... |  |
| Ако се използва друг показател, той трябва да бъде ясно описан и трябва да се направи точна препратка към метода на определяне: (1) ...< свободен текст > Не е приложимо (2) ... |  |

# Таблица A.5 - Цифров показател, използван за изискването за потребление на възобновяема потребна енергия (вж. 9.5)

| Цифров показател за нови сгради | Избор |
| --- | --- |
| Потребление на възобновяема първична енергия на полезна климатизирана площ [kWh/m2] | Не е приложимо |
| Потребление на възобновяема първична енергия EPren [kWh] | не е приложимо |
| Съотношение (дефинирайте) Не по-малко от 55 % от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата | Х |
| <свободен текст> (Друго: дефинирайте*) | Не е приложимо |
| … |  |
| Ако се използва друг показател, той трябва да бъде ясно описан и трябва да се направи точна препратка към метода на определяне: (1) ...< свободен текст > (2) ... |  |

A.4	Рейтинг

# Таблица A.6 - Методи за енергиен рейтинг (виж 10.2 и 10.3)

| Метод | Изборa |
| --- | --- |
| 1) Метод за определяне на енергиен рейтинг по подразбиране с две референтни точки (вж. 10.2) | ДА |
| 2) Метод за определяне на енергиен рейтинг по подразбиране с една референтна точка (вж. 10.2) | НЕ |
| 3) Друг метод за енергиен рейтинг (вж. 10.2) | НЕ |
| В случай на метод 1: | Параметри |
| Подкласове за разширение на класовете | Не е приложимо |
| Положение на нормативната референция за енергийна ефективност, Rr, | Между клас B и C |
| Положение на референцията за сграден фонд, Rs, | Между клас D и E |
| Измерване за референцията за сграден фонд | Не е приложимо |
| Позиция на EP = 0 | На върха на клас А |
| В случай на метод 2.: | Параметри |
| Подкласове за разширение на класовете | Не е приложимо |
| Граница за позицията на референцията, nref | Не е приложимо |
| В случай на метод 3: | Позоваване |
| Позоваване на процедура: | <позоваване> Не се прилага |
| a Само едно „ДА” е възможно. |  |

A.5	Модел на етикета

# Таблица А.7 - Графично представяне на рейтинга (виж 11.3)

| Метод | Изборa |
| --- | --- |
| 1 Модел по подразбиране за графично представяне на рейтинга (виж 11.3) | ДА |
| 2. Друг модел за графично представяне на рейтинга (виж 11.3) | НЕ |
| В случай на метод 2: |  |
| Позоваване на процедура: | < свободен текст > Не се прилага |
| a Само едно „ДА” е възможно. |  |