М  О  Т  И  В  И

- за разработване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на

- Наредба № РД-02-20-2 от 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели (ДВ, бр. 8 от 2016 г.)

- Причини, които налагат приемането на нормативния акт.

Проектът на наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № РД-02-20-2 от 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели (Наредба № РД-02-20-2 от 2015 г.) е разработен на основание чл. 36 от Закона за пътищата от работна група, създадена със Заповед № РД-02-14-1364 от 8.08.2024 г., изменена със Заповед № РД-02-14-2007 от 25.10.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ).

С предложеният проект на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 2015 г. се изменят и допълват глави: първа „Цел и обхват“, втора „Основни принципи“ трета „Безопасност и риск“, четвърта „Напречно сечение. План и надлъжен профил”, осма „Вентилация“ и единадесета „Пожарна безопасност„ от Наредба № РД-02-20-2 от 2015 г., за които е отчетена необходимост от актуализация.

Причините, които налагат изменението и допълнението на наредбата са следните:

- голяма част от изискванията в горецитираните глави са остарели и не съответстват на съвременните европейски изисквания, стандарти и добри практики;

- регулярно получавани писма от Агенция „Пътна инфраструктура“, касаещи практически проблеми при прилагането на действащата наредба, в т. ч. глави: „Осветление“, „Вентилация“, „Оценка на риска“, „Пожарна безопасност“, „Електроснабдяване“ и др.;

- писмо вх. № 92-00-144/ 28.03.2024 г. от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – София град за необходимостта от въвеждане на допълнителни изисквания за активни мерки, насочени към минимизиране на риска от разпространение на пожар и спомагане за по-бързото му потушаване, преди да бъдат застрашени други пътни превозни средства и съоръжения в тунелите.

В страните от Европейския съюз класификацията на тунелите цели да определи необходимото ниво на мерки за безопасност, включително противопожарни системи, евакуационни изходи и други защитни мерки. Класът на тунела е основен индикатор за степента на опасност и определя изискванията за противопожарна безопасност, евакуация и управление на рисковете. В повечето европейски страни е възприет подходът за прилагане на методи за количествена и качествена оценка на риска, които класифицират тунелите в четири рискови категории. Това налага уеднаквяване и оптимизиране на тунелите от I-ви до IV-ти клас на национално ниво. С класа на тунела се определя нивото на опасност и съответните изисквания за безопасност, които трябва да се спазват при проектиране, изграждане и експлоатация на пътните тунели. Тези промени ще осигурят съответствие с добрите европейските практики, като същевременно ще подобрят условията за проектиране, експлоатация и сигурността на пътните тунели от републиканската и от трансевропейската пътни мрежи.

В проекта на нормативен акт са разписани изисквания за:

- актуализиране техническите нормативни изисквания при проектиране на нови пътни тунели и при проектиране на реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи пътни тунели;

- осъвременяване и унифициране на изискванията за безопасност в тунелите въз основа на проучени добри инженерни практики в държави – членки на Европейския съюз, с цел намаляване на риска от възникване на опасност за живота и здравето на хората, пътуващи в пътни тунели;

- синхронизиране с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 79 от 2018 г.) и на наредби, издадени на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата;

- въвеждане и регламентиране на автоматични стационарни пожарогасителни инсталации, базирани на вода, в т.ч. системи за наводняване, водна мъгла или пяна в пътни тунели с дължина по-голяма от 500 м., с интензивен трафик и двупосочно движение, в зависимост от оценката на риска, когато е установено, че механичната вентилационна система на конкретния тунел сама по себе си не е в състояние да поддържа устойчива среда на аварийните евакуационни пътища;

- въвеждане на съвременни технологични решения за подобряване на инфраструктурата за безопасност и повишаване на готовността за реакция при извънредни ситуации.

- Цели, които се поставят с приемането на нормативния акт.

Основна цел на проекта на наредбата е прецизиране на изискванията за постигане на по-високо качество на инвестиционните проекти при проектирането на нови пътни тунели и при проектиране на реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи пътни тунели, включително и изисквания за проектиране на спомагателни и прилежащи съоръжения към тях.

- Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

За прилагане на предложения проект на наредба не са необходими финансови и други средства.

- Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт.

С приемането на проекта на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели се очакват следните резултати:

  - подобряване на качеството на инвестиционните проекти за нови пътни тунели, както и за реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи пътни тунели, включително спомагателни и прилежащи съоръжения;

  - внедряването на нови технологии и подходи в проектирането и строителството на пътни тунели, което ще доведе до създаване на модерни, устойчиви и дълготрайни инфраструктурни обекти, съобразени с европейски стандарти;

  - намаляване на разходите за поддръжка и ремонти за пътни тунели от републиканската и от трансевропейската пътни мрежи, като същевременно ще се намали риска от аварийни ситуации.

- Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи акт на ЕС, поради което не е изготвена справка за съответствие с европейското право.

Предложеният проект на нормативен акт е публикуван за обществени консултации на електронните страници на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет в съответствие с изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове.

Срокът за провеждане на обществени консултации по предложения проект на наредба е 30 дни след неговото публикуване.