ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1

Идентифицирани мерки (инвестиционно предложение)  за агломерации над 2000 е.ж. за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали.

В изпълнение на специфичната цел на проекта „Определяне на мерки за постигане на съответствие с европейското и национално законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води“ са идентифицирани мерки за агломерации над 2000 е.ж. за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали.

Водоснабдяване

| Водоснабдителна система (вкл. нас. места) | Населено място с идентифи-цирано несъответствие | Брой жители * | Мярка ( Инвестиционно предложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВС "Боровица" (гр. Кърджали, гр. Момчилград, с. Опълченско, с. Глухар, с. Широко поле, с. Резбарци, с. Груево, с. Рани лист, с. Айрово, с. Сипей, с. Жинзифово, с. Звезделина, с. Вишеград, с. Дъждино, с. Прилепци, с. Енчец,, с. Петлино, с. Зелениково, с. Седловина, с. Солище, с. Пепелище, с. Скалище, с. Островица, с. Царевец, с. Панчево, с. Калинка, с. Срединка, с. Бленика, с. Пеньово, с. Седлари, с. Крайно село, с. Брош, с. Иванци, с. Орешница, с. Върхари, с. Македонци, с. Дъждовница, с. Невестино, с. Скърбино, с. Ненково, с. Зимзелен, с. Повет, с. Балабаново, с. Свобода, с. Пропаст, с. Гъсково, с. Бакалите, с. Пъдарци, с. Главатарци). | Общо за цялата система | 64618 | 1. Поетапно отстраняване на проблемите в повърхностния водоизточник 2. Пълна реконструкция на ПСПВ - сгради, съоръжения, тръбопроводи, електро-механично оборудване и др. за ограничаване на загубите на вода и осигуряване непрекъснато водоподаване към потребителите на питейна вода с необх. качество. 3. Поетапна реконструкция на магистралните водопрооводи от язовир Боровица до ПСПВ Енчец и от ПСПВ Енчец към резервоари; 4. Изграждане на втора камера на НР 5000м3 5. Ремонт на конструкцията и подмяна на технологичното оборудване на НР 13000м3; |
|  | Гр. Кърджали | 43031 | 1. Изграждане на втора камера на НР 5000м3 2. Ремонт на конструкцията и подмяна на технологичното оборудване на НР 13000м3; 3. Рехабилитация на сградата на ПС Байкал и на тласкателя към НР Байкал 4. Подмяна на участъци от вътрешната водопроводна мрежа и СВО и кнтрол на налягането |
|  | Гр. Момчилград | 7669 | 1. Поетапна реконструкция на магистралния водопроовод от НР 5000 към гр. Момчилград 2. Рехабилитация на НР 3000м3 3. Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и СВО |
|  | Всички останали населени места под 2000ж. | 13918 | 1. Поетапна реконструкция на главните водопроводи, които аварират и заради които се налага спиране на водоподаването 2. Подмяна на помпени агрегати с по-ниско ефективни; 3. Постепенно остраняване на конструктивните недостатъци и прилагане на мерките за енергийна ефективност. |
| ВС "Крумовград" (гр. Крумовград , с. Вранско,с. Полковник Желязово, с.Едрино, с. Каменка) | Гр. Крумовград | 4700 | 1. Изграждане на АСУ в ПС при водоизточника и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. 2. Реконструкция на напорните резервоари и подмяна на технологичните тръбопроводи и арматури ; 3. Поетапна подмяна на външните водопроводи; 4. Подмяна на участъци от вътрешната водопроводна мрежа и СВО. |
|  | с. Полк. Желязово с. Вранско с. Едрино; с. Каменка | 1589 | 1. Изграждане на АСУ в ПС при водоизточника и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. 2. Реконструкция на напорните резервоари и подмяна на технологичните тръбопроводи и арматури ; 3. Поетапна подмяна на външните водопроводи с установени по-чести аварии;. |
|  | с. Вранско |  | 1. Увеличаване диаметъра на захранващия водопровод от ВС Крумовград към с. Вранско |
| ВС „Овчари“ (гр. Крумовград , с. Орех,с. Овчари, с. Звънарка – мах. Козино) | Гр. Крумовград | 4700 | 1. Реконструкция на напорните резервоари и подмяна на технологичните тръбопроводи и арматури ; |
|  | с. Овчари с. Орех с. Звънарка – мах. Козино | 1033 | 1. Реконструкция на съществуващите резервоари и подмяна на тръбопроводите и арматурите; 2. Поетапна подмяна на външни водопроводи с установени по-чести аварии;.; |
| ВС „Ардино“ (гр. Ардино , с. Бистроглед, с. Дядовци, с. Правдолюб) | Гр. Ардино | 3692 | 1. Ремонт на конструкцията на каптиран извор Правдолюб 2. Изграждане на по-голяма събирателна шахта и автоматизирана система за обеззаразяване на водата от изворите; 3. Реконструкция на ПС при водоизточник и прилагане на мерките за енергийна ефективност 4. Реконструкция на напорните резервоари и подмяна на технологичното оборудване ; 5. Поетапна подмяна на външните водопроводи; 6. Подмяна на участъци от вътрешната водопроводна мрежа и СВО. |
|  | с. Бистроглед; с. Дядовци; с. Правдолюб | 338 | Също – т. 1 до т. 5 |
| ВС „Джебел“ (гр. Джебел , с. Тютюнче, с. Папрат, с. Вълкович, с. Плазище) | Гр. Джебел | 3092 | 1.Реконструкция на ПС при водоизточник и прилагане на мерките за енергийна ефективност 2. Реконструкция на напорните резервоари и подмяна на технологичните тръбопроводи и арматури ; 3. Поетапна подмяна на външните водопроводи с най-чести аварии; 4. Подмяна на участъци от вътрешната водопроводна мрежа и СВО. |
|  | с. Тютюнче с. Папрат с. Вълкович с. Плазище | 578 | Също – т.1 до т. 3 |
| ВС „Бенковски“ (с. Бенковски , с. Здравчец, с. Добромирци, с. Дедец, с. Мъглене, с. Първенци, с. Растник, с. Янино, с. Дрянова глава, с. Растник, с. Козлево, с. Еровете,) | с. Бенковски | 2239 | 1.Реконструкция на ПС при водоизточник и прилагане на мерките за енергийна ефективност; 2. Реконструкция на напорните резервоари и подмяна на технологчите тръбопроводи и арматури; 3. Поетапна подмяна на външните водопроводи; 4. Подмяна на участъци от вътрешната водопроводна мрежа и СВО; |
|  | Всички останали населени места към системата под 2000ж | 1124 | Също – т.1 до т. 3 |
| ВС „Черноочене“ (с. Черноочене , с. Пряпорец, с.Среднево, с.Каблешково, с. Нови пазар, с. Драганово) | с. Черноочене с. Пряпорец, с.Среднево, с. Каблешко-во, с. Нови пазар, с. Драганово | 1453 | 1.Разширяване на съществуващия или нов водоизточник; Търсене възможност за връзка с ВС Боровица 2.Реконструкция на ПС към водоизточник и прилагане на мерките за енергийна ефективност; 3. Реконструкция на напорните резервоари и подмяна на технологичните тръбопроводи и арматури ; 4. Поетапна подмяна на външните водопроводи; |
| ВС Перперек (с. Перперек, с. Калоянци, с. Сватбаре, с. Гняздово) /Общ.Кърджали/ | Всички населени места | 1180 | - Възможност, чрез подходящи технически решения, за включване към ВС Боровица |
| ВС Чифлик, Висока поляна /Общ.Кърджали/ | Всички населени места | 761 | - Възможност, чрез подходящи технически решения, за включване към ВС Боровица |
| ВС „Загорско“ (с.Багрянка, с. Чуково, с. Прогрес, с. Загорско и гр. Момчилград – резервно) | с.Багрянка, с. Соколиново | 747 | 1. При НР 3000м3 в гр. Момчилград може да се напарви ПС, която да тласка към друг по-висок резервоар, подаващ към двете села |
| ВС Голяма Чинка / община Крумовград/ | с. Голяма Чинка,с.Кандилка,с. Сърнак | 480 | 1.Необходим е допълнителен водоизточник, включване към съседна система или повишаване ефективността на системата; |
| ВС Костино /Общ.Кърджали/ | с.Костино, с. Крушевска | 423 | Възможност, чрез подходящи технически решения, за включване към ВС Боровица |
| ВС Пашинци / община Крумовград/ | с. Пашинци | 408 | Необходим е допълнителен водоизточник, включване към съседна система или повишаване ефективността на системата; |
| ВС Мургово /Общ.Кърджали/ | с. Мургово | 387 | Възможност, чрез подходящи технически решения, за включване към ВС Боровица |
| ВС Бели вир /Общ. Черноочене/ | С. Бели вир | 347 | Възможност, чрез подходящи технически решения, за включване към ВС Боровица |
| ВС Г.Крепост; Д.Крепост и с. Люляково /Община Кърджали/ | с. Горна Крепост | 256 | Възможност, чрез подходящи технически решения, за включване към ВС Боровица |
| ВС Божурци Община Черноочене/ | с. Божурци | 242 | Възможност, чрез подходящи технически решения, за включване към ВС Боровица |
| ВС Бук / община Крумовград/ | с.Бук | 218 | Необходим е допълнителен водоизточник, включване към съседна система или повишаване ефективността на системата; |
| ВС Водач и Каняк /Община Черноочене/ | с. Каняк | 177 | Възможност, чрез подходящи технически решения, за включване към ВС Боровица; |
| ВС Стражница /Община Черноочене/ | с. Стражница | 144 | Възможност, чрез подходящи технически решения, за включване към ВС Боровица |
| ВС Скална глава /Община Кърджали/ | с. Скална глава | 145 | Възможност, чрез подходящи технически решения, за включване към ВС Боровица |
| ВС Пчеларово /Община Черноочене/ | с. Пчеларово | 177 | Необходим е допълнителен водоизточник, включване към съседна система или повишаване ефективността на системата; |
| ВС Раличево / община Крумовград/ | С. Раличево | 93 | Необходим е допълнителен водоизточник, включване към съседна система или повишаване ефективността на системата; |

Отвеждане и пречистване на отпадъчни води

| No | Агломерация | Брой е.ж. | Покритие, % | ПСОВ да/не | Отстраняване на N, P | Мярка (Инвестиционно предложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кърджали | 49 725 | 94% | да | да | Мрежи и съоръжения: 1,2,3: Доизграждане на канализационната мрежа; реконструкция на канализационни клонове, които са компрометирани или с недостатъчна проводимост; 4. Изграждане на главните колектори, свързващи мрежата на квартал Гледка с останалата част на града. 5. Реконструкция или изграждане на нови дъждопреливни шахти; 6. Доизграждане на канализационната мрежа в. Гр. Кърджали – кв. Гледка, кв. ГлГледка и кв. Прилепци, с. Резбарци и с. Айрово – част от агломерацията, до постигане минимум 98% свързаност на населението. 7. Изграждане на нова входна шахта на дюкера под река Арда и ново укрепваща стена |
|  |  |  |  |  |  | ПСОВ –Разработва се регионална стратегия за утайките |
| 2 | Момчилград | 10 363 | 100% | да | да | Мрежи и съоръжения: 1. Подмяна на участъци от кан. мрежа с недостатъчна проводимост и реконструкция на колектора в дерето ; ПСОВ: Разработва се регионална стратегия за утайките |
| 3 | Крумовград | 6615 | 96% | не | - | Мрежи и съоръжения: 1. Доизграждане на канализационната мрежа и подмяна на участъци от съществуващите главни и второстепенни клонове с недостатъчна проводимост ; ПСОВ: Да се изгради ПСОВ |
| 4 | Ардино | 4137 | 60% | не | - | Мрежи и съоръжения: 1. Доизграждане на канализационната мрежа и подмяна на участъци от съществуващите главни и второстепенни клонове с недостатъчна проводимост ; ПСОВ: Да се изгради ПСОВ |
| 5 | Джебел | 3599 | 87% | не | - | Мрежи и съоръжения: 1. Доизграждане на канализационната мрежа и подмяна на участъци от съществуващите главни и второстепенни клонове с недостатъчна проводимост ; ПСОВ: Да се изгради ПСОВ |
| 6 | Бенковски | 2682 | 40% | не | - | Мрежи и съоръжения: Доизграждане на канализационната мрежа и подмяна на участъци от съществуващите главни и второстепенни клонове с недостатъчна проводимост ; ПСОВ: Да се изгради ПСОВ |