Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи с капацитет 8 места за резидентна грижа и 20 места за консултативни услуги

Центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи представляват териториално и функционално обособени самостоятелни обекти за деца на възраст до 18 години с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи.

Центровете следва да отговарят на изискванията на всички нормативно регламентирани санитарно-хигиенни и екологични норми на действащото законодателство в Република България.

В центъра се създават условия осигуряващи качество на живот на децата с високо-рисково поведение в среда близка до семейната, като основното оборудване на центровете е съобразено с оборудването на Център за настаняване от семеен тип за деца.

Допуска се ново строителство на център само по изключение, при доказана необходимост и доказателства, че няма други възможности, тоест в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко средства от тези необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, оборудва, по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за услугата.

1. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ И СИТУАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ, в т.ч. изисквания към прилежащата социална инфраструктура (наличие и достъп до лечебни заведения, други социални услуги, детски градини, училища и т.н.), минимални отстояния от уличнорегулационната линия на парцела към транспортни артерии с интензивно движение и т.н.

- в населени места с добре изградена социална и образователна инфраструктура – детски градини и училища, Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства, Център за социална рехабилитация и интеграция и др., по възможност в жилищен район;

- в населени места с добре изградена здравна инфраструктура, по възможност с наличие на лекар с призната специалност детска психиатрия - центрове за психично здраве, лечебни заведения за специализирана психиатрична извънболнична помощ,  лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ или специализирани психиатрични отделения към многопрофилните болници.

2. ОСНОВНИ КОМПОЗИЦИОННИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

- самостоятелна едноетажна сграда, в случай на невъзможност етажите задължително да бъдат свързани с топла връзка и обезопасени с подходящи преградни средства;

- с два отделни входа за резидентната и консултативната част, с топла връзка между двете части, но с възможност за заключване при необходимост;

- с прилежащо дворно пространство оборудвано с градински мебели - с площ не по-малко от 50 кв. м. свободна дворна площ.

2.1. Изисквания по отношение на помещения и площи

|  | Вид | Описание, изисквания към помещенията | площ (минимална) | Обща площ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спални помещения | 8 единични – 8 кв. м. на потребител | 8 кв. м. | 64 кв. м. |
| 2 | Санитарен възел с баня | 10 - по 1 на стая, 1 персонал и 1 тоалетна на консултативните услуги с възможност за инвалидна количка – 3 кв. м. на потребител | 30 кв. м. | 30 кв. м. |
| 3 | Занималня/всекидневна за деца | 2 стаи за групов отдих | 20 кв. м. | 40 кв. м. |
| 4 | Стая за терапия | 1 стая с тапицирани стени и под, с минимум 5 см. облицовка без оборудване и контакти. Оборудвана само с меки модули различни форми. | 10 кв. м. | 10 кв. м. |
| 5 | Кухня с трапезария | С открита връзка с трапезарията и килер за съхранение на продукти - 3 кв. м. на потребител | 24 кв. м. | 24 кв. м. |
| 6 | Килер | 1 | 8 кв. м. | 8 кв. м. |
| 7 | Кабинет персонал | 1 | 12 кв. м. | 12 кв. м. |
| 8 |  | 1 | 12 кв. м. | 12 кв. м. |
| 9 | Медицински кабинет | 1 | 12 кв. м. | 12 кв. м. |
| 10 | Консултативен кабинет за индивидуална работа | 3 | 12 кв. м. | 36 кв. м. |
| 11 | Консултативен кабинет за групова работа | 2 | 20 кв. м. | 40 кв. м. |
| 12 | Помещение за пералня и сушилня | 1 | 12 кв. м. | 12 кв. м. |
| 13 | Помещения за склад | 1 | 12 кв. м. | 12 кв. м. |
| Обща площ |  |  |  | 312 кв. м. |

Забележка: В Обща площ не са включени коридорите, стълбищното пространство и асансьорната клетка при етажност на сградата, както и стените. Дадена е полезната за ползване площ на самите помещения.

2.2. Изисквания по отношение на оборудване/обзавеждане – Няма специфични изисквания към оборудването. Основното оборудване на центровете е съобразено с оборудването на ЦНСТ за деца, а на консултативните кабинети е съобразено със стандартно оборудване за такъв вид кабинет.

В медицинският кабинет да има стандартното оборудване за кабинет, като минимум трябва да има мивка с течаща топла и студена вода, бюро, шкафове, кушетка, спешен шкаф за медикаменти и хладилник за лекарствени средства.

3. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

- Обзавеждането да осигурява безопасна и сигурна среда за децата и младежите – да няма детайли с остри ръбове или да е осигурено защитно оборудване (протектори за ъглите, протектори на канали и контакти и др.);

- Спалните помещения да не са преходни (да не се минава през тях, за да се стигне до общи помещения или до санитарни възли).

- Всички прозорци и врати да се обезопасят с механизми за заключване и да се осигурят предпазни прегради. Прозорците следва да са от нечупливо стъкло (както и огледалата) или да са облепени с противоударно фолио.

- Да има системи за повикване (по възможност във всички помещения, където пребивават постоянно деца), снабдени с леснодостъпен бутон за алармен сигнал.

- Да има системи за: СОТ  и видеонаблюдение от персонала.