| СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ 08.12.2023 г. - 08.01.2024 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Организация/ потребител /вкл. начина на получаване на предложението/ | Предложения и становища | Приети/ неприети | Мотиви |
|  | enherma | Като вятъра „Така......и съгласно тая наредба умножаваме по 0 /нула/ "стопанския начин" за строежи категория 5. БРАВО, БРАВО архитекти и лобисти. Тия дето не искат фирми да им работят по новостроящите си къщи на село, до 99,9 кв.м., вече ще правят като вятъра. Обичам ви“ | Не се приема | Липсва конкретно аргументирано предложение. |
|  | Елисавета Георгиева | #### Предложение по Член 7 от проекта на Наредба: Чл. 7. Изпълнението (монтажът) на бетонни и стоманобетонни конструкции се извършва от строители, които отговарят на изискванията на Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и са вписани в Централния професионален регистър на строителя за съответната група и категория на строежа. е в противоречие с разпоредбите на чл. 14, ал.2 от Закона за камарата на строителите: (2) Строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви "в" и "г" от Закона за устройство на територията с разгъната застроена площ до 100 кв. м могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра. | Приема се | Направена редакция |
|  | Иво Дочев | #### Предложение по Член 12 от проекта на Наредба: Чл. 12. от Раздел II - Подпорно скеле и кофраж Наредба № РД-02-20-3 от 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета (ДВ, бр. 105 от 2020 г.) е насочена основно към „скелетата“ и в нея само частично са обхванати „подпорни скелета“. Телескопичните подпори се разглеждат като скеле и са обхванати от БДС EN 1065 „Регулируеми телескопични стоманени подпори. Изисквания за продуктите, проектиране и оценяване чрез изчисление и изпитвания“, който не е цитиран в Наредба № РД-02-20-3 от 2020 г. и смятам, че е необходимо да бъде цитиран в настоящата Наредба. Наредба № РД-02-20-3 от 2020 г. разделя скелетата на „системни“ и „несистемни“. Може би подобно разделение / класификация трябва да бъде направено и с кофражите, като определи за тях съответните технически изисквания. В настоящата наредба не фигурират изисквания към дървен материал или греди, като например: БДС EN 13377 „Готови дървени греди за кофраж. Изисквания, класификация и оценяване.“ Смятам, че с една нова Наредба трябва да се добавя конкретика към действащите Нормативни документи, да не ги отменя, а да ги допълва и да рзширява обхвата им. | Не се приема | Телескопичните подпори са споменати единствено в определението на „подпорно скеле“ в допълните разпоредби. Систематичното място за определяне на изисквания към подпорните скелета е в Наредба № РД-02-20-3 от 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета (ДВ, бр. 105 от 2020 г.), към която препраща чл. 12. Липсва конкретно аргументирано предложение. Изисквания за оценяване на строителните продукти са включени в чл. 2, ал. 4 от проекта на Наредбата. Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове, обществените отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен. Също така обществените отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен. |
|  | Вх. № 92-00-179 от 08.01.2024 г. Камарата на строителите в България | #### Предложение по Чл. 8 от проекта на Наредба: Чл. 8. Изпълнение на бетонови работи (полагане, уплътняване, обработка на бетонна смес, замонолитване на фуги и др), при температура на въздуха, по-ниска от 5°C и по-висока от 30°C, се допуска само при наличие на предписания от проектанта. Предписанията се отнасят до състава на бетонната смес, технологията на бетоновите работи и грижите за бетона в ранна възраст. Предлага се текстът: „Предписанията се отнасят за състава на бетонната смес“ да бъде заменен с „Предписанията се отнасят за класовете на бетона, технологията на бетоновите работи и грижите за бетон в ранна възраст“. #### Предложение по Чл. 82, ал. 1 от проекта на Наредба: Чл. 82. (1) Оценката на развитието на характеристиките на бетона може да се извършват от акредитирана лаборатория, чрез един от следните методи: Предлага се текстът да стане: „Чл. 82. (1) Оценката на развитието на характеристиките на бетона може да се извършват от акредитирана лаборатория, както и от лаборатория, ползваща калибрирани средства за измерване и изпитване, чрез един от следните методи: „ #### Предложение по „Приложение № 1 към чл. 20, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 82, ал. 3. „Минимален период на отлежаване на бетона в конструкциите в зависимост от класа на отлежаване и температурата на бетонната повърхност. Таблици от 1 до 3 определят продължителността на отлежаване на бетона в дни, изчислени, така че да удовлетворяват клас на отлежаване 2 до клас на отлежаване 4 и трябва да се използват, в случай че не се използва по-точен метод за определяне на якостта на бетона в повърхностната зона.“ Коментар: С тези таблици се увеличава значително времето за отлежаване на бетона в кофражните форми, като с това е направена подготовка за въвеждането на цименти с ниско съдържание на клннкер (за да бъдат ограничени въглеродните емисии). Това ще доведе до значителна промяна в сроковете и стойността на строителството. В България предстои изграждането на инфраструктура, която в другите по- напреднали европейски страни, вече е изградена. Въвеждането на тези ниско-клинкерни цименти ще забави значително строителството. Съществува и риска от аварии при промяна на действащите в момента методи на строителство. | Приема се Приема се Не се приема | Направена редакция Направена редакция Липсва конкретно предложение. Като страна членка на ЕС, България има своите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии в т.ч. в строителния сектор. |