| СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗЕМНИ РАБОТИ, ЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗЕМНА ОСНОВА И ФУНДАМЕНТИ 23.01.2023 г. - 24.02.2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Организация/потребител /вкл. начина на получаване на предложението/ | Предложения и становища | Приети/ неприети | Мотиви |
|  | Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“ | - Отправяме предложение за създаване на нова алинея 3 към чл. 2 от проекта на Наредба, както следва: „Нова (3) При изпълнение, контрол и приемане на обратно засипване на траншеи за водопроводни, канализационни, газопроводни, електроразпределителни и телекомуникационни мрежи, в т.ч. качество и степен на уплътняване на материалите, класификация на почвите по отношение на пригодността им за обратно засипване, клас и начин на уплътняване на зоната около тръбата, оборудване за уплътняване и други условия, се спазват изискванията на наредбите и подзаконовите нормативни актове за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводни, канализационни системи, газопроводни електроразпределителни и електронни съобщителни мрежи.“ За изпълнението на строителство и реконструкция на линейни обекти, заложените изисквания в проекта на Наредбата не са докрай приложими и биха довели до невъзможностза изпълнителите на СМР по инфраструктурни мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура да ги прилагат. Пример за неприложимостта на тези правила е чл. 38 от Проекта на Наредба. Предвиденият в ал. 1, т. 1 Акт за приемане на отделните пластове при земни работи е приложим при насипи за изграждане на язовирни стени, строителството на пътища и прочие, но не е приложим за СМР по изграждане и реконструкция на водопроводни, канализационни, газопроводни, електроразпределителни и телекомуникационни мрежи. При строителството и реконструкцията на изброените в предното изречение мрежи, не се предвиждат участъци, наречени „от профил до профил“, също така не се определят количества по пластове. При изготвянето на проекти и количествени сметки за изпълнение на СМР на обекти за инфраструктурни мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура, основният обратен насип и обратното засипване около и над тръбата се определя като общо количество, а не се разделя на пластове. С оглед гореизложеното, считаме, че отправеното в настоящото становище предложение ще бъде взето под внимание и ще бъде извършена редакция в Проекта на Наредбата в приложното ѝ поле по отношение водопроводни, канализационни, газопроводни, електроразпределителни и телекомуникационни мрежи | Приема се | Направена редакция в чл. 3 и добавена нова ал. 3. |
|  | Българска браншова камара "Пътища" | - Предлагаме в чл. 6 и чл. 7 да отпадне в цитирания стандарт БДС EN 1997-1 годината „2005“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 2.Предлагаме редакция на чл. 8 както следва: „(2) Добиваните и произведени на обекта, или доставяни строителни продукти се придружават от изискваните по Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. документи, а когато материалите се добиват на обекта без допълнителна обработка, от протоколи на акредитирани лаборатории или др. документи, доказващи тяхната годност за влагане в строителството при извършване на земни работи и съответствието им с изискванията на инвестиционния проект и националните изисквания, когато такива са определени.„ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | - Предлагаме в чл. 9, ал. 2 да се добави „Когато се изисква по Договор“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 4. Предлагаме в чл. 9, ал. 3 да се добави „и националните изисквания, когато такива са определени“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 5. Предлагаме в чл. 9, ал. 4 да се добави „и да отговарят“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 6. Предлагаме в чл. 21, ал. 1, т.7 да отпадне „кариерни“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 7. Предлагаме в чл. 36, ал. 1 да се добави „и стоителния надзор“ В т. 2 да се направи редакция „вида, зърнометричния състав и водните съдържания на влаганите в насипите строителни почви и скални материали (съобразно изискванията на проекта и съответните норми за проектиране)“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 8. Предлагаме в чл. 38, ал. 1, т.1 да се добави „и/или декларации, когато се изискват“, 8.1 В ал. 2, т. 2 да се добави „строителните почви“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 9. Предлагаме в чл. 40, ал. 1 да се добави „строителни почви и строителни продукти (скални материали)“ 9.1 В ал. 1, т. 1 да отпадне „за трошен камък“ 9.2 В ал. 2, т. 2 да се добави „или БДС EN 1744-1 Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 10. Предлагаме в чл. 41, т. 2 да се добави „след доказване качеството на уплътнените насипи с изпълнение на пробен участък“ 10.1 В т. 3 да се замени думата „отпадъчни“ с „рециклирани“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 11. Предлагаме в чл. 43, ал. 2 да се добави „и БДС EN 13286-2 „Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Методи за изпитване за определяне на стандартна плътност при оптимално водно съдържание в лабораторни условия. Уплътняване по Proctor)“ 11.1 В ал. 3, т. 2 да се добави „не“ 11.2 В т. 2, буква а да се замени „под“ с „в“ 11.3 В т. 3 да се замени „по-голям“ с „по-малък“ 11. 4 в т. 4 не се разбира „да е по-малък от 0,0058 m/sec !???“ | Приема се Не се приема | Направена редакция Разпоредбата на ал. 3 е негативна „Не се допуска:“ В т. 4 е направено допълнение относно водопропускливостта на дренажните материали за пътища |
|  |  | 12. В чл. 44, ал. 3, т. 1 не става ясно определението „2,0 - за дребнозърнести почви (определение за дребно- и едрозърнести почви)?“ 12.1 В ал. 7 предлагаме „зона „А“ да се замени с зона „Б““ 12.2 В ал. 8 предлагаме думата“отпадъчни“ да се замени с „рециклирани“ 12.3 В ал. 9 таблица 4 смятаме че не са правилни стойностите по т. 1 „1,00 – 1,04 !?“ | Приема се Приема се Приема се Не се приема | Направена редакция Направена редакция Направена редакция Стойностите са съгласно действащите правила за земна основа и фундаменти |
|  |  | 13. В чл. 45, таблица 5 предлагаме редакция на стандартите №; Контролирани материали и показатели по време на строителството; Нормативен документ; Максимален обем уплътнена почва, за която се взема и изпитва една проба. 1.; Водно съдържание Зърнометричен състав, Показател на пластичност и определяне вида на почвата по показателя на пластичност– свързана или несвързана; БДС EN ISO 17892-1:2015 БДС EN ISO 17892-4:2017 БДС EN ISO 17892-12 БДС EN ISO 14688-1:2018 БДС EN ISO 14688-2:2018; На всеки 1000 m3 или при всяка промяна на източника или видима промяна на материала. 2.; Стандартна плътност при оптимално водно съдържание и Калифорнийски показател за носимоспособност CBR; БДС 17146 БДС ЕN 13286 – 47; На всеки 2500 m3 и при всяка промяна на източника или видима промяна на материала. 3.; Плътност на място; БДС EN ISO 17892-2:2015 БДС EN ISO 17892-3:2016; На всеки 1000 m3 уплътнен материал. 4.; Коти на повърхността; На всеки 100 m на лента или банкет (мин. 3 точки в напречен профил ). 5.; Дебелина на насипа; На всеки 100 m. 6.; Широчина на насипа; На всеки 100 m. | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 13.1 Предлагаме редакция и на таблица 6 №; Контролирани физико-механически показатели; Нормативен документ; Максимален обем уплътнена почва, за която се взема и изпитва една проба. 1.; Водно съдържание; БДС EN ISO 17892-1:2015; На всеки 300 m3. 2.; Зърнометричен състав за определяне вида на почвата; БДС EN ISO 17892-4:2017 БДС EN ISO 14688-1 БДС EN ISO 14688-2; На всеки 2000 m3 за несвързани почви (чакъли и пясъци) и при всяка видима промяна на същите. 3.; Показател на пластичност и определяне вида на почвата по показателя на пластичност– свързана или несвързана; БДС EN ISO 17892-1:2015 БДС EN ISO 17892-12:2019 БДС EN ISO 14688-1 БДС EN ISO 14688-2; На всеки 300 m3 за свързани почви и при всяка видима промяна на същите. 4.; Максимална плътност на скелета при оптимално водно съдържание; БДС 17146 БДС ЕN 13286 – 47; На всеки 5000 m3 и при всяка видима промяна на същите. 5.; Коефициент на водопропускливост; БДС 8497; На всеки 50 m3 за филтри и дренажни съоръжения. | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 13.2 Определението дадено в чл. 45, ал. 2 предлагаме редакция „не по-малък от 0,4 % ??? и не по-голям от 0,6 %???“ | Не се приема | Разпоредбата на ал. 2 е негативна „Не се допуска:“ |
|  |  | 14. В чл. 47, ал. 1, т. 3 не става ясно трябва да се поясни „чл. 44, ал.?,т.?, когато това е предписано в проекта ?“ редак към характерист | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 15. В чл. 50, т. 2 не става ясно тези 20-25 см. се оказват много близко до съоръжението. Изпитване плоча може да се направи май -близко до 1 м от съоръжението 15.1 В т. 5 как се взема проба от средата на пласта??? Откопава се и 15-20с, и се слага плочата? Трудоемко!!! Да го обърна | Приема се Приема се | Направена редакция Направена редакция |
|  |  | 16. В чл. 56 предлагаме следните редакции в ал. 2 „вложените“ да се заменят с „Предвидените за влагане“ и да се добави накрая на изречението „и националните изисквания, когато такива са определени“ 16.1 Не е ясно коя е декларацията за характеристиките на строителен продукт във всички останали случаи 16. 2 В ал. 3 да се замени „зърнометрията“ с „физико-механичните показатели“ и да се добави „строителни почви“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 17. В чл. 57 предлагаме да се замени думата „прилагане“ с „използване“, Кои са уплътняващи смеси? 17. 2 предлагаме редакция на т.1 „декларации/ и сертификати за характеристики на вложените материали, вкл. за въздействието им върху околната среда (почви и почвени води);Съгласно Наредба № РД-02-20-1 ОТ 5 февруари 2015 г. Сертификатите биват: Сертификат за съответствие на продукта, сертификати за системи за управление на качеството“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 18. В чл. 68, т. 4 да се добави „декларации, когато се изискват и“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 19. В чл. 71, т. 2 предлагаме да отпадне „2009“и в чл. 71, ал. 5 да отпадне „2015“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 20. В чл. 76 предлагаме да се добави „и БДС EN 13331-2“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 21. В чл. 88, ал. 3 да се добави „и БДС EN ISO 22477-4“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 22. В чл. 89, т. 4 да се направи следната редакция „определена по БДС EN 12350-2 „Изпитване на бетонна смес. Част 2: Изпитване на слягане“ (БДС EN 12350-2) или разтилането й определено по БДС EN 12350-5 „Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване“, трябва да отговарят съответно на клас S3 (? да се съобрази с изискванията на БДС EN 1536) или клас F4 по съгласно БДС EN 206,“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 23. В чл. 109 трябва да се дадат изисквания за използваните цименти | Не се приема | Изискванията към използваните цименти се посочват в проекта. |
|  |  | 24. В чл. 126, ал. 7, да се направи следната редакция „Бетонната смес за шлицови стени трябва да отговаря на изискването за клас по якост на бетона С30/37, а консистенцията й - на клас F4 или клас S3, съгласно БДС EN 206 и БДС EN 206/NA“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 25. В чл. 143 да се замени „g/сm3“ с „Mg/m3“ и да се премахна последното изречение „Допуска се контролът на уплътняването да се извършва и в процеса на уплътняване, ако уплътняващите машини са снабдени с контролни сензори за това“ | Приема се частично | Редно е да се използват модерните възможности за контрол, когато ги има |
|  |  | 26. В чл. 147, ал. 2 Циментите са сертифициран продукт съгласно Регламент 305/2011 или по НУРВСПСРБ, за които има декларации. Трябва ли да има и изпитвания?! | Приема се частично | Декларираните експлоатационни показатели на сертифицирания продукт не дават информация за конкретните стойности на характеристиките му, необходими за проектиране и контрол на инжекционните разтвори. Направена е редакция, която уточнява характеристиките, които следва да се изпитват за всяка партида. |
|  |  | 27. В чл. 162,ал. 2, т. 3 да се замени „g/сm3“ с „Mg/m3“ | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 28. В чл. 197 да се премахне „pr” | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 29. В приложение 1 има повтарящи се и грешни стандарти. В т. 23 да се посочи стандарт | Приема се | Направена редакция |
|  |  | 30 В приложение 2 в таблица 2 да се добави в колона 3 “kN/m3“ | Приема се |  |