## KL_DNSH
Приложение Д
Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ за предложение:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
по процедура за предоставяне на финансови средства чрез подбор на предложения за изпълнение на процедура „Подсрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм" по Инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
КЛ е изготвен съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ (DNSH) за шестте екологични цели, заложени в чл. 9 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията)
| Група | Роля | Забележка
I. | Посочете кои от шестте екологичните цели по-долу изискват оценка по същество (т.е. по-подробна оценка) на предвидените за изпълнение мерки, съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди: | кандидат | Примерни обосновки: - Мярката няма никакво или има незначително предвидимо въздействие върху екологичната цел, свързано с нейните преки и първични непреки въздействия през целия й жизнен цикъл. Поради това и поради своето естество се счита, че тя спазва принципа за ненанасяне на значителни вреди за съответната цел; - Мярката се проследява в качеството й на подкрепяща цел във връзка с изменението на климата или околната среда с коефициент от 100 % и като такава се счита, че спазва принципа за ненанасяне на значителни вреди за съответната цел; - Мярката „допринася съществено“ за постигането на екологична цел съгласно Регламента за таксономията и поради това се счита, че спазва принципа за ненанасяне на значителни вреди за съответната цел. - Мярката има незначително предвидимо въздействие върху екологичната цел. Не са установени рискове от влошаване на състоянието на околната среда, в т.ч. свързани с опазването на качеството на водата и недостига на вода; - Мярката има незначително предвидимо въздействие върху екологичната цел. Проектът за внедряване на мерки за ЕЕ не се отнася до сгради, разположени във или в близост до уязвими по отношение на биологичното разнообразие зони, като „Натура 2000“, обектите на световното наследство на ЮНЕСКО и ключовите области на биологичното разнообразие, както и други защитени зони.
Въпрос
1 | Смекчаване на изменението на климата: Очаква ли се мярката да доведе до значителни емисии на парникови газове? | не | Инвестицията за внедряване на мерки за ЕЕ в сградите повишава тяхната ЕЕ, което пряко допринася за намаляване на крайното енергийно потребление, вследствие на значителното подобряване на енергийните характеристики на съответните сгради и косвено допринася за значително намаляване на емисиите на парникови газове; По този начин предложението за изпълнение на инвестицията ще допринесе за: 1. Постигането на националната цел за годишно повишаване на ЕЕ, в съответствие с Директивата относно енергийната ефективност (2012/27/ЕС) и национално определените приноси към Парижкото споразумение относно изменението на климата. 2. Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда, в съответствие с критериите за устойчиво развитие и опазването на околната среда. 3. След изпълнение на енергоспестяващите мерки, сградите ще попаднат в по-добър клас на енергопотребление, т.е. ще се намали потреблението на енергия 379 GWh понижаване на годишното потребление на първична енергия и 208 килотона намаляване на емисиите на парникови газове (килотона СО2 екв.). 4. Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и намаляване на разходите за тяхната поддръжка.
2 | Адаптация към изменението на климата: Очаква ли се мярката да доведе до по-голямо вредно въздействие на настоящия и очаквания бъдещ климат, върху самата мярка или върху хората, природата или активите? | не | Няма доказателства за значителни отрицателни преки и първични непреки въздействия върху околната среда. Предвидените мерки ще осигурят по-високо ниво на безопасност за здравето и живота на обитателите на сградите и опазването на околната среда. Подобрените екологични показатели в резултат на спестените вредни емисии в атмосферата пряко и осезаемо ще подобрят качеството на живот и условията на средата в населеното място. Като допълнителен ефект от всички очаквани ползи е намаляване на темпа на миграция към по-големите градове и задържане на икономически активното население в по-малките градове.
3 | Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси: Очаква ли се мярката да навреди: а) на доброто състояние или добрия екологичен потенциал на водните обекти, включително на повърхностните и подземните води; или б) на доброто екологично състояние на морските води? | не | Мярката има незначително предвидимо въздействие върху екологичната цел. Не са установени рискове от влошаване на състоянието на околната среда, в т.ч. свързани с опазването на качеството на водата и недостига на вода.
4 | Преход към кръгова икономика, предотвратяване на образуването на отпадъци и тяхното рециклиране: Очаква ли се мярката: а) да доведе до значително увеличение на образуването, изгарянето или обезвреждането на отпадъци, с изключение на изгарянето на нерециклируеми опасни отпадъци; или б) да доведе до значителна неефективност при прякото или непрякото използване на природни ресурси на някой от етапите от жизнения й цикъл, като тази ефективност не е сведена до минимум чрез подходящи мерки; или в) да причини значителни и дългосрочни вреди на околната среда по отношение на кръговата икономика? | не | Ще се даде възможност за повторно използване и рециклиране на отпадъци в процесите, свързани със строителството и разрушаването. При изпълнение на дейностите по предложението ще се ограничи генерирането на отпадъци в процесите, свързани със строителството и разрушаването, в съответствие с Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Предвидено е 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване генерирани на строителните обекти да бъдат подготвени за повторно използване, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване.
5 | Предотвратяване и контрол на замърсяването: Очаква ли се мярката да доведе до значително увеличение на емисиите на замърсители във въздуха, водите или земята? | не | Не се очаква мярката да доведе до значително увеличение на емисиите на замърсители във въздуха, водите или земята, поради: Подмяната на инсталации, както и смяната на горивна база ще доведе до значително намаляване на емисиите във въздуха и последващо подобряване на здравето на обитателите в района, в който стандартите на ЕС за качество на въздуха, определени от Директива 2008/50/ЕС, са превишени или е вероятно да бъдат превишени. Ще се подобри експлоатационния срок на сградните инсталации. В дейността си изпълнителите ще използват безвредни компоненти и материали, в т.ч. използваните компоненти и материали, които могат да влязат в контакт с обитателите на сградите, ще отделят по-малко от 0,06 mg формалдехид на m3 материал или компонент и по-малко от 0,001 mg канцерогенни летливи органични съединения от категории 1A и 1B на m3 материал или компонент, след изпитване в съответствие със CEN/TS 16516 и ISO 16000-3 или други сравними стандартизирани условия на изпитване и метод за определяне. Ще се приложат мерки за намаляване на емисиите на шум, прах и замърсители по време на строителните и ремонтни работи, в съответствие с работните инвестиционни проекти.
6 | Защита и възстановяване на биоразнообразието и екосистемите: Очаква ли се мярката: а) да влоши в значителна степен доброто състояние и устойчивостта на екосистемите; или б) да влоши природозащитния статус на местообитанията и видовете, включително тези от интерес за Съюза? | не | Мярката има незначително предвидимо въздействие върху екологичната цел. Проектът за внедряване на мерки за ЕЕ не се отнася до сгради, разположени във или в близост до уязвими по отношение на биологичното разнообразие зони, като „Натура 2000“, обектите на световното наследство на ЮНЕСКО и ключовите области на биологичното разнообразие, както и други защитени зони.
Експерт "Преселекция и договаряне"
II. | Проектното предложение е в съответствие с „принципа за ненанасяне на значителни вреди" | да
Забележки: - За да бъде проектът в съответствие с „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ всички отговори на въпросите в таблицата трябва да бъдат маркирани с „Не“. - При оценяването на проекта се вземат предвид въздействието на самия проект върху околната среда, както и въздействието върху околната среда на продуктите и услугите, предоставяни посредством този проект през целия им жизнен цикъл, като се отчитат по-специално производството, употребата и излизането от употреба на тези продукти и услуги. - Природните ресурси включват енергия, материали, метали, вода, биомаса, въздух и земя. - При прехода към кръгова икономика неефективността може да бъде сведена до минимум чрез значително увеличаване на трайността, възможностите за поправка, осъвременяване и повторно използване на продуктите или чрез значително намаляване на ресурсите посредством проектиране и избор на материали, улесняване на промяната на предназначението, разглобяване и демонтиране, по-специално с цел намаляване на използването на строителни материали и насърчаване на повторното използване на строителните материали. В допълнение, преминаване към бизнес модели на „продукта като услуга“ и кръгови вериги за създаване на стойност с цел продуктите, компонентите и материалите да са винаги максимално полезни и да имат максимална стойност колкото е възможно по-дълго. Това включва и значително намаляване на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите, включително чрез замяната им с по-безопасни алтернативи. Освен това, това включва значително намаляване на хранителните отпадъци в процесите на добив, преработка, производство и разпространение на храна. - „Замърсител“ означава вещество, вибрация, топлина, шум, светлина или друг замърсител, присъстващ във въздуха, водата или земята, който може да бъде вреден за човешкото здраве или за околната среда. - „добро състояние“ означава, по отношение на екосистема, че екосистемата е в добро физическо, химично и биологично състояние или се отличава с добро физическо, химично и биологично качество, притежава способността да се самовъзпроизвежда или самовъзстановява, и чиито състав на видовете, структура и екологични функции не са нарушени“. Допълнителна информация относно прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, може да бъде намерена в Регламента за таксономията и в Известие на Комисията – „Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (2021/C58/01)“, както и в свързаните с тях документи.