## Slide 1: Къде отива водата?*
סגור
Винаги се чудя, къде отива всичката в ежедневието. По-голямата част от нея отива в тоалетната. Изненадващото е, че много малка част от нея се използва за питейни нужди. Тази статистика обаче не отчитат използването на водата на открито.
1) Тоалетни 26% 5) Течове 14%
2) Перални 21% 6) Вани 2%
3) Душ 17% 7) Миални машини 2%
4) Кранове 16% 8) Други 2%
* Американската асоциация за изследване на водните ресурси

## Slide 2: Цикъл на работа на UFR
UFR затворен
UFR все още затворен
UFR отворен
UFR отново затворен

## Slide 3: UFR – Принцип на действие
Поради промяната в режима на водния поток към импулси, на UFR позволява водомерът да измерва и ниските скорости на потока.
UFR започва да работи при много ниски скорости на потока и създава импулси, така че водомерът да може да измерва.

## Slide 4: UFR – Затворен клапан

## Slide 5: Затворен клапан

## Slide 6: UFR – Отворен клапан

## Slide 7: Отворен клапан

## Slide 8: Размери
3/4” BSP
3/4” BSP
77 mm
Dia 37 mm

## Slide 9: Какво става със замърсяването?
В района на диафрагмата
В района на буталото

## Slide 10
UFR в близост до главен водомер

## Slide 11
Експериментите в чужбина установяват, че ефектът от UFR клапите се изразява в увеличение на отчетените водни количества от 4.67% до 9.15%.
Изследванията у нас в 11 къщи от град Кърджали , за периода май-септември 2012 година, показват средно увеличение на отчетените водни количества с 5.7%.

## Slide 12
UFR клапата може да замени възвратния клапан след водомера монтиран съгласно Наредба № 4

## Slide 13
Срокът за възстановяване на инвестицията за 1 UFR клапан-редуктор DN 20 мм е средно 2.7 години.