ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ЗА

ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДТЕЛНАТА МРЕЖА ЗА ГР.  ПЛЕВЕН“

# СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА	4

2.	ЦЕЛ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА	4

3.	ИЗХОДНИ ДАННИ	4

4.	ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИННО НАМЕРЕНИЕ	6

# СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигура 6-1 Обхват на водоснабдителна мрежа за реконструкция за гр. Плевен	5

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 6.1-1 Обхват на инвестиционно намерение за реконструкция на водоснадбителната мрежа на гр. Плевен	6

Таблица 6.1-2 Обхват на инвестиционно намерение за реконструкция на водоснадбителната мрежа на гр. Плевен	6

Таблица 6.1-3 Опис на улици по които са предвидени реконструкция на канализационната мрежа.	7

# ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА

Проектните разработки се изготвят въз основа на идентифицираните в Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен) мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 10 000 ЕЖ. Идентифицираните инвестиционни мерки са предложени за финансиране по програма околна среда (ПОС) 2021 – 2027 г. и ще подпомагат изпълнението на целите в Рамковата директива за водите (РДВ), както и Директива 91/271/ЕИО.

Идейният проект да се разработи за одобреното инвестиционно намерение, засягащо реконструкция на водоснабдителната мрежа за гр. Плевен, и да представлява одобрения стратегически и детайлен вариант в РПИП.

Предмет на проекта е реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за гр. Плевен, съпътстваща на предвидената за изграждане канализационна мрежа за град Плевен.

# ЦЕЛ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА

Общата цел на проекта е постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, както и ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз, изготвяне на необходимите Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране в съответствие с чл. 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета; (Регламент № 1303/2013 г.) и съответните актуални регламенти за прилагане, анекси и приложения и идейни проекти за агломерации над 10 000 ЕЖ за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Плевен.

# ИЗХОДНИ ДАННИ

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА ЗА ГР. ПЛЕВЕН“, съгласно приетите предвиждания в одобрения РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен.

Заданието за изготвянето на Идейни проекти е на база избраният вариант от разработка за РПИП.

Избраният вариант представлява реконструкция на съществуващата водоснабдителна мрежа. Трасетата за реконструкция на водопроводната мрежа са съобразени на база разработка в РПИП, като приоритетни водопроводи, които са от стоманени и азбесто - циментови тръби с високи загуби на вода.

Цялата водоснабдителна система се запазва като се предвиждат индикативните участъци за реконструкция с PE тръби.

В проектната разработка за фаза ИП да се предвидят и всички необходими спирателни арматури, ПХ и други характерни съоръжения.

Фигура 6-1 Обхват на водоснабдителна мрежа за реконструкция за гр. Плевен

|  | Съществуваща водоснабдителна система |
| --- | --- |
|  | Водоснабдителна мрежа за реконструкция |

# ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИННО НАМЕРЕНИЕ

Общи положения

В обхвата за идейният проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа да се предвиди проектиране по всички улици в обхвата на действащият регулационен план и приложената регулация на населеното място, както и да се съобрази обхвата за реконструкция на водоснабдителната мрежа като съпътстваща на предвидената канализация за изграждане.

Общата дължина и обхват на изготвянето на Идейният проект е спрямо таблицата по-долу:

Таблица 6.1-1 Обхват на инвестиционно намерение за реконструкция на водоснадбителната мрежа на гр. Плевен

| № | Вид на СМР и оборудване | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Водопроводна мрежа |  |  |
| 1 | Водопроводен клон DN 900 mm | m' | 3624 |
| 1 | Водопроводен клон DN 110 mm | m' | 2442 |
| 2 | Водопроводен клон DN 125 mm | m' | 960 |
| 3 | Водопроводен клон DN 160 mm | m' | 1513 |
| 4 | Водопроводен клон DN 3150 mm | m' | 305 |
| III | Съоръжения по водопроводната мрежа |  |  |
| 1 | СВО по реконструираните участъци | бр. | 830,00 |

Таблица 6.1-2 Обхват на инвестиционно намерение за реконструкция на водоснадбителната мрежа на гр. Плевен

| № | Вид на СМР и оборудване | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Мерки за ефективност и устойчивост |  |  |
| 1 | Зониране на водопроводната мрежа на гр. Плевен и управление на налягането | бр. | 7,00 |

Таблица 6.1-3 Опис на улици по които са предвидени реконструкция на канализационната мрежа.

| № | Име на улица: |
| --- | --- |
| 1 | ул. „Отец Паисий“ |
| 2 | ул. „Пейо К. Яворов“ |
| 3 | ул. „Ютий И. Венелин“ |
| 4 | ул. „Гренадерска“ |
| 5 | ул. „Алеко Константинов“ |
| 6 | ул. „Петко Р. Славейков“ |
| 7 | ул. „Даме Груев“ |
| 8 | ул. „Пирин“ |
| 9 | ул. „Дебър“ |
| 10 | ул. „Неофит Рилски“ |
| 11 | ул. „Панайот Волов“ |
| 12 | ул. „Цоню Матев“ |
| 13 | ул. „Константин Величков“ |
| 14 | ул. „Васил Априлов” |
| 15 | ул. „Гена Димитров” |