ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ЗА

ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОМПЕНИ СТАНЦИИ (ПС) „СТАДИОНА”, „КРУШОВИЦА II” И „КРУШОВИЦА III””

# СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА	3

2.	ЦЕЛ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА	3

3.	ИЗХОДНИ ДАННИ	3

4.	ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИННО НАМЕРЕНИЕ	4

# ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА

Проектните разработки се изготвят въз основа на идентифицираните в Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен) мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 10 000 ЕЖ. Идентифицираните инвестиционни мерки са предложени за финансиране по оперативна програма околна среда (ПОС) 2021 – 2027 г. и ще подпомагат изпълнението на целите в Рамковата директива за водите (РДВ), както и Директива 91/271/ЕИО.

Идейният проект да се разработи за одобреното инвестиционно намерение, засягащо реконструкция на ПСт. „Стадиона“ с инсталирана мощност 570 kW, ПСт. „КРУШОВИЦА II” с инсталирана мощност 1000 kW и ПСт. „КРУШОВИЦА III” с инсталирана мощност 1000kW като част от водоснабдителната система на гр. Плевен.

# ЦЕЛ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА

Общата цел на проекта е постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на отпадъчните води, както и ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз, изготвяне на необходимите Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране в съответствие с чл. 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета; (Регламент № 1303/2013 г.) и съответните актуални регламенти за прилагане, анекси и приложения и идейни проекти за агломерации над 10 000 ЕЖ за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Плевен.

# ИЗХОДНИ ДАННИ

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОМПЕНИ СТАНЦИИ (ПС) „СТАДИОНА”

„КРУШОВИЦА II”;

„КРУШОВИЦА III”, съгласно приетите предвиждания в одобрения РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен.

Проектната разработка е на база избраният вариант от РПИП.

# ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИННО НАМЕРЕНИЕ

Общи положения

Реконструкцията да се изпълни в обхвата на обособеният имот и съществуващите сгради и съоръжения.

Реконструкцията обхваща ПСт. „Стадиона“ с инсталирана мощност 570 kW, ПСт. „КРУШОВИЦА II” с инсталирана мощност 1000 kW и ПСт. „КРУШОВИЦА III” с инсталирана мощност 1000kW, включващи всички помпени агрегати, прилежащи разводки, арматури и други необходими за правилното и функционално управление на помпените станции.

В обхвата на реконструкциите за помпените станции да се предвиди и конструктивно укрепване (възстановяване) на сграда или други съществени съоръжения част от Помпените Станции.