ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ЗА

ОБЕКТ: „НАДГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) ВЪВ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД – ПЛЕВЕН“

# СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ	3

2.	ЦЕЛ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА	3

3.	ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА	4

4.	ЦЕЛЕВИ ГРУПИ	5

5.	ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ	5

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 3-1 Дейности по проекта	4

# ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ

Разработката за РПИП „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен показва, че ВиК дружеството не разполага с точна и пълна информация за водоснабдителната и канализационна мрежа и прилежащите й обекти , което затруднява работата по различни експлоатационни и управленски дейности.  Липсва точен подземен кадастър на проводите в населените места. Това затруднява правилното и оптимално управление на същата мрежа, както и не позволява да се оптимизират вътрешни работни процеси и взаимодействието с други налични информационни системи с оглед обмен на информация и даване на възможност за актуални справки и анализи и взимането на бързи и адекватни управленски решения.

Разработката показва, че не е налична интеграция между различните системи от дружеството. Няма възможност отделите на дружеството да се възползват от каквато и да е информация, свързана с мрежата – за обектите, текущ статус и др. Не е налична централизирано хранилище на данни, където да е налична както информацията за отделните обекти от мрежата и тяхното състояние, така и тази информация да взаимодейства с данни от други налични в дружеството информационна система с оптимизиране на  управлението и експлоатацията на водоснабдителната и канализационна мрежа и прилежащите й обекти подобряване на процесите в дружеството и към гражданите и даване на възможност за взимане на бързи и адекватни управленски решения.

Решение на всички гореописани проблеми е  разработка и внедряването на централизирана географски ориентирана информационна система, като основа за   управление на данните във водоснабдителните и канализационните мрежи и за пълноценно управление на активите, поддържани от ВиК Плевен, с цел подобряване на качеството и ефективността на бизнес операциите, а по този начин и на потребителите на ВиК услуги.

# ЦЕЛ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА

В рамките на проекта следва да се изгради и внедри централизирана географска информационна система (ГИС), която обхваща информация за ВиК инфраструктурата на територията на ВиК Плевен, да се интегрира с налични други информационни системи в дружеството и да автоматизира вътрешни процеси с оглед подобряване на управлението на активите и подобряване на възможностите за взимане на бързи и адекватни управленски решения. Софтуерът трябва да е разработен в средата на географска информационна система (ГИС) и да е специализиран в бизнес процесите, свързани с водоснабдяването и канализацията. Наличния в момента специализиран софтуер обхваща само две работни места, което не позволява дружеството да се възползва от възможностите на една централизирана съвременна система, съхраняваща и управляваща информацията си в централизирана база данни. Целта на проекта е подпомагане на процесите в дружеството и подобряване изпълнението на дейностите и услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса чрез развитие и надграждане на наличните софтуерни и хардуерни компоненти, за да се постигне подобряване на качеството на предлаганите услуги и управлението на активите.

Проектът е насочен към по-ефективно управление, експлоатация и поддръжка на ВиК мрежите и съоръженията, чрез интегриране, визуализиране и осигуряване на възможност за пространствено анализиране на данните съхранявани от дружеството. С изпълнение на проекта ще се изгради цялостна централизирана ГИС базирана система на модулен принцип за нуждите на ВиК дружеството.

# ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Описаните в т. 2 цели ще се осъществяват посредством изпълнението на следните основни дейности:

Дейност 1: Доставка на софтуер, хардуерно и комуникационно оборудване;

Дейност 2: Анализ на текущото състояние;

Дейност 3: Разработка и внедряване на централизирана ГИС система;

Дейност 4: Тестване на системата и Обучение на потребителите за работа нея;

Дейност 5: Гаранционна поддръжка за срок от 1 година.

Таблица 3-1 Дейности по проекта

| Дейности | К-во |
| --- | --- |
| - Анализ, проектиране, разработка, внедряване, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на централизирана ГИС система | 1,00 |
| - Доставка на специализиран софтуер - Десктоп лицензи – 5бр.; - Уеб лиценз за неограничен брой потребители – 1 бр.; - Гео сървър за неограничен брой потребители – 1 бр.; - Мобилни лицензи – 10 бр. | 1,00 |
| - Дигитализиране на цялата налична информация във файлове или на хартия в дружеството и въвеждането й в системата | 1,00 |
| - Закупуване на хардуерно и комуникационно оборудване, което да обезпечи безпроблемната работа на системата - Сървър – 2бр; - Работни станции – 5 бр. - UPS – 1бр. - Умен суич – 1бр. - Шкаф – 1 бр. | 1,00 |
| - Закупуване на мобилни GPS-и за заснемане на местоположението на важни обекти от инфраструктурата. | 2,00 |

# ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целевите групи кьм, които е насочен проекта обхващат:

Вътрешна  - служителите на „ВиК Плевен;

Публична – граждани и фирми, ползватели на услугите на дружеството.

# ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:

Подобряване на информираността на гражданите и бизнеса по отношение на планираните и извънредните спирания на водоподаването чрез публично достъпен ГИС модул на сайта на оператора.;

Подобряване експлоатацията и управлението  на водоснабдителната и канализационната мрежа чрез ГИС системата;

Оптимизиране управлението на авариите;

Възможност за достъп на информацията от всички възможни потребители посредством интернет или мобилни устройства;

Възможност за повишаване на отчетност и събираемостта, като следствие на обмена на информация с други информационни системи (инкасо и др.);

Възможност за по-добро планиране и управление на мрежата като следствие на интеграция с други системи за мониторинг;

Дигитализиране и въвеждане в системата на цялата налична в дружеството информация в дигитален или хартиен вид.