ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ЗА

ОБЕКТ:   „ИЗГРАЖДАНЕ НА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СМЕСЕНА ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ „ПЛЕВЕН““

# СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА	4

2.	ЦЕЛ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА	4

3.	ИЗХОДНИ ДАННИ	4

4.	ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИННО НАМЕРЕНИЕ	6

# СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигура 3-1 II-ри Стратегически вариант за агломерация „Плевен“	5

# СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 4.1 Количествена сметка за инвестиционното намерение на агломерация „Плевен“	6

Опис на улици по които са предвидени реконструкция на канализационната мрежа.	7

# ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА

Проектните разработки се изготвят въз основа на идентифицираните в Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен) мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 10 000 ЕЖ. Идентифицираните инвестиционни мерки са предложени за финансиране по оперативна програма околна среда (ОПОС) 2021 – 2027 г. и ще подпомагат изпълнението на целите в Рамковата директива за водите (РДВ), както и Директива 91/271/ЕИО.

Идейният проект да се разработи за одобреното инвестиционно намерение, засягащо реконструкция на канализационна мрежа за гр. Плевен и да представлява одобрения Стратегически вариант в РПИП за изграждането й.

Предмет на проекта е изграждане на нова битова канализационната мрежа и реконструкция на съществуващата смесена в дъждовна канализация за агломерация „Плевен“, с цел подобряване функционалността на канализационна мрежа.

# ЦЕЛ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА

Общата цел на проекта е постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на отпадъчните води, както и ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз, изготвяне на необходимите Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране в съответствие с чл. 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета; (Регламент № 1303/2013 г.) и съответните актуални регламенти за прилагане, анекси и приложения и идейни проекти за агломерации над 10 000 ЕЖ за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Плевен.

# ИЗХОДНИ ДАННИ

„ИЗГРАЖДАНЕ НА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЪЖОВНА МРЕЖА ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ „ПЛЕВЕН““ съгласно приетите предвиждания в одобрения РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен.

Заданието за изготвянето на Идейни проекти е на база избраният вариант от разработка за РПИП.

Избраният вариант е Стратегически вариант II – Изграждане на битова канализация и реконструкция на съществуваща смесена в дъждовна канализация за агломерация „Плевен“. Заданието е изготвено и на база детайлен вариант за канализационната мрежа.

В II-ри Стратегически вариант се изгражда нова битова канализация в централна градска част и се запазва съществуващата смесена канализационна система, но чрез рехабилитация ще бъде използвана за дъждовна, а в участъците където мрежата е с недостатъчен хидравличен капацитет, ще се изгради нова дъждовна мрежа с по-големи диаметри. Заданието е и на база

На следващата фигура е показан II- ри Стратегически вариант:

Фигура 3-1 II-ри Стратегически вариант за агломерация „Плевен“

|  | Новопроектирана битова канализация |
| --- | --- |
|  | Рехабилитация на съществуваща смесена в дъждовна канализация |
|  | Новопроектирана дъждовна канализация |

# ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИННО НАМЕРЕНИЕ

Общи положения

В обхвата за канализационната мрежа да се предвиди проектиране в централна градска част на територията между улици:

На север – ул. „Гренадерска“;

На юг – ул. „Г. С. Раковски“;

На изток – бул. „Христо Ботев“;

На запад – ул. „Цар Борис III“.

Общата дължина и обхват на изготвянето на Идейният проект е спрямо таблицата по-долу:

Таблица 4.1 Количествена сметка за инвестиционното намерение на агломерация „Плевен“

| № | Вид на СМР и оборудване | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Битова канализационна мрежа |  |  |
| 1 | Канализационна мрежа | m' | 9 830,37 |
| II | Рехабилитация на дъждовна канализационна мрежа |  |  |
| 1 | Канализационен клон DN 315 mm | m' | 1636,00 |
| 2 | Канализационен клон DN 400 mm | m' | 428,00 |
| 3 | Канализационен клон DN 500 mm | m' | 537,00 |
| 4 | Канализационен клон DN 600 mm | m' | 998,00 |
| 6 | Канализационен клон DN 800 mm | m' | 627 |
| 8 | Канализационен клон Я600/900 | m' | 154 |
| III | Новопроектирана дъждовна канализационна мрежа |  |  |
|  | Канализационен клон DN 315 mm | m' | 2253,00 |
|  | Канализационен клон DN 400 mm | m' | 189,00 |
| 1 | Канализационен клон DN 800 mm | m' | 225,00 |
| 2 | Канализационен клон DN 1200 mm | m' | 614,00 |
| IV | Рехабилитация на смесена канализационна мрежа |  |  |
|  | Канализационен клон УСТ 1900/1250 | m' | 614,00 |
| IV | Съоръжения по канализационната мрежа |  |  |
| 1 | СКО | бр. | 1 132 |
| 2 | Дъждопреливна шахта №21 | бр. | 1,00 |

Опис на улици по които са предвидени реконструкция на канализационната мрежа.

| № | Име на улица: |
| --- | --- |
| 1 | ул. „Отец Паисий“ |
| 2 | ул. „Пейо К. Яворов“ |
| 3 | ул. „Ютий И. Венелин“ |
| 4 | ул. „Гренадерска“ |
| 5 | ул. „Тодор Каблешков“ |
| 6 | ул. „Битоля“ |
| 7 | ул. „Дрин“ |
| 8 | ул. „Гоце Делчев“ |
| 9 | ул. „Белмекен“ |
| 10 | ул. „Г. С. Раковски“ |
| 11 | ул. „Иван Вазов“ |
| 12 | ул. „Г. Бенковски“ |
| 13 | ул. „Карлово“ |
| 14 | ул. „Преслав“ |
| 15 | ул. „Копривщица“ |
| 16 | ул. „Морава“ |
| 17 | ул. „Алеко Константинов“ |
| 18 | „Софроний Врачански“ |
| 19 | ул. „Петко Р. Славейков“ |
| 20 | ул. „Даме Груев“ |
| 21 | ул. „Козлодуй“ |
| 22 | „Братя Миладинови“ |
| 23 | ул. „Дебър“ |
| 24 | ул. „Неофит Рилски“ |
| 25 | ул. „Панайот Волов“ |
| 26 | ул. „Цоню Матев“ |
| 27 | ул. „Константин Величков“ |
| 28 | ул. „Васил Априлов” |
| 29 | ул. „Гена Димитров” |