МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Проект!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от  9.11.2022 г.

за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

(обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 5 думите „ал. 1,“ се заличават.

§ 2. В чл. 23 се правят следните допълнения::

1. В Таблица 2 към ал. 1 се създава ред 1.5:

| 1.5 | Елементи на конструкцията от стоманобетон | Uw ≤ 0,45 | Uw ≤ 0,45 | Външни |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. В ал. 2 се създава изречение второ:

„Когато ограждащи елементи на конструкцията включват участъци с различни топлофизични характеристики се изчислява обобщен коефициент на топлопреминаване, който не може да бъде по-голям от обобщения коефициент, изчислен с нормативните коефициенти в таблица 1.“

§ 3. В чл. 35 означението „h-1“ се заменя с „h-1“.

§ 4. В чл. 42, ал. 1 след думите „т. 3.3 от“ се добавя „Част втора на“

§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

- Точка 3 се изменя така:

„3. Структура“ са всички физически елементи, от които са изградени ограждащите и вътрешните стени, покривите, подовете, вратите и др. на сградата, без техническите й системи.“;

- Точка 5 се изменя така:

„5. „Външен размер“ е размер, измерен от външната страна на сграда.“;

- В т. 25 думите „или обем за охлаждане“ се заменят с „и/или охлаждан обем“;

- В т. 46 думата „общ“ се заличава.

§ 6. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

- В § 5 от преходните и заключителните разпоредби ал. 3  се отменя;

- В § 9 след думите „не се променя“ се добавя „в по-нисък клас“.

§ 7. В Част втора от Приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:

- Във формула (3.37) означението QH/C;sol,wi; се заменя с „QH/C;sol,wi;m“;

- В т. 3.7.4.3, в изречението преди формула (3.43), при означението „Fsol;ue,ztu;H/C;t“ индекс „t“ се заменя с „m“.

- Заглавията и съдържанието на точките т. 3.9.9, т. 3.9.10 и т. 3.9.11 се отменят.

- Думите „Чрез заместване на (3.101) и (3.102) в уравнение (3.100)“ се заменят с думите „Чрез заместване на (3.102) и (3.103) в уравнение (3.101)“.

§ 8. В Част четвърта от Приложение № 1 в т. 6.3 означенията „(G.3)“ и  „(G.4)“ се заменят с „(38)“ и „(39)“.

§ 9. В Част пета от Приложение № 1 се правят следните изменения:

- Таблица 4 се преномерира в Таблица 3;

- Таблица 5 се преномерира в „Таблица 4“;

- Навсякъде думите „таблица 4“ се заменят с „таблица 3“ и думите „таблица 5“ се заменят с „таблица 4“;

- Номерацията „F.3.6“ в Част пета се заличава.

§ 10. В Част шеста от Приложение № 1 се правят следните изменения:

- В обясненията към формула (2) Rtot;nve  думите „в съответствие с 6.9.2“ се заличават;

- В т. 3.1 означението „DU“ се заменя с  „U“;

- В т. 3.2.2 „DUg“ се заменя с  „Ug“ и в обясненията на формула 5 думите „в съответствие с 3.2“, „в съответствие с 3.3“ и „в съответствие с 3.4“ се заличават.

- Таблица 3.1 се преномерира в таблица 3. Същото изменение се извършва и в съответната препратка към таблицата.

- Формула (3.3) се преномерира в (6), формула (3.4) се преномерира в (7), Формула (F.4) се преномерира в (8) и формула (3.5) в (9).

6. В т. 3.3.2. думите в скоби „(съгласно фигура 3.1)“ и означението „Фигура 3.1“ се заменят съответно със „(съгласно фигура 1)“ и с „Фигура 1“.

§ 11. В Част седма от Приложение № 1 се правят следните изменения:

- В изречението над формула (1.10) с текст „Топлинните загуби в циркулационни системи, които не работят Qw,dis,nom се изчисляват съгласно формула (7)…“, думите „формула (7)“ се заменят с „формула 1.10“;

- В обяснението на формула (1.11) думите в скоби „(съгласно формула 13)“ се заменят с „(формула 1.13) и в обяснението на формула 1.12. думите (съгласно формула 13)“ се заменят с „(съгласно формула 1.131 ) вкл. в националната забележка под черта;

- В изречението над формула (1.15) думите „(участък SL на мрежата - виж приложение С)“ се заменят с „(участък SL на мрежата съгласно приложение C на БДС EN 15316-3 „Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 3: Системи за разпределение в помещенията (DHW, отопление и охлаждане), модул М3-6, М4-6, М8-6.

- В т. 2.1 „Общи положения“ на Част седма след означението С.1 се добавят думите „от БДС EN 15316-3“;

- В т. 2.2.2.4 думите „таблица 1.2“ се заменя с „таблица 2.2“ и „В.2“ се заменя с „2.2“;

- След таблица 2.3 означението на формулата (2.1) се заменя с „(2.2)“;

- В разяснението на формули (3.2), (3.3.) и (3.5) след думите „приложение В“ в скобите се добавя „от БДС EN 15316-3“;

- В изречението след формула 3.7 думите „формула (23)“ се заменят с „формула (3.5)“.

§ 12. В Част осма от Приложение № 1 се правят следните изменения:

- След заглавието на глава осма на нов ред се добавя заглавие на първа точка със следния текст: „1. Общи положения“;

- След трети абзац, на нов ред се добавя заглавие на втора точка със следния текст: „т. 2 Идентификация на входни данни, декларирани в продуктовата информация от производител;

- В четвърти абзац на текста след думите „Един общ подход за такава идентификация“ се поставя запетая и се добавя „който може да се използва“;

- В края на текста на забележката в т. 5 след думите „при експлоатация“ се поставя запетая и се добавя „както следва:“ и думите „Таблица 1–“ в следващото изречение се заличават;

- В таблица D.3 в числителя и в знаменателя на формулата в колона 3 знакът „=“ се заменя със знак „+“.

§ 13. В Част девета от Приложение № 1 се правят следните изменения:

- След формулата в Забележка 2 се добавя означение на формулата с „(3)“;

- Думите „фигура 3“ се заменят с „фигура 2“.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 14. (1) Наредба № РД-02-20-3/09.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (ДВ, бр. 92 от 2022 г.) не се прилага за инвестиционни проекти, които са разработени в съответствие с отменената Наредба № 7 от 2005 г. за енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.) и са внесени за съгласуване със специализираните контролни органи по чл. 144, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от ЗУТ до 18.11.2022 г.

(2) В производствата по одобряване от компетентния орган съгласно ЗУТ на проектите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на Наредба № 7 от 2005 г. за енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.).

(3) По желание на възложителя проектите по ал. 1 могат да бъдат преработени в съответствие с Наредба № РД-02-20-3/09.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.) и да бъдат внесени за одобряване от компетентния орган съгласно ЗУТ.

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 14, който влиза в сила от 18.11.2022 г.

МИНИСТЪР:

ИВАН ШИШКОВ

Национална забележка: Формула 1.13.