| СПРАВКА за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществена консултация, проведена от 20.9.2024 г. до 21.10.2024 г. по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Организация/потребител /вкл. начина на получаване на предложението/ | Предложения и становища | Приети/ неприети | Мотиви |
|  | Българска академия на науките Институт по океонология - Варна (чрез внесено в МРРБ официално писмо) | Във връзка с публикувания за обществена консултация проект на Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г., бихме искали да изразим нашето положително становище към изготвения текст и целите, които поставя за изпълнение. Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ подкрепят усилията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подобряване на достъпността в урбанизираната територия, включително в рамките на морските плажове, като се съобразяват с изискванията на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Съгласно компетенциите на ИО-БАН в крайбрежната геоморфология при управлението на плажове и дюни системи искаме на направим конкретни бележки по представения проект на Наредба относно въздействието на инфраструктурата върху плажове и пясъчни дюни. След обстоен преглед на проекта на наредбата и разпоредбите на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), особено внимание бе обърнато на въпроса за опазването на пясъчните дюни в рамките на активния плаж и извън него, съгласно чл. 6, ал. 2 и 4 на ЗУЧК. ЗУЧК ясно защитава пясъчните дюни като неразделна част от морските плажове, и като изключителна държавна собственост, тяхното опазване и недопускане на увреждане трябва да бъде приоритет при планирането на всякаква инфраструктура. Това включва забрана за изграждане на съоръжения, които биха могли да застрашат тяхната структура и биологично разнообразие. В проекта на Наредба за достъпност липсват конкретни изисквания или препоръки за не увреждане (опазване) на пясъчните дюни в контекста дейностите по изграждане и експлоатация на съоръжения за хора с увреждания, което е значителен пропуск, имайки предвид тяхното екологично значение. В допълнение, дюните изпълняват жизненоважна роля за защита от ерозия, както и за запазването на биологичното разнообразие. ПРЕПОРЪКИ • Предложение за промяна на текст Проект на текст в Наредбата: Чл. 94. Техническите изисквания на тази глава се прилагат при съобразяване с релефните—характеристики на морския плаж, хидрологичните особености на прилежащата акватория на Черно море и особеностите на прилежащите територии, към съответния морски плаж. Предложение: Чл. 94. Техническите изисквания на тази глава се прилагат при съобразяване с геоморфоложките условия и биологичните характеристики на морския плаж, хидрологичните особености на прилежащата акватория на Черно море и особеностите на прилежащите територии, към съответния морски плаж. • Включване на текстове относно в Наредбата за защита на дюните при изграждането и експлоатацията на съоръженията: Предлагаме да бъде добавен текст, който да посочва, че всякакви изграждани пътеки върху защитените дюни трябва да бъдат повдигнати дървени настилки, повдигнати конструкции или мостове (напр. дървени мостове). Това ще позволи движението на пешеходците и хората е увреждания без да се рефлектира на растителността и ще гарантира динамиката на пясък под тези конструкции, както е посочено в международни практики за управление на дюни. Зараждащи се подвижни дюни'. Тъй като тези дюни се намират най-близо до морето и са изложени на директното въздействие на вълните и ветровете, всякаква инфраструктура, минаваща през тях, може да доведе до ускорена ерозия. Наредбата трябва да предвижда изключване на тези зони от всякакви строителни дейности, освен ако не са абсолютно необходими, и тогава те трябва да бъдат изпълнени с минимално въздействие чрез повдигнати конструкции. Подвижни (бели) дюни'. Те са динамични и често променят местоположението си. Инфраструктурата, която преминава през мобилни дюни, трябва да бъде изключително внимателно планирана. За тези дюни е наложително да се изграждат само временни и повдигнати съоръжения, за да се избегне прекъсване на техните естествени процеси. Неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и Облесени дюни'. Въпреки че са по-стабилни, фиксираните дюни също изискват внимание. Всякакви строителни дейности трябва да бъдат ограничени и изпълнени с оглед на запазването на растителността, която стабилизира дюните. Тези зони могат да се използват за изграждане на инфраструктура, но със строго контролирани параметри. • Буферна/санитарна зона за изграждане на друга инфраструктура в непосредствена близост до дюни: Препоръчваме да се предвиди буферна зона около дюните (в приемливи граници между 3 m до 5 m), в която да не се допуска изграждане на инфраструктура, с изключение на настилки за хора с увреждания - тип „дървен мост“. Това ще гарантира тяхната цялост и ще намали риска от разрушаване на повърхностния слой. • Технически спецификации на инфраструктурата Необходимо е допълнително да се уточнят конкретните минимални стандарти за съоръженията за достъпност (напр. рампи, паркинг пространства, санитарни помещения) на плажовете. От изключителна важност е материалите, от които ще бъдат изграждани съоръженията да са съвместими с формите на релефа, пясъчни субстрат и биоразнообразието по плажа и дюните. Да не се допуска бетониране или привнасяне на чужд седиментен материал в площите за изграждане на инфраструктурата, настилка и пр. Проект на текст в Наредбата: Чл. 98. (1) Достъпните маршрути по достъпните морски плажове отговарят на следните изисквания: - трябва да са непрекъснати по цялата дължина на маршрута и без стъпала от достъпния вход до всички обекти, разположени на морския плаж по чл. 96, ал. 3; - да имат надлъжен наклон не повече от 5 % (1:20); - по морския пясък достъпните маршрути се осигуряват като плажни настилки; Предлагаме да се вмъкне: т.4: в случаите на плажни настилки в активната плажна площ се допуска да са изградени от наредени елементи (напр. дървени пътеки или дървени мостове) с материали, които не застрашават структурата на плажа и биологичното му разнообразие. Местоположението на инфраструктурата и тип настилка се съгласува по реда на екологичното законодателство от компетентния орган; Предлагаме да се вмъкне: т.5: в случаите на плажни настилки върху пясъчни дюни се допуска да са изградени единствено от наредени елементи - тип „дървен мост“ с материали, които не застрашават структурата, формата на пясъчните дюни и биологичното им разнообразие. Местоположението на инфраструктурата и тип настилка се съгласува по реда на екологичното законодателство от компетентния орган; - в случаите на плажни настилки от наредени елементи (напр. дървени пътеки) или при дървени мостове, които са част от достъпен маршрут, елементите (напр. дъските) трябва да се поставят напречно на посоката на движение, като отворите между елементите не трябва да са по-големи от 2 cm; - да са с широчина без препятствия не по-малка от 150 cm; - краищата на достъпните маршрути трябва да контрастират на цвета на настилката; - за улесняване ориентацията на хора със зрителни увреждания по подходящ начин (чрез тактилни знаци, тактилни карти, текст на брайлово писмо, гласова информация и/или системи за насочване) се предоставя информация на характерни места по достъпния маршрут (напр. при разклоняване на достъпния маршрут, при достигане до съответен обект на плажната ивица по чл. 96, ал. 3 и др.). ЗАКЛЮЧЕНИЕ Използването на инфраструктурата по плажовете и дюните от хора с увреждания трябва да е съобразено както с изискванията за достъпност, така и със специфичните екологични изисквания за управлението им. Повдигнатите дървени пътеки, специално проектираните съоръжения и устойчивите практики за управление са ключови за постигането на баланс между достъпността и опазването на природната среда. Наредбата за достъпност трябва да бъде адаптирана така, че да отчита специфичните характеристики на плажово-дюнните системи и да включва мерки за тяхното правилно управление и поддържане, включително изграждане на повдигнати пътеки, създаване на буферни зони и контролирано изграждане на съоръженията. | Приема се | Направените предложение за защита на пясъчните дюни са взети предвид. |
|  | Агенция „Морска администрация” (чрез внесено в МРРБ официално писмо) | В отговор на писмото Ви от 24 септември 2024 г. (наш вх. № 3653#1/24.09.2024 г.) Ви уведомяваме за следното: Преди всичко бихме искали да изразим своята благодарност за колегиалното отношение, демонстрирано с изпратеното уведомление за провежданите публични консултации по проект на Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (обн., ДВ, бр. 12 от 2021 г., попр., бр. 18 от 2021 г., доп., бр. 42 от 2021 г., изм., бр. 55 от 2021 г., изм. и доп., бр. 20 от 2022 г. и бр. 64 от 2024 г.). Запознахме се с проекта на подзаконовия нормативен акт и мотивите към него. Отделихме специално внимание на предлаганите разпоредби относно изискванията за достъпност до предвидените на плажната ивица съоръжения за спортно-развлекателна дейност, защото според нас в тази категория попадат и зоните за предоставяне на водноатракционни услуги, регламентирани подробно с Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях, приета с ПМС № 293 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г., изм. и доп., бр. 33 от 2012 г.). Уведомяваме Ви, че нямаме бележки и предложения по текстовете от подложения на обществено обсъждане проект на Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. | Приема се |  |