Приложение 1

Избрани Детайлни варианти – Водоснабдяване в РПИП

- Избрани детайлни варианти населени места/ ВС – Качество

| № | ВС / населено място | Община | Избрано решение / детайлен вариант | Прогнозна стойност на мярката, лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населени места над 2000 жители |  |  |  |  |
| 1 | ВС Ботевград - Врачеш | Ботевград | ПСПВ Чеканица 1 Вариант 1 – реконструкция с изграждане на нов статичен смесител, реконструкция на филтърен корпус и други съпътстващи съоръжения, SCADA | 3 884 653 |
|  |  |  | ПСПВ Чеканица 2 Вариант 2 – реконструкция с изграждане на нов тръбен смесител, реконструкция на филтърен корпус и други съпътстващи съоръжения, SCADA | 1 529 285 |
|  |  |  | ПСПВ Врачеш Вариант 1 – реконструкция с изграждане на нов статичен смесител, реконструкция на филтърен корпус и други съпътстващи съоръжения, SCADA | 1 047 632 |
| 2 | ВС Етрополе | Етрополе | ПСПВ Етрополе Вариант 1 – реконструкция на вихрови смесители, реконструкция на филтърен корпус, включваща доизграждане на 2 броя двойни филтърни клетки и други съпътстващи съоръжения, SCADA | 5 135 957 |
| 3 | ВС Златица | Златица | ПСПВ Златица Вариант 1 – статичен смесители, реконструкция на филтърен корпус, включваща доизграждане на 4 броя двойни филтърни клетки и други съпътстващи съоръжения, SCADA | 2 197 873 |
| Населени места между 50 и 2000 жители |  |  |  |  |
| 4 | ВС Вакарел | Ихтиман | ПСПВ Габра Вариант 1 – тръбен смесител, напорни филтри с прекъснато действие и други съпътстващи съоръжения, SCADA | - 796 961 |

- Избрани детайлни варианти населени места/ ВС над 2000 жители – Ефективност на ВС

| № | ВС / населено място | Община, населено място | Избран детайлен вариант | Параметри – дължина, м | Прогнозна стойност на мярката, лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВС Божурище | Божурище, гр. Божурище | Реконструкция на външен водопровод от ПС "Бобен" до РШ при ПС "Хераково" по ново трасе | 2 006 | 1 076 689 |
| 2 | ВС Боровец | Самоков | Реконструкция на довеждащ водопровод за ВС "Боровец" в участъка от N74 до N142 | 3 046 | 4 142 550 |
| 3 | ВС Ботевград - Врачеш | Ботевград | Реконструкция на хранителен водопровод от НР при ПСПВ Чеканица1 до гр. Ботевград | 1116,61 | 1 401 447 |
|  |  |  | Реконструкция на част от разпределителната мрежа на гр. Ботевград (кв. Изток) | 4553,99 | 2 105 087 |
|  |  |  | ОБЩО |  | 3 506 534 |
| 4 | ВС Годеч | Годеч | Реконструкция на довеждащ водопровод от РВ Черна „Гински“ до НР Янкевица | 11 610 | 4 865 170 |
| 5 | ВС Драгоман | Драгоман | Реконструкция на хранителен водопровод от НР V=350m3 до ВВМ Драгоман | 921 | 516 915 |
|  |  |  | Реконструкция на довеждащ водопровод от БПС-ШК "Матарица" (тласкател) до НРV=150m3 | 1308 | 426 659 |
|  |  |  | ОБЩО |  | 943 574 |
| 6 | ВС Елин Пелин | Елин Пелин | Реконструкция на довеждащ водопровод от ТК „Разсадника“ до ЧР при ПС „ДАП-Матарица“ | 3 043 | 1 729 820 |
|  |  |  | Реконструкция на част от разпределителната мрежа на гр. Елин Пелин с концентрация на авари и съпътстваща реконструкцията на канализацията | 7 219 | 3 101 147 |
|  |  |  | ОБЩО |  | 4 830 967 |
| 7 | ВС Елин Пелин (село) - Нови хан | Елин Пелин | Реконструкция на част от разпределителната водопроводна мрежа с. Елин Пелин | 4 693,52 | 1 958 419 |
|  |  |  | Реконструкция на част от разпределителната водопроводна мрежа с. Нови хан | 6 935,78 | 2 681 455 |
|  |  |  | ОБЩО |  | 4 639 874 |
| 8 | ВС Етрополе | Етрополе | Реконструкция на част от довеждащ водопровод за гр. Етрополе от утаител, при включването на водопровода от РВ „Станчов дол“ до НРV=1500m3- висока зона | 4 068 | 3 331 771 |
| 9 | ВС Златица | Златица | Реконструкция на част от разпределителна мрежа на гр. Златица | 10 713,31 | 4 643 070 |
| 10 | ВС Ихтиман-Долна Баня | Ихтиман/ Костенец/ Самоков | Реконструкция на довеждащия водопровод от РВ „Ибър“ и РВ „Марица“ до напорните водоеми на гр. Ихтиман в участъка от Облекчителна шахта до с. Радуил до отклонението за НР за с. Пчелин | 14 056 | 15 612 861 |
|  |  |  | Реконструкция на разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Ихтиман съпътстваща реконструкцията на канализационната мрежа | 7 566 | 3 015 775 |
|  |  |  | ОБЩО |  | 18 628 636 |
| 11 | ВС Копривщица | Копривщица | Реконструкция на част от разпределителна мрежа на гр. Копривщица | 14 285 | 6 129 561 |
| 12 | ВС Костенец | Костенец | Реконструкция на довеждащ водопровод за с. Костенец от основният довеждащ водопровод за гр. Костенец до напорните резервоари за с. Костенец | 2 126 | 1 294 117 |
| 13 | ВС Костинброд - Петърч | Костинброд | Реконструкция на тласкател DN530Ст. от ПС „Опицвет до НР100м3 | 2 193 | 2 083 034 |
|  |  |  | Реконструкция на тласкател DN219 Ст. от ПС „Маслово“ до разпределителната мрежа на гр. Костинброд | 4 124 | 2 021 523 |
|  |  |  | Реконструкция на част от разпределителната мрежа на кв. Маслово и кв. Шияковци | 15 235 | 5 648 579 |
|  |  |  | ОБЩО |  | 9 753 136 |
| 14 | ВС Пирдоп | Пирдоп | Реконструкция на външен водопровод от утаител след РВ "Въртопа 1" и РВ "Въртопа 2" до ПСПВ и НР V=2000m3 Пирдоп по ново трасе | 15 407 | 8 417 684 |
| 15 | ВС Правец | Правец | Реконструкция на тласкател от ПС Правец II подем до НР "Правешки ханове". | 1 185 | 689 838 |
|  |  |  | Реконструкция на хранителен водопровод от НР "Правешки ханове" до гр. Правец | 1 237 | 643 189 |
|  |  |  | ОБЩО |  | 1 333 027 |
| 16 | ВС Самоков | Самоков | Реконструкция на част от довеждащ водопровод от КИ "Пукната скала" до НР V=4000m3 за гр. Самоков в участък от т.1.1 по ново трасе до т.1.34 | 6 345 | 6 977 579 |
| 17 | ВС Своге | Своге | Реконструкция на довеждащ водопровод от събирателна шахта при утаител след КИ "Пеща" до РШ-отклонение за НРV=2500m3 за гр. Своге в т.127 | 8 469 | 10 365 461 |
| 18 | ВС Сливница | Сливница | Реконструкция на довеждащ водопровод (тласкател) от ПС "Опицвет" до НР за гр. Сливница по съществуващо трасе | 2 496 | 1 856 604 |
| 19 | ВС Трудовец | Ботевград | Реконструкция на довеждащ водопровод от НР V=270m3 до вътрешната водопроводна мрежа на село Трудовец | 1 007 | - 7 |

- Избрани детайлни варианти населени места между 50 и 2000 жители – Количество (недостиг на вода)

| № | ВС / населено място | Община | Избрано решение / детайлен вариант | Прогнозна стойност на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подход 1 - Добавяне на нов водоизточник |  |  |  |  |
| 1 | ВС Реброво - с. Реброво | Своге | Реконструкция на ВВМ и включване към ВС Батулия | 4 886 837 |
| 2 | ВС Чибаовци - с. Чибаовци | Костинброд | Възстановяване на ШК Чибаовци и необходимите съоръжения | 471 728 |
| Подход 2 – Реконструкция на мрежи и съоръжения |  |  |  |  |
| 3 | ВС Алино - с. Алино | Самоков | Реконструкция на довеждащ водопровод по съществуващото трасе с ПЕ тръби и реконструкция на ВВМ | 1 985 912 |
| 4 | ВС Батулия - с. Батулия | Своге | Реконструкция на довеждащ водопровод по съществуващото трасе с ПЕ тръби и реконструкция на ВВМ и нов хоризонтален дренаж до шахтовия кладенец | 4 892 617 |
| 5 | ВС Владо Тричков - с. Владо Тричков | Своге | Реконструкция на ВВМ и нов подруслов дренаж | 11 979 926 |
| 6 | ВС Боженица - с. Боженица | Ботевград | Реконструкция на довеждащ водопровод по съществуващото трасе с ПЕ тръби, реконструкция на ВВМ и нов тръбен кладенец с БПС и тласкател | 3 938 260 |
| 7 | ВС Божурище - с. Гурмазово | Божурище | Реконструкция на ВВМ, нов тръбен кладенец БПС и външен водопровод - тласкател от БПС (нова) до ЧР V=150 m3 на ПС Гурмазово | 1 692 196 |
| 8 | ВС Вакарел - с. Вакарел | Ихтиман | Реконструкция на довеждащ водопровод по съществуващото трасе с ПЕ тръби | 4 748 734 |
| 9 | ВС Владиславци - с. Владиславци | Драгоман | Реконструкция на довеждащ водопровод по съществуващото трасе с ПЕ тръби, реконструкция на ВВМ | 2 291 653 |
| 10 | ВС Гурково - с. Гурково | Ботевград | Реконструкция на довеждащ водопровод по съществуващото трасе с ПЕ тръби, реконструкция на ВВМ и реконструкция на съществуващ подруслов дренаж | 4 710 575 |
| 11 | ВС Гълъбовци - с. Гълъбовци | Сливница | Реконструкция на довеждащ водопровод по съществуващото трасе с ПЕ тръби, реконструкция на ВВМ и реконструкция с удължение на съществуващ подруслов дренаж | 5 005 795 |
| 12 | ВС Ихтиман - с. Очуша | Костенец | Реконструкция на довеждащ водопровод по съществуващото трасе с ПЕ тръби | 2 363 373 |
| 13 | ВС Липница - с. Липница | Ботевград | Реконструкция на довеждащ водопровод по съществуващото трасе с ПЕ тръби, реконструкция на ВВМ и реконструкция на съществуващ подруслов дренаж | 1 332 150 |
| 14 | ВС Радотина - с. Радотина | Ботевград | Реконструкция на довеждащ водопровод по съществуващото трасе с ПЕ тръби, реконструкция на ВВМ | 4 354 083 |
| 15 | ВС Рашково - с. Рашково | Ботевград | Реконструкция на довеждащ водопровод по съществуващото трасе с ПЕ тръби, реконструкция на ВВМ и реконструкция на съществуващ подруслов дренаж | 3 182 370 |
| 16 | ВС Самоков - с. Широки дол | Самоков | Реконструкция на ВВМ и НР висока зона | 1 410 867 |
| 17 | ВС Ярлово - с. Ярлово | Самоков | Реконструкция на ВВМ и КИ | - 113 331 |

- Управление на ВиК  инфраструктурата

| № | Дейност | Прогнозна стойност на мярката, лв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Създаване на единна информационна система (ЕИС) за управление на активи, GIS | 725 000,00 |
| 2 | Интеграция на нова SCADA система | 2 699 000,00 |