Приложение 3

Приложение 3

Исторически обзор на жилищното строителство в България, изпълнено по строителна система – ЕПЖС

Едропанелното строителство в България има над 40 години живот. След експерименталния етап в началото на 60-те, в периода 1965 – 1975 г. започна масова индустриализация на строителния отрасъл. Едропанелното строителство беше прието за приоритет на жилищната политика от онова време. Последва изграждането на 30 домостроителни комбината (ДК) в бившите окръжни  (сега областни) центрове.

В резултат от провежданата политика и производството на ДК, до момента в страната са изградени 707441 панелни жилища  в 18900 сгради. Данните от последното преброяване (към 1.03.2001 г.) представят следната обобщена картина за наличния панелен жилищен фонд в България:

|  | Жилища | сгради | обитатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо България | 707441 | 18900 | 1779086 |
| Общо градове | 695431 | 13076 | 1758248 |
| Общо села | 12010 | 5824 | 20838 |

След като производството на ДК задоволи нуждите от големи жилищни комплекси (около 120), панелни сгради започнаха да се появяват и в селищните среди на малки градове и дори села. Сред общините с център – град, само  Алфатар, Борово, Брегово, Вълчедръм и Шабла са  останали без нито едно панелно жилище.

В градовете – областни центрове е разположен 82.3 % от общия панелен фонд. Най-голям дял се пада на София (28.5% - 200579 жилища). Следват Пловдив (8.2% - 57468 жил.), Варна (8.1% - 56821 жил.), Бургас (4.9% - 34714 жил.) и Русе (4.2% - 29378 жил.). Втези пет града са съсредоточени 53.8% (378960 жил.) от всички панелни жилища (707441 жил.).

Разпределението на панелните жилища  по области е крайно неравномерно и отразява мащабите на количествената жилищна нужда, породена от урбанизацията в “панелния” период. От данните се вижда, че броят на панелните жилища варира от 3391 (Смолян) до 201020 (София - град).

Друг съществен аспект е делът на панелните жилища в общия фонд на съответните селища. Всяко трето жилище в градовете на България е панелно. Относителният дял на панелите в жилищния фонд на градовете ни варира от 11% в Смолянска област до 41.7% в област София – град. На ниво отделен град, този дял дори надхвърля 50% в Козлодуй и Правец. В долната таблица е представена десятката на “панелните рекордьори” (по относителен дял, а не по абсолютен брой):

| Козлодуй | 57.2% | Пловдив | 43.2% |
| --- | --- | --- | --- |
| Правец | 50.8% | София | 42.7% |
| Белене | 48.7% | Русе | 42.1% |
| Радомир | 45.1% | Варна | 41.4% |
| Бургас | 44.2% | Видин | 41.4% |

Разпределението на панелния фонд по области и номенклатури е представено в следната синтезирана таблица, в която е включен  само панелният фонд в градовете:

|  | Области | Сгради | Жилища | Обитатели | Номенклатури |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Област Благоевград | 414 | 13563 | 38953 | Бс -IV-VIII - 72-Гл/Бл; Бс- IV-IX-75 - Гл - П- VIII; Бс - IV-VIII - 75-П-VIII; БП 87 - Гл - У 88; Бл 87 - Гл1 - 88 - У |
| 2 | Област Бургас | 642 | 40296 | 105335 | тип " Ал. Толстой"; тип " Ал. Толстой" - У; Бн - VIII - РС ; Бн --VIII - 1. 65 - Рс/Бс ; Бн - XII -НИСИ ; БП79 - Гл.А/Бс 81; БП:79 - ГлА/Бс - У - 86 и Бл, 79 - ГлА/Бс - У- 87 ; БП87 - Бс |
| 3 | Област Варна | 939 | 60533 | 158082 | Бн- VIII - Рс/Вн; Бн- VIII - Рс/Вн ; Бн - V - VIII - Вн ; БП 79 - Вн ; БП 87 - Вн ; БП 88, Вн |
| 4 | Област Велико Търново | 507 | 17187 | 43944 | БС - IV-VIII - Сф; Бс - IV-VIII - 72 - Гл - П; БП 87 - Гл |
| 5 | Област Видин | 166 | 10675 | 24546 | Бн-Рс-III-V; Бн-IV-VIII-69-Гл; Бн-IV-VIII-75- Гл; Бн- IV-VIII-77-Гл (VIII + Л); Бн IV VII-77-Гл (VIII + Л) |
| 6 | Област Враца | 371 | 16968 | 40739 | Бн - IV- VIII - Гл - Н = 2.80; Бн - IV- VIII - 69 - Гл; Бс - IV- VIII - 77- Гл |
| 7 | Област Габрово | 171 | 9604 | 22517 | Бн - IV - VIII - 65 - Гл ; Бн - IV - VIII - 69- Гл ; Бс - IV- VIII - 77 - Гл ; БП - 85 - Е ; |
| 8 | Област Добрич | 388 | 17926 | 45870 | Бс - VI - VIII Сф(Н =2.86); Бс- 69 - Сф (Н = 2.90); БП79 - Гл - А - VIII ст, Л; БП79 - Гл - А - VIII ст, Л |
| 9 | Област Кърджали | 148 | 7160 | 17801 | Бн - IV- IX - 75 - Гл - П; БП-87 - Гл П |
| 10 | Област Кюстендил | 293 | 8960 | 21209 | Бс - 69 - Сф ; Бс - 69 - Сф /УД 84 ; Бс - 69 - Сф/ УД 84 |
| 11 | Област Ловеч | 187 | 9130 | 22062 | Бн - VIII - 63 - Рс (Н = 2.70); Бн - IV- VIII - 65 - Гл ; Бн- IV- VIII - 69 - Гл ; Бс - IV- VIII - 77 - Гл ; |
| 12 | Област Монтана | 168 | 7767 | 19120 | Бн - IV- IX - Гл - 75; Бс - IV- IX - 75 - Гл ; БП - 87 - Гл.2 |
| 13 | Област Пазарджик | 547 | 14650 | 38264 | Бс - V-VIII - 1- 68 - Пд; Бс - IV - IX - 75 - Гл - П |
| 14 | Област Перник | 413 | 16903 | 39756 | Бс - 65 - Сф; Бс - 69- Сф; Бс - 69 - Сф /УД-85; Бс - 69 - Сф /УД-85 ; |
| 15 | Област Плевен | 394 | 20949 | 52834 | Бн- VIII - Рс ; Бн - IV - VIII - 69 - Гл ; БП - 79 - Гл - А ; Бп - 79 - Гл - А - П ; |
| 16 | Област Пловдив | 1096 | 63023 | 167594 | Бс - IV - Пд ; Бс - VI - Сф(1963) Н = 2.63 ; Бс - VIII - Сф Н = 2.86; Бс - V- VIII - 69 - Сф; Бс - V- VIII, I - 68 - Пд ; Бс - 75 - Пд ; Бс - 79 - Пд ; Бс - 85 - Пд ; Бс - 87 - Пд ; Бс - IV- IX- 75 - П; Бс - IV- IX- 75 - П |
| 17 | Област Разград | 186 | 7782 | 18680 | Бн - IV- VIII - 69 - Гл ; Бс - IV-VIII- 77 - Гл |
| 18 | Област Русе | 441 | 29795 | 75491 | Експериментални I ; Експериментални I I; Б 3 61 ; Б 2.63 - Рс ; Бн - VIII - Рс -У 77; Бс VIII - Рс - У 81 ; Бс - II- VI - Рс - У 85А ; Бс - II- VI - Рс - У 85/87 |
| 19 | Област Силистра | 172 | 4299 | 10567 | БП 79 - ГЛ - А ; БП 79 - ГЛ - А ; БП 87 - ГЛ 3 |
| 20 | Област Сливен | 320 | 11587 | 30066 | Бн - IV-VIII - 65 - Гл ; Бн- IV- VIII - 75 - Гл - П ; |
| 21 | Област Смолян | 98 | 3391 | 8249 | Бс - 69 - Сф ; Бс - V- Пд; Бс- V- VIII - 1- 68 - Пд ; БП 79 - Гл - А ; БП 79 - ГЛ - А - У 89 ; БП 79 - Гл - А - У - 89 |
| 22 | Област София - град | 2564 | 201020 | 502571 | Ал.Толстой; Траен мир ; Ал. Толстой (ДК - 1); Бс - 2.63 (обединена) (ДК1 и ДК Слатина) ; Бс - VIII - Сф (Кр. село) ; Бс - VIII - Сф (ДК- 1) ; Бс - VIII - Сф ( Кр. село) ; Бс - 2.64 Земляне; Бс - 69 - Сф (ДК1 и ДК 3) ; Бс - 69 - Сф - УД ; Бс - Ос -ДК Кр.село |
| 23 | Област София | 608 | 13842 | 33301 | БП - 75 - Ск ; Бс -IV-VIII - 72 - Гл(VIIIст); |
| 24 | Област Стара Загора | 483 | 29801 | 74653 | Бн - IV - VIII - 65 - Гл ; Бн - IV - VIII - 65 - Гл - А; БП 79 - Гл - А ; БП 79 - Гл - А ( 7-89); БП 79 - Гл - А - У - 89 ; БП - 79 - Гл - А |
| 25 | Област Търговище | 325 | 7096 | 16778 | Бн - IV - VIII - 65 - Гл ; Бн- IV - VIII - 69 и Бс - IV - VIII - 77 - Гл, VII ст.Л; БП 87 - Гл-4 ; БП 87 - Гл-4 |
| 26 | Област Хасково | 514 | 22872 | 57044 | Бс - IV - IX - Гл - 75 - П ; БП - 87 - Гл - 1 -788; Бс - VIII- Сф( Н = 2.86) |
| 27 | Област Шумен | 312 | 16759 | 42151 | Бн - IV- VIII - 65 - Гл; Бн - IV- VIII - Гл - 69 акт; БП 79 - Гл - А/Шм- 83 ; Бп 79 - Гл - А/Шм- 87 - П |
| 28 | Област Ямбол | 209 | 11893 | 30071 | Бн - VIII - Рс; Бн- IV- IX- Гл - 75 - П; БП 87 - Гл2 ; Бс - IV- VIII - Гл- 75 П |
|  | ОБЩО | 13076 | 695431 | 1758248 |  |

Хронология на панелните номенклатури

Панелното строителство започна с експериментални разработки на НИПРО ИТИС (София) и ПО Русе. През 1960г. в София бе изграден първия в страната едропанелен жилищен комплекс – Ал. Толстой, обхващащ 9 броя  четириетажнни сгради (дву и трисекционни) с общо 216 жилища. През същата година в Русе се изградиха общо 12 дву- и триетажни сгради (едно и двусекционни) с общо 150 жилища. След няколко години се изградиха експериментално два едропанелни хотела в курортен комплекс Слънчев бряг, а в средата на 60 - те години се направи разработка за едропанелна система за хотелски сгради. По нея бе изграден курортния комплекс Албена.

В периода 1961-1969 г., НИПРО ИТИС, КИПП “Главпроект” и ИПП “Софпроект” последователно разработват основните номенклатури, полагайки началото на типизираното проектиране, производство и строителство за ЕПЖС.

Едропанелното строителство в страната стартира следвайки примера на ФРГ, ГДР, Франция и СССР. В началото се считаше, че с това строителство ще се задоволяват сравнително ограничени нужди – главно за жилища под наем, строени от държавата и общините .

В началото на 70 – те, едропанелното строителство се ориентира основно по опита на бившия СССР. От там се възприеха технологиите по производство на елементи и осигуряването на земетръс.

Разработките на строителните системи за едропанелно жилищно строителство се придържат към следните основни постановки:

- оптимално решаване на жилищата с оглед изпълнение на функциите им при възможна степен на унифициране на параметри, композиционни възли (стълбищни и асансьорни клетки, кухненски и санитарни възли) и др.,

- стриктно спазване на действащата нормативна уредба и удоволетворяване на изискванията за устойчивост срещу земетръс, за топло и звукоизолация.

Съобразно променящата се нормативна уредба в тези отношения са настъпвали и съответващи промени в строителните системи. При това, за всички едропанелни строителни системи е приемана постановката, че сградите ще се експлоатират в условия на осигурено централизирано топлоснабдяване (което се дотираше от държавата).

Нормативната уредба, третираща топлотехническите изисквания на сградите се е променила неколкократно с годините, съобразявайки се и със съществуващите към даден момент условия за доставяне на енергийни източници. Ниските цени на енергийните източници до края на 70-те години  имаха своето отражение върху топлотехническите качества на сградите и съответно на проектираните отоплителни инсталации и отоплителните тела в тях. Последвалата енергийна криза се отрази чувствително както в проектните решения, така и в нормативната уредба. Това доведе до подобряване на топлотехническите качества на едропанелните жилищни сгради. Но в другите системи и особено в монолитното строителство, не бе направено нещо съществено.

Промените в едропанелното жилищно строителство се отразиха в :

- изменения на фасадните панели, увеличаване дебелината на топлоизолационния слой при трислойните панели, намаляване или премахване на топлинни мостове, подобряване състава на бетоните за еднослойните панели;

- задължително полагане на топлоизолационен слой в подовите конструкции над сутерените;

- подобрявяне топлоизолацията над таванските плочи (покривите до този момент се изпълняваха по тип “студен”), преминаване от ниско към високо подпокривно пространство.

В първоначалните години на едропанелното строителство като материал за ограждащите фасадни конструкции е използван сгурбетон. С изчерпване на тези възможности се премина на еднослойни панели от други материали и към трислойни фасадни панели тип “сандвич”:бетон – пенобетон- бетон. Обикновено дебелините са били съответно 50 мм - 100мм – 50 мм за носещи стенни панели и 50мм- 80мм- 90мм за носещи калканни фасадни стенни панели.

Често пенобетонът е произвеждан и в самите домостроителни комбинати при непрецизни технологии. Получавал се е  твърде трошлив материал. Влагането му в натрошено състояние позволявало да се образуват топлинни мостове, надвишаващи проектните и допустими отклонения в тях.

Предвижданото нормативно съпротивление на топлопреминаването е било Ro=0,95W/m2C. За сравнение, Ro на тухлен зид 25 см е 0.51-0.60. На по-късен етап (с появата на пенополистирола ), се въведоха нови варианти на трислойни фасадни панели: бетон 60мм - стиропор 40-80мм - бетон 80мм. При дебелина на панелите 200 мм, съпротивлението на топлопреминаване е следвало  да бъде Ro = 1,50 W/m2C.

Паралелно с усъвършенстване на трислойните, са се търсили нови решения и за еднослойни панели. Широко се въвеждат керамзитобетон, керамзитоперилитобетон, аглопиритбетон и шистотопиритбетон. Еднослойните панели, изпълнени с тези материали и с дебелина 260мм,  са имали съпротивление на топлопреминаване,  равно на това при 250 мм зидария от кухотели тухли. Проектната норма за керамзитобетонови панели е предписвала използването на материал  с обемно тегло 1300 кg/m3. За постигане на това обемно тегло е необходимо влагане на керамзит с обемно тегло до 500 кг/m3 и на керамзитов пясък. Но влаганият керамзит навсякаде в страната е бил с много по-големи стойности на обемното си тегло (800 – 850 кг/m3). Често поради липса на керамзитов пясък е влаган обикновен пясък , което е водело до допълнително влошаване на топлотехническите качества на панелите.

На много места проектните показатели на влаганите леки бетони се постигат към 1987- 1988 г., но отклоненията продължават. В търсене на по-ефективни материали се стига до прилагането на сгуропепелинови смеси, но те имат друг недостатък -  въздуховъвличащите им съставки компрометират  корозоустойчивостта на стоманата в бетона.

В първите години на развитие на едропанелното строителство се прилага “топъл покрив” с традиционнитие тогава материали за топлоизолация ( сгуробетон, пенобетон ) и многопластова хидроизолация. С развитие на строителните системи масово е възприето решението на “студен покрив”. Топлоизолацията, полагана върху таванските плочи се е изпълнявала от сгуробетон, пенобетон, керамзит, стиропор (в много случаи каширан), битумоперлит (често на плочи), насипен перлит.

Дълги години са се прилагали студени покриви с малка подпокривна височина. Евентуални подобрения на топлоизолацията  в такива подпокривни пространства са почти невъзможни без значими намеси (демонтиране на покривна плоча и устройване на “топъл покрив”).

В значителен дял от едропанелните сгради (както и в останалото жилищно и обществено строителство), топлоизолацията над неотопляеми помещения (плоча над сутерен )  не е изпълнявана. Тази изолация е полагана в малка част от сградите в началните години на едропанелното строителство и в по-големи мащаби - след 1985г. Количеството на тези сгради е трудно опреодолимо по статистически данни. За подобна цел е необходимо обследване на конкретните обекти.

В 40 годишния си период на реализация, панелното строителство е обслужвано от над 40 основни и модифицирани строителни системи. Краткото описание на реперните системи дава представа за развитието в хронологичен и технологичен аспект:

Строителна система  “Ал. Толстой “- София

- Разработена през 1959 г. от НИПРО-ИТИС, през 1960г. по тази система бе изграден първия едропанелен жилищен комплекс -  “Ал. Толстой “, кв. Надежда , София,

- Фасадни панели – дебелина 260 мм  - 220 мм сгуробетон и 40 мм хераклит, положен от вътрешната страна на панелите,

- Първа плоча (над сутерен ) – с полагане на пласт от 20 мм стиропор,

- Фуги по фасадите – затворени,

- Покрив – тип” топъл”, с многопластова хидроизолация.

Строителна система жк. “Траен мир”  – София

- Разработена през 1960, 5 експериментални блока (4 етажа, ребрести подови конструкции) на ул. “Траен мир” кв. Надежда, София,

- Фасадни панели – трислойни с топлоизолационен слой от “оризолюспобетон “,

- Първа плоча – между ребрата на подовите ребрести панели са насипани оризови люспи,

- Фуги – затворени,

- Покрив  - тип  “топъл”, с многопластова хидроизолация.

Русенски номенклатури

- В екпериментален стадий (1958 – 1961г. ) се изпробваха няколко варианта на фасадни панели:

- облицовка от русенски камък (25 мм),  носещ пласт от сгуробетон М 50 (150 мм ) и пласт конобит  (20 мм.)

- облицовка от русенски камък (25 мм),  сгуробетон М75  ( 180 мм), едропорест сгуробетон с обемно тегло 700 кг/ м3 (50 мм ) и мазилка 0.5 см или обща дебелина 260 мм

- Базова номенклатура Бн- VIII – Рс  (1962) – установява трайно трислойните панели, топлоизолацията  е от 100 мм пенобетон; оригинална и модифицирана, тази система се разпространява през 60-те години и във Варна, Бургас, Видин, Ловеч, Плевен, Ямбол;

- Първа плоча (над сутерен ) - без топлоизолационен слой;

- Покрив – тип “студен”, предвиден топлоизолационен пласт от пенобетон над таванските плочи.

Строителна система Б-V- Гл  за 5 етажни сгради в сеизмични и несеизмични райони

- Разработена е от КНИПИАТ  “Главпроект”;

- Фасадни панели – трислойни , с дебелина 200мм, топлоизолационен слой от перлитови плочи с дебелина 100 мм.;

- Първа плоча (над сутерен)  - с полагане на топлоизолационен слой от 20 мм;

- Фуги по фасадите – затворени;

- Покрив – тип “студен”.

Номенклатура 2 – 63 обединена  за 4 и 6 етажни сгради за сеизмични и несеизмични райони

- Разработена от ИТИС през 1963 г.;

- Фасадни панели – трислойни, дебелина 200 мм, топлоизолационен слой от пенобетон 100мм;

- Фуги по фасадите – затворени;

- Първа плоча (над сутерен) с предвиден пласт от стиропор (20 мм );

- Покрив – тип “студен”;

- По тази система са изпълнявани сгради в София и Русе.

Строителна система Бс VIII СФ, за 8 и 9 етажни жилищни сгради за сеизмични райони

- Фасадни панели – трислойни , дебелина 200 мм, топлоизолационен слой от пенобетон 100мм;

- Фуги по фасадите- затворени;

- Първа плоча (над сутерен)  - без предвиден топлоизолационен пласт;

- Покрив – тип “студен”.

### Строителна система  “2 - 64 – Земляне” за сеизмични райони

- Фасадни панели –еднослойни, от керамзитобетон с дебелина 260 мм, които включват и 20 мм външен защитен фактурен слой;

- Фуги по фасадите- затворени;

Строителна система Бс – V- VIII – 1 – 68 – Пловдив - ИТИС

- Фасадни панели –еднослойни с дебелина 260 мм от аглопоритбетон, включително и 20мм външен защитен фактурен слой;

- Принудителен монтаж на стенни панели;

- Фуги по фасадите- затворени ;

- Първа плоча (над сутерен)  без допълнителен топлоизолационен слой;

- Покрив – тип “студен”, с положен пласт керамзит върху таванските плочи.

### Строителна система Бс- 69 – СФ

- Разработена в ИПП  “Софпроект”;

- Фасадни панели – керамзитобетон М100 за калканни фасадни стени (с дебелина 260 мм ) и керамзитоперлитобетон за останалите фасадни панели;

- Фуги – затворени;

- Покрив – тип “студен покрив;

- Първа плоча (над сутерен ) – без предвидена топлоизолация;

Строителна система Бн – IV – VIII – Гл – 69  (Бн – IV – VIII – Гл – 75 – Под,    Бн – IV – VIII – Гл – 77 и др.)

- Разработена от КНИПИАТ  “Главпроект”;

- Фасадни панели – трислойни:

- калканни фасадни: 100 мм ст. бетон + 60 мм стиропор + 40 мм ст. бетон,

- обикновени фасадни : 80 мм ст. бетон + 60 мм стиропор + 60 мм ст. бетон,

- Фуги – затворени;

- Покрив – тип “студен“,  пласт керамзит, положен върху таванската плоча;

- Строителната система има модификации, наложени основно с оглед съобразяването им с действащите норми за земетръс.

Строителна система БП 79 – Гл

- БП 79-Гл е производна на Бн–IV–VIII–Гл–69 и модификациите й; съществено различие е въвеждането на отворени фуги при запазване на останалите основни решения в първичната система;

- Фасадни панели – трислойни:

- калканни фасадни: 100 мм ст. бетон + 60 мм стиропор + 40 мм ст. бетон. След подобряване на решенията с непрекъсната топлоизолация: 100 мм ст. бетон + 80 мм стиропор + 40 мм ст. бетон;

- обикновени фасадни : 80 мм ст. бетон + 60 мм стиропор + 60 мм ст. След подобряване на решенията с непрекъсната топлоизолация: 80 мм ст. бетон + 80 мм стиропор + 60 мм ст. бетон;

- Фуги – отворени;

- Първа плоча – с въведана през 80–те години топлоизолация  (40 мм стиропор от долната страна на плочите и замазка);

- Покрив – тип “студен“, с предвиден топлоизолационен пласт керамзит, положен върху таванската плоча.

Строителна система Бн–IV–VIII–72-Гл ( Бс–ІV–VІІІ–72–Гл/Бл, Бс–ІV-IX-75–Гл-П–VІІ ст.)

- Разработена от КНИПИАТ “Главпроект”

- Фасадни панели (калканни) -  керемзитобетон М 100, дебелина 200 мм;

- Фуги – затворени

- Първа плоча – с полагане на топлоизолация (отдолу на подовите панели - 40 мм стиропор със съответната замазка ).

Строителна система БП- 75-Ск - ( ИТИС)

- Фасадни панели – тухлена зидария;

- Калканни стени - бетонни панели с топлоизолация, положена от вътрешната страна;

- Покрив – скатен, с керемиди, с положена топлоизолация върху таванските плочи;

- Първа плоча – с положена топлоизолация върху подовите панели.

Долната таблица представя петнайсетте панелни строителни системи, по които са изградени най-много жилища:

| N: | Домостроително предприятие | Строителна система | Период на приложение | Изградени жилища | Относителен дял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | София | Бс - 69 - Сф (ДК1 и ДК 3) | 1972 - 1981 | 76665 | 10.8% |
| 22 | София | Бс - 69 - Сф - УД | 1982 - 1992 | 65713 | 9.3% |
| 2 | Бургас | Бн --VIII - 1. 65 - Рс/Бс | 1971 - 1983 | 40830 | 5.8% |
| 4 | В.Т - Г.О. | Бс - IV-VIII - 72 - Гл - П | 1978 - 1992 | 16790 | 2.4% |
| 3 | Варна | Бн - V - VIII - Вн | 1972 - 1981 | 16428 | 2.3% |
| 3 | Варна | Бн- VIII - Рс/Вн | 1965 - 1975 | 15333 | 2.2% |
| 3 | Варна | БП 79 - Вн | 1981 - 1986 | 14095 | 2.0% |
| 13 | Пазарджик | Бс - IV - IX - 75 - Гл - П | 1979 - 1990 | 12869 | 1.8% |
| 16 | Пловдив | Бс - V- VIII, I - 68 - Пд | 1974 - 1981 | 12599 | 1.8% |
| 14 | Перник | Бс - 69 - Сф /УД-85 | 1979 - 1992 | 12077 | 1.7% |
| 24 | Ст. Загора | БП 79 - Гл - А | 1981 - 1986 | 12055 | 1.7% |
| 22 | София | Бс - 2.63 (обединена) | 1963 - 1968 | 12047 | 1.7% |
| 23 | Сф-Столник | Бс -IV-VIII - 72 - Гл(VIIIст) | 1976 - 1990 | 10952 | 1.5% |
| 26 | Х-Димитровград | Бс - VIII- Сф( Н = 2.86) | 1965 - 1974 | 10952 | 1.5% |
| 16 | Пловдив | Бс - V- VIII - 69 - Сф | 1972 - 1992 | 10287 | 1.5% |