Приложение 6

## Таблица с топлотехническите характеристики на ограждащите стени при различни конструктивни системи

| № | Строителна система Номенклатура (год) | d m | d m | d m | Ro пр,ст,пп,п,т | Kо | Оста тък Ro |  | Допълнителна топлоизола ция, м | Топлинен мост по периферията | Допълнителна топлоизола ция, м | Коефиц некаче ств. изпъл нение | Допълнителна топлоизола ция, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тухлена зидария | вътр.ВП маз | тухл.зид | външ.ВПмаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плътни тухли -38см | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.70 | 1.42 | 1.30 | 0.03 | 0.039 |  | 0.039 | 1.15 | 0.045 |
| 2 | Тухлена зидария | вътр.ВП маз | тухл.зид | външ.ВПмаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плътни тухли -25см | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.54 | 1.86 | 1.46 | 0.03 | 0.044 |  | 0.044 | 1.15 | 0.050 |
| 3 | Тухлена зидария | вътр.ВП маз | тухл.зид | външ.ВПмаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | решетъчни тухли -25см | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.70 | 1.42 | 1.30 | 0.03 | 0.039 |  | 0.039 | 1.15 | 0.045 |
| 4 | Тухлена зидария | вътр.ВП маз | тухл.зид | външ.ВПмаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тухли четворки-25см | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.80 | 1.25 | 1.20 | 0.03 | 0.036 |  | 0.036 | 1.15 | 0.041 |
|  | Rk =2.00; kmax =0.50 | сгуробетон 1200 кг/м3 | хераклит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сф-Ал.Толстой(60) | 0.22 | 0.04 |  | 0.84 | 1.19 | 1.16 | 0.03 | 0.035 |  | 0.035 | 1.1 | 0.038 |
|  | Rk =2.00; kmax =0.50 | оризолюспобетон |  |  |  | екструдиран пенополистирол |  |  |  |  |
| 2 | Сф-Траен мир(60) | 0.25 |  |  | 0.79 | 1.26 | 1.21 | 0.03 | 0.036 |  | 0.036 | 1.1 | 0.040 |
|  |  | ст.бет. | пенобетон 800 кг/м3 | ст.бет. |  | екструдиран пенополистирол |  |  |  |  |
| 3 | Рс-Бн-VІІІ-Рс(62) | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.65 | 1.55 | 1.35 | 0.03 | 0.041 |  | 0.041 | 1.1 | 0.045 |
|  |  | ст.бет. | перлитобетон 800 кг/м3 | ст.бет. |  | екструдиран пенополистирол |  |  |  |  |
| 4 | Б-V-Гл | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.62 | 1.62 | 1.38 | 0.03 | 0.042 |  | 0.042 | 1.1 | 0.046 |
|  |  | ст.бет. | пенобетон 800 кг/м3 | ст.бет. |  |  |  |  |  | 0.354 |  |  |  |
| 5 | 2-63 обединена(63) | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.62 | 1.62 | 1.38 | 0.03 | 0.042 | 0.354 | 0.044 | 1.05 | 0.046 |
|  |  | ст.бет. | пенобетон 800 кг/м3 | ст.бет. |  |  |  |  |  | 0.354 |  |  |  |
| 6 | Бс VІІІ Сф | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.62 | 1.62 | 1.38 | 0.03 | 0.042 | 0.354 | 0.044 | 1.05 | 0.046 |
|  | керамзитобетон 1300кг/м3 | защитен слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2-64-Земляне (64) | 0.26 | 0.02 |  | 0.75 | 1.34 | 1.25 | 0.03 | 0.038 |  | 0.038 | 1.1 | 0.041 |

Продължение на приложение 6

|  | аглопоритобетон 1300 кг/м3 | защитен слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Бс-V-VІІІ-1-68Пловд | 0.26 | 0.02 |  | 0.70 | 1.42 | 1.30 | 0.03 | 0.039 |  | 0.039 | 1.1 | 0.043 |
|  | керамзитобетон а за фасадите керамзитоперлитобетон 1100 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бс-69-Сф | 0.26 |  |  | 0.85 | 1.17 | 1.15 | 0.03 | 0.034 |  | 0.034 | 1.1 | 0.038 |
|  | 75г и 77г | ст.бет. | стиропор | ст.бет. |  |  |  |  |  | 0.354 |  |  |  |
| 10 | Бн-ІV-VІІІ-Гл-69 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 1.88 | 0.53 | 0.12 | 0.03 | 0.004 | 0.354 | 0.017 | 1.25 | 0.022 |
|  |  | ст.бет. | стиропор | ст.бет. |  |  |  |  |  | 0.354 |  |  |  |
| 11 | Бп 79-Гл 60мм | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 1.88 | 0.53 | 0.12 | 0.03 | 0.004 | 0.354 | 0.017 | 1.25 | 0.022 |
|  | Rk =2.00; kmax =0.50 | ст.бет. | стиропор | ст.бет. |  |  |  |  |  | 0.354 |  |  |  |
| 12 | Бп 79-Гл 80мм | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 2.41 | 0.42 | -0.41 | 0.03 | -0.012 | 0.354 | 0.006 | 1.25 | 0.008 |
|  | също - при калкан | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 2.41 | 0.42 | -0.41 | 0.03 | -0.012 | 0.354 | -0.004 | 1.3 | -0.005 |
|  | Гл/Бл | керамзитобетон 1300 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.354 |  |  |  |
| 13 | Бн-ІV-VІІІ-72-Гл | 0.20 |  |  | 0.60 | 1.68 | 1.40 | 0.03 | 0.042 | 0.354 | 0.042 | 1.1 | 0.046 |