Приложение 6. Мерки за населени места над 50 жители и агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.

Компонент водоснабдяване

Водоснабдяване на населени места между 50 и 2 000 жители

Мерките са определени след проведен анализ на състоянието на водоснабдителните на системи и качеството на водата за питейно-битови нужди, обезпечаващи населени места с население над 50 жители и отвеждането и пречистването на отпадъчните води за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.

Таблица 1. Мерки за компонент водоснабдяване

| № по ред | Водоснабдителна система | Населени места | Население жители към 2015 г. | Мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВС Аврен и Бенковски | с. Аврен | 9 658 | Реконструкция на водоснабдителните системи. |
|  |  | с. Садово | 325 |  |
|  |  | с. Бенковски | 703 |  |
|  |  | Общо: | 10 686 |  |
| 2. | ВС Аксаково | гр. Аксаково | 20 900 | Реконструкция на водоснабдителната система. |
|  |  | с. Изворско | 853 |  |
|  |  | с. Л. Каравелово | 1 580 |  |
|  |  | с. Въглен | 1 048 |  |
|  |  | с. Яребична | 188 |  |
|  |  | Общо | 24 569 |  |
| 3. | ВС Златина-Ветрино | гр. Вълчи дол | 2 994 | Реконструкция на водоснабдителната система; модернизиране на системите за дезинфекция. |
|  |  | гр. Суворово | 4 557 |  |
|  |  | с. Ветрино | 973 |  |
|  |  | с. Белоградец | 1 194 |  |
|  |  | с. Габърница | 88 |  |
|  |  | с. Доброплодно | 842 |  |
|  |  | с. Млада Гвардия | 296 |  |
|  |  | с. Момчилово | 185 |  |
|  |  | с. Неофит Рилски | 719 |  |
|  |  | с. Средно село | 47 |  |
|  |  | с. Ягнило | 231 |  |
|  |  | с. Брестак | 957 |  |
|  |  | с. Войводино | 204 |  |
|  |  | с. Генерал Киселово | 488 |  |
|  |  | с. Генерал Колево | 278 |  |
|  |  | с. Добротич | 410 |  |
|  |  | с. Есенница | 350 |  |
|  |  | с. Звънец | 55 |  |
|  |  | с. Изворник | 188 |  |
|  |  | с. Искър | 99 |  |
|  |  | с. Калоян | 222 |  |
|  |  | с. Караманите | 347 |  |
|  |  | с. Кракра | 7 |  |
|  |  | с. Метличина | 163 |  |
|  |  | с. Михалич | 658 |  |
|  |  | с. Радан Войвода | 400 |  |
|  |  | с. Стефан Караджа | 716 |  |
|  |  | с. Страхил | 60 |  |
|  |  | с. Червенци | 443 |  |
|  |  | с. Щипско | 227 |  |
|  |  | с. Златина | 267 |  |
|  |  | с. Петров дол | 362 |  |
|  |  | с. Калоян | 222 |  |
|  |  | Общо | 19029 |  |
| 4 | ВС Искър (алтернативно водоснабдяване). | с. Искър | 99 | Реконструкция на водоснабдителната система. |
|  |  | с. Михалич | 658 |  |
|  |  | с. Кракра | 7 |  |
|  |  | с. Щипско | 227 |  |
|  |  | Общо | 991 |  |
| 5. | ВС Водица | с. Водица | 186 | Реконструкция на водоснабдителната система. |
| 6. | ВС Доброглед | с. Доброглед | 281 | Реконструкция на водоснабдителната система. |
| 7. | ВС Горен Чифлик | с. Горен Чифлик | 1 514 | Реконструкция на водоснабдителната система; модернизиране на системите за дезинфекция. |
| 8. | ВС Засмяно | с. Засмяно | 147 | Реконструкция на водоснабдителната система; модернизиране на системите за дезинфекция. |

Таблица 2. Мерки за компонент отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.

| № по ред | Агломерация | Еквивалент жители | Мерки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агломерация Девня* | 9 240 – 2015 г. | Доизграждане на канализационна мрежа в кв. Девня и кв. Изворите. |
|  |  |  | Разширение и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води – ПСОВ Девня и отвеждащ колектор след ПСОВ. |
| 2. | Агломерация Бяла** | 7 175 е.ж. – 2047 г. | Запазване на настоящия обхват на ПСОВ Бяла - Обзор. Оценката на състоянието и ефективността на съществуващата станция. ПСОВ Бяла – Обзор не е обект на настоящата разработка. |
|  |  |  | Увеличаване на капацитета на отвеждащия колектор в определени участъци с по-малък хидравличен наклон на тръбата или строителство на дублиращ канализационен колектор за облекчаване работата на сега действащия. Тези дейности по отвеждащия колектор трябва да бъдат съвместени с разширението и реконструкцията на ПСОВ Бяла-Обзор. |
| 3. | Агломерация Аксаково*** | 7 657 е.ж. – 2023 г | Запазва се съществуващата схема на пречистване. |
|  |  |  | Доизграждане на канализационната мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |
| 4. | Агломерация Белослав | 6 923 е.ж.– 2023 г. | Съществуващата ПСОВ Белослав ще продължи да работи със сегашния си обхват. |
|  |  |  | Доизраждане на канализационна мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |
| 5. | Агломерация Суворово* | 4433 е.ж. – 2023 г. | Запазва се съществуващата схема на пречистване. |
|  |  |  | Доизграждане на канализационната мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |
| 6. | Агломерация Дългопол | 4 184 е.ж – 2023 г. | Рехабилитация за всички съоръжения с цел повишаване на ефективността на ПСОВ Дългопол. |
|  |  |  | Доизграждане на канализационната мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |
| 7. | Агломерация Игнатиево*** | 3 571 е.ж. – 2023 г. | Запазва се съществуващата схема на пречистване. |
|  |  |  | Доизграждане на канализационната мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |
| 8. | Агломерация Тополи*** | 3 075 е.ж. – 2023 г. | Запазва се съществуващата схема на пречистване. |
|  |  |  | Доизграждане на канализационната мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |
| 9. | Агломерация Вълчи дол* | 2666 е.ж. – 2023 г. | Запазва се съществуващата схема на пречистване. |
|  |  |  | Доизграждане на канализационната мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |
| 10. | Агломерация Долни Чифлик | 6 161 е.ж. -2023 г. | Изграждане на обща ПСОВ за двете агломерации: Долни Чифлик и Старо Оряхово. |
|  |  |  | Доизграждане на канализационната мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |
| 11. | Агломерация Старо Оряхово | 2 442 е.ж. – 2023 г. | Пречистване на отпадъчните води в самостоятелна пречиствателна станция за агломерация Старо Оряхово. |
|  |  |  | Доизграждане на канализационната мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |
| 12. | Агломерация Гроздьово | 2 230 е.ж. – 2023 г. | Пречистване на отпадъчните води в самостоятелна пречиствателна станция за агломерация Гроздьово. |
|  |  |  | Изграждане на канализационна мрежа от разделен тип. |

Забележка*: Девня, Суворово и Вълчи Дол са група от агломерации с обща ПСОВ Девня.

Забележка**: Канализацията на агломерация Бяла се зауства в ПСОВ Обзор (разположена в ОТ Бургас).

Забележка***:  Канализацията на агломерации Аксаково, Игнатиево и Тополи се зауства в ПСОВ Варна.