Приложение 1

Компонент водоснабдяване

| Водоснабдителна система (вкл. нас. места) | Населено място с идентифицирано несъответствие | Брой жители | Несъответствие (вид/причина) | Мерки за постигате на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВС "Асеновград - Болярци" гр. Асеновград с. Болярци с. Мулдава с. Моминско с. Боянци с. Избегли с. Козаново с. Бачково | гр. Асеновград | 49 510 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по довеждащите водопроводи, което подлага на риск водоподаването в гр. Асеновград. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външните водопроводи на гр. Асеновград |
|  |  |  | НР: Лошо конструктивно състояние на НР 900м3 Асеновград | НР: Необходимост от реконструкция на НР 900 м3 |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Асеновград | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителна водоснабдителна мрежа на град Асеновград |
|  | с. Болярци | 2 653 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителна водоснабдителна мрежа на с. Болярци. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителна водоснабдителна мрежа на с. Болярци. |
| ВС "Баня" гр. Баня | гр. Баня | 3 309 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на гр. Баня. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на гр. Баня. |
| ВС "Белозем" с. Белозем с. Чалъкови | с. Белозем | 3 827 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по довеждащите водопроводи от етернит и стомана. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външни водопроводи от етернит и стомана на с. Белозем. |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Белозем. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Белозем. |
| ВС "Браниполе Белащица" с. Брани поле с. Белащица | с. Браниполе | 2 608 | Качество на водите: Водата не отговаря на изискванията на Директива 98/83/ЕС по допустима концентрация на нитрати. | Качество на водите: Изграждане на нов водопровод от ВС ”Пловдив” до ПС Браниполе II подем |
|  |  |  | Довеждащи в-ди: Лошо състояние , чести аварии и високи загуби на довеждащия водопровод от Н.Р. Ниска зона до с. Браниполе. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от довеждащия водопровод от Н.Р. Ниска зона до с. Браниполе. |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Браниполе. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Браниполе. |
|  | с. Белащица | 1 915 | Качество на водите: Водата не отговаря на изискванията на Директива 98/83/ЕС по допустима концентрация на нитрати | Качество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС по допустима концентрация на нитрати |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Белащица. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Белащица. |
| ВС "Брестовица" с. Брестовица с. Кадиево | с. Брестовица | 3 296 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Брестовица. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Брестовица. |
| ВС "Войводиново" с. Войводиново с. Желязно | с. Войводиново | 2 159 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Войводино. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с.Войводино. |
| ВС "Градина-Първомай" гр. Първомай с. Градина с. Крушево | гр. Първомай | 12 533 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по довеждащите водопроводи, които са потенциален източник за проблеми за външното захранване на гр. Първомай | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външните водопроводи на гр. Първомай |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Първомай | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителна водопроводна мрежа на гр. Първомай |
|  | с. Градина | 2 207 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби на довеждащите водопроводи и подлагане на риск водоподаването в село Градина | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външните водопроводи на село Градина |
| ВС "Дълго поле" с. Дълго поле | с. Дълго поле | 1 976 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с.Дълго поле. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Дълго поле. |
| ВС "Йоаким Груево-Стамболийски" гр. Стамболийски с. Йоаким Груево | гр. Стамболийски | 11 080 | ПС: Корозирали тръбни разводки и арматури в БПС - Стамболийски | ПС: Подмяна на арматурите и тръбните разводки в БПС – Стамболийски. |
|  |  |  | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби на довеждащите водопроводи и подлагане на риск водоподаването в гр. Стамболийски. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външни водопроводи на гр. Стамболийски. |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Стамболийски. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителна водопроводна мрежа на гр. Стамболийски. |
|  | с. Йоаким Груево | 2 618 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителна водоснабдителна мрежа на село Йоаким Груево. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителна водопроводна мрежа на село Йоаким Груево. |
| ВС "Калековец" с. Калековец с. Крислово с. Динк | с. Калековец | 2 552 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по довеждащите водопроводи за село Калековец. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външни водопроводи на с. Калековец. |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Калековец. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с.Калековец. |
| ВС "Калофер" гр. Калофер | гр. Калофер | 2 861 | ПСПВ: Не се пречиства водата от речното водохващане на р. Тунджа, водата се утаява в утаители без да минава през филтър. Липсва постоянно измерване на водните количества; | ПСПВ: Изграждане на филтри. Въвеждане на постоянен мониторинг на мрежата |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на гр. Калофер. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на гр. Калофер. |
| ВС "Калояново" с. Калояново с. Ръжево Конаре с. Дуванлии с. Житница | с. Калояново | 2 473 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с.Калояново. В системата липсва измерване на водните количества. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Калояново. |
| ВС "Карлово" гр. Карлово | гр. Карлово | 21 904 | Водохващане: Разрушена конструкция на речното водохващане на р. Голяма Никуличница за водоснабдяване на кв. Сушица. | Водохващане: Реконструкция на речното водохващане на р. Голяма Никуличница. |
|  |  |  | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по напорен водопровод от ПС „Дъбене 2” до НР ниска зона. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външен водопровод от ПС „Дъбене 2” до НР ниска зона. |
|  |  |  | ПС: Лошо състояние и корозилара тръбна разводка на ПС Дъбене 2 | ПС: Подмяна на тръбната разводка на ПС Дъбене 2 |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Карлово | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Карлово. |
| ВС "Катуница" с. Катуница | с. Катуница | 2 333 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с.Катуница. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на село Катуница. |
| ВС "Кричим-Устина" гр. Кричим с. Устина | гр. Кричим | 8 135 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по довеждащите водопроводи и тласкатели в рамките на ПС Кричим, което подлага на риск водоподаването в гр. Кричим; | Довеждащи в-ди: Реконструкция на външни водопроводи на гр. Кричим. |
|  |  |  | ПС: Лошо състояние и силно корозирала тръбна разводка в ПС Кричим. | ПС: Подмяна на арматурите и тръбните разводки в ПС Кричим. |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по част от разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Кричим | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Кричим |
|  | с. Устина | 2 225 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителна водоснабдителна мрежа на с. Устина. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителна водопроводна мрежа на с. Устина. |
| ВС "Крумово - Ягодово" с. Крумово с. Ягодово | с. Крумово | 2 865 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Крумово | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на село Крумово. |
|  | с. Ягодово | 2 779 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по тласкателя на ПС втори подем | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от преносен водопровод на ПС втори подем; |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Ягодово. | Мрежа: Реконструкция на разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Ягодово |
| ВС "Куклен" гр. Куклен | гр. Куклен | 5 805 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на гр. Куклен | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на гр. Куклен. |
| ВС "Куртово Конаре-Ново село" с. Куртово Конаре с. Ново село | с. Ново село | 2 536 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по довеждащите водопроводи за село Ново село | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външни водопроводи на с. Ново село. |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Ново село. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Ново село. |
|  | с. Куртово Конаре | 2 469 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по довеждащите водопроводи за село Куртово Конаре. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външни водопроводи на с. Куртово Конаре. |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Куртово Конаре. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Куртово Конаре. |
| ВС "Лъки" гр. Лъки | гр. Лъки | 1 971 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на гр.Лъки. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на гр. Лъки. |
| ВС "Маноле" с. Маноле с. Манолско конаре с. Ясно поле | с. Маноле | 2 795 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по довеждащите водопроводи за село Маноле. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външни водопроводи на с. Маноле. |
| ВС "Марково" с. Марково | с. Марково | 2 463 | Количество на водите: Недостиг на вода през летния сезон. | Количество на водите: Изграждане на нов водопровод от ВС ”Пловдив” и нова ПС. |
|  |  |  | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби на преносен водопровод на ПС втори подем. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от преносен водопровод на ПС втори подем. |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Марково. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Марково. |
| ВС "Перущица" гр. Перущица | гр. Перущица | 4 917 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на гр. Перущица. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на гр. Перущица. |
| ВС "Пловдив" гр. Пловдив с. Храбрино и вилни зони | гр. Пловдив | 341 625 | Довеждащ в-вод до ПСПВ: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби на вода по довеждащ водопровод от речно водохващане на р. Тъмръшка до площадката на ПСПВ „Храбрино”. | Довеждащ в-вод до ПСПВ: Реконструкция на участъци от довеждащия водопровод от речно водохващане на р. Тъмръшка до площадката на ПСПВ „Храбрино”. |
|  |  |  | ПСПВ: Лошо състояние на сградния фонд и не ефективна схема на пречистване на ПСПВ "Храбрино". | ПСПВ: Необходимо е обновяване на сградния фонд на ПСПВ „Храбрино”. Станцията се нуждае от ремонт и модернизиране на технологичната схема |
|  |  |  | ПС: Лошо състояние на конструкцията на ПС „Изток 2". | ПС: В конструктивно отношение има нужда от ремонт на ПС „Изток 2”. |
|  |  |  | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби на вода на водопроводите от ПС „Север“ и ПС „Изток 2“. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от водопроводите от ПС „Север” и ПС „Изток 2”. |
|  |  |  | НР: Лошо състояние на тръбна разводка на напорните резервоари и разрушена вътрешна хидроизолация. | НР: Подмяна на тръбната разводка и вътрешната хидроизолация на водните камери. |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Пловдив. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителна водоснабдителна мрежа на град Пловдив. |
| ВС "Първенец" с. Първенец | с. Първенец | 3 545 | НР: Тръбна разводка на напорните резервоари е в лошо състояние, разрушена е вътрешна хидроизолация. | НР: Подмяна на тръбната разводка и вътрешната хидроизолация на водните камери. |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Първенец | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Първенец. |
| ВС "Раковски" гр. Раковски | гр. Раковски | 14 846 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по довеждащите водопроводи, които са потенциален източник за проблеми за външното захранване на гр. Раковски. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външните етернитови водопроводи и подмяна на съоръженията по трасетата. |
|  |  |  | Мрежа: Малка част от вътрешната водопроводна мрежа функционира с етернитови тръби, които са в лошо състояние и са причина за чести аварии и високи загуби. | Мрежа: Реконструкция на участъци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Раковски. |
| ВС "Рогош - Скутаре" с. Рогош с. Скутаре с. Трилистник | с. Рогош | 3 065 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Рогош. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Рогош. |
|  | с. Скутаре | 2 430 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Скутаре. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Скутаре |
| ВС "Розино" с. Розино | с. Розино | 4 278 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Розино | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Розино. |
| ВС "Садово" гр. Садово с. Чешнегирово | гр. Садово | 2 506 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на гр. Садово. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на гр. Садово. |
| ВС "Сопот" ВМЗ „Кърнаре” ВМЗ – 2 ВМЗ - 1 с. Христо Даново, общ. Карлово с. Кърнаре, общ. Карлово с. Иганово, общ. Карлово с. Столетово, общ Карлово с. Московец, общ. Карлово | гр. Сопот | 8 353 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби на довеждащите водопроводи и подлагане на риск водоподаването в град Сопот. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външни главни водопроводи на град Сопот. |
| ВС "Стряма" с. Стряма | с. Стряма | 3 001 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Стряма. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Стряма. |
| ВС "Съединение" гр. Съединение вкл. кв. Точиларци с. Найден Герово с. Драгомир | гр. Съединение, (вкл. кв. Точиларци) | 5 519 | ПС: Корозирали стоманени тръбопроводи в рамките на СОЗ на БПС „Пясъците” – гр. Съединение | ПС: Реконструкция на всички стоманени тръбопроводи и арматури на БПС „Пясъците” – гр. Съединение |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на гр. Съединение | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на гр. Съединение. |
| ВС "Тополово" с. Тополово | с. Тополово | 2 635 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по довеждащите водопроводи. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външни водопроводи на село Тополово |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на село Тополово | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на село Тополово |
| ВС "Труд" с. Труд с. Строево | с. Труд | 4 044 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по довеждащите водопроводи. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външни водопроводи на с. Труд. |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Труд. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Труд. |
| ВС "Хисаря" гр. Хисаря с. Михилци с. Черничево с. Старо Железаре | гр. Хисаря | 6 689 | Довеждащи в-ди: Лошо състояние, чести аварии и високи загуби по довеждащите водопроводи. | Довеждащи в-ди: Реконструкция на участъци от външните водопроводи и подмяна на съоръженията по трасетата. |
|  |  |  | ПС: Автоматизацията на помпените станции е остаряла. 35% от сградния фонд е в лошо физическо състояние. | ПС: Обновяване на КиП и А и ремонт на сградния фонд. |
|  |  |  | НР: Конструктивното състояние на част от сградния фонд на резервоарите е в лошо физическо състояние, както и арматурите и разводките в тях. | НР: Реконструкция на сградния фонд, както и подмяна и ревизия са тръбните разводки и арматурите в резервоарите. |
|  |  |  | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по част от разпределителна водоснабдителна мрежа (около 70%) на гр. Хисаря. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата. |
| ВС "Цалапица" с. Цалапица | с. Цалапица | 3 853 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Цалапица. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Цалапица. |
| ВС "Царацово" с. Царацово | с. Царацово | 2 186 | Мрежа: Лошо състояние, високи загуби и чести аварии по разпределителната водоснабдителна мрежа на с. Царацово. В системата липсва измерване на водните количества. | Мрежа: Реконструкция на участъци от разпределителната мрежа и подмяна на арматурите и съоръженията по мрежата на с. Царацово. |
| ВС "Граф Игнатиево " с. Граф Игнатиево | с. Граф Игнатиево | 1 794 | Качество на водите : повишено съдържание на нитрати | Качество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС по допустима концентрация на нитрати |
| ВС "Брестник " с. Брестник | с. Брестник | 1 754 | Качество на водите: антропогенни причини / замърсявания вследствие по-интензивно селско стопанство/ повишено съдържание на нитрати | Качество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС по допустима концентрация на нитрати |
| ВС "№90" с. Горнослав с. Червен с. Стоево с. Долнослав, с. Искра с. Леново | с. Искра | 1 362 | Количество на водите: Недостиг на вода през летния период | Количество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС. |
|  | с. Червен | 744 | Количество на водите: Недостиг на вода през летния период в с. Червен и с. Горнослав | Количество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС. |
| ВС "Караджалово" с. Караджалово | с. Караджалово | 1 047 | Качество на водите: повишено съдържание на нитрати | Качество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС по допустима концентрация на нитрати |
| ВС "Красново " с. Красново кв. Красновски минерални бани | с. Красново | 686 | Качество на водите: Поради малката мощност на алувиалните отложения в терасата на реката, се експлоатират плитко-залягащи водоноси, които са замърсени с нитрати. | Качество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС по допустима концентрация на нитрати |
| ВС "Татарево" с. Татарево | с. Татарево | 530 | Качество на водите: Повишено съдържание на нитрати | Качество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС по допустима концентрация на нитрати |
| ВС "Стрелци" с. Стрелци | с. Стрелци | 517 | Качество на водите: Повишено съдържание на фосфати | Качество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС по допустима концентрация на нитрати |
| ВС "Зеленикаво " с. Зеленикаво | с. Зелениково | 437 | Качество на водите :Повишено съдържание на фосфати | Качество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС по допустима концентрация на нитрати |
| ВС „Буково“ с. Буково | с. Буково | 428 | Количество на водите: Недостиг на вода през летния период | Количество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС. |
| ВС „Кръстевич“ с. Кръстевич | с. Кръстевич | 393 | Количество на водите: Недостиг на вода през летния период | Количество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС. |
| ВС „Бойково“ с. Бойково | с. Бойково | 133 | Количество на водите: Недостиг на вода през летния период | Количество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС. |
| ВС "Православен-Бяла река" с. Православен с.Бяла река | с. Православен с. Бяла река |  | Качество на водите :Повишено съдържание на фосфати | Качество на водите: Осигуряване на съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕС по допустима концентрация на нитрати |