- Приложение 3

- Мерки включени в проектното предложение за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив

| Агломерация | Избран вариант Обосновка на | Мерките |
| --- | --- | --- |
| Агломерация Пловдив; код на агломерацията: BGAG56784_00 код на ПСОВ: BGWT56784_00_01 | Отвеждане и пречистване на отпадъчни води: |  |
|  | Канализационната мрежа на места е с изерпан хидравличен капацитет, в следствие на което има преливане и връщане на сух отток в сутерените на сградите и подлезите, водейки до опасност от „екологична катастрофа“ (бедствия, епидемии). Преминаване на отпадъчните води от прилежащите агломереции Куклен, Браниполе-Белсщица, Марково, Първенец и село Бресник, както и отпадъчните води от югоизточна индустриална зона през централната градска част на Агломерация Пловдив. | Периферен колектор L=10 536 m ((DN1200; DN1500; DN1800; DN2200; DN 2400; DN3000) Стоманобетонов петоъгълен участък 3500/2200 L=113 m; Колектор I-A-4 по бул. Македония L=2051 m (DN 1600; DN 1800; DN 2000) |
|  | Водоснабдяване |  |
|  | Риск от прекъсване на водоподаването Големи специфични загуби във външните довеждащи водопроводи, вследствие износване на материала.Опасност от замърсяване на водата от проникване на замърсени с пестициди и нитрати подпочвени води чрез просмукване от връзките между тръбите и нарушена структура на стените особено на стоманените тръби. Висок процент на реалните загубите 57% | Довеждащи водопроводи: От ПС „Юг” до водопр. мрежа гр. Пловдив L=3 270m DN500CI От ПС „Север” до водопр. мрежа гр. Пловдив L=1 783m DN500CI; L=2 149m DN500CI # Вътрешна разпределителна мрежа L=10 940m Зони за налягане Намаляване на реалните загуби с 4% |
| Агломерация Асеновград; код на агломерацията: BGAG00702_00 код на ПСОВ: - | Отвеждане и пречистване на отпадъчни води: |  |
|  | В съответствие с Директива 91/271/ЕИО | Няма предвидени мерки |
|  | Водоснабдяване |  |
|  | Риск от прекъсване на водоподаването Големи специфични загуби във външните довеждащи водопроводи, вследствие износване на материала.Опасност от замърсяване на водата от проникване на замърсени с пестициди и нитрати подпочвени води чрез просмукване от връзките между тръбите и нарушена структура на стените особено на стоманените тръби. Висок процент на реалните загубите 47% | Довеждащи водопроводи: Oт ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3 L=11 744 DN251; DN350; DN500CI Намаляване на реалните загуби с 5% |
| Агломерация Карлово; код на агломерацията: BGAG36498_00 код на ПСОВ: BGWT36498_00_01 | Отвеждане и пречистване на отпадъчни води: |  |
|  | В съответствие с Директива 91/271/ЕИО | Няма предвидени мерки |
|  | Водоснабдяване |  |
|  | Риск от прекъсване на водоподаването Големи специфични загуби във външните довеждащи водопроводи, вследствие износване на материала.Опасност от замърсяване на водата от проникване на замърсени с пестициди и нитрати подпочвени води чрез просмукване от връзките между тръбите и нарушена структура на стените особено на стоманените тръби. Висок процент на реалните загубите 35% | Довеждащи водопроводи: Oт ПС „Дъбене ІI” до НР 5000m3 L=1016m DN400 DI # Вътрешна разпределителна мрежа L=5 363m, DN200; DN160; DN140; DN110; DN90 Зони за налягане Намаляване на реалните загуби с 4% |
| Агломерация Раковски; код на агломерацията: BGAG62075_00 код на ПСОВ: BGWT62075_00_01 | Отвеждане и пречистване на отпадъчни води: |  |
|  | В съответствие с Директива 91/271/ЕИО | Няма предвидени мерки |
|  | Водоснабдяване |  |
|  | В съответствие с Директива 98/83/ЕО | Няма предвидени мерки |
| Агломерация Първомай; код на агломерацията: BGAG59080_00 код на ПСОВ: BGWT59080_00_01 | Отвеждане и пречистване на отпадъчни води: |  |
|  | В съответствие с Директива 91/271/ЕИО | Няма предвидени мерки |
|  | Водоснабдяване |  |
|  | Риск от прекъсване на водоподаването Големи специфични загуби във външните довеждащи водопроводи, вследствие износване на материала.Опасност от замърсяване на водата от проникване на замърсени с пестициди и нитрати подпочвени води чрез просмукване от връзките между тръбите и нарушена структура на стените особено на стоманените тръби. Висок процент на реалните загубите 47% | Довеждащи водопроводи: Oт НР 2000 до ПС III подем L= 2 536m DN450 CI Намаляване на реалните загуби с 6% |
| Агломерация Стамболийски; код на агломерацията: BGAG51980_00 код на ПСОВ: BGWT59080_00_01 | Отвеждане и пречистване на отпадъчни води: |  |
|  | В съответствие с Директива 91/271/ЕИО | Няма предвидени мерки |
|  | Водоснабдяване |  |
|  | Риск от прекъсване на водоподаването Големи специфични загуби във външните довеждащи водопроводи, вследствие износване на материала.Опасност от замърсяване на водата от проникване на замърсени с пестициди и нитрати подпочвени води чрез просмукване от връзките между тръбите и нарушена структура на стените особено на стоманените тръби. Висок процент на реалните загубите 33,50% | Довеждащи водопроводи: От ПС Стамболийски до гр.Стамболийски L= 512m DN315PE Намаляване на реалните загуби с 4% |
| Агломерация Кричим; код на агломерацията: BGAG39921_00 код на ПСОВ: BGWT59080_00_01 | Отвеждане и пречистване на отпадъчни води: |  |
|  | В съответствие с Директива 91/271/ЕИО | Няма предвидени мерки |
|  | Водоснабдяване |  |
|  | Риск от прекъсване на водоподаването Големи специфични загуби във външните довеждащи водопроводи, вследствие износване на материала.Опасност от замърсяване на водата от проникване на замърсени с пестициди и нитрати подпочвени води чрез просмукване от връзките между тръбите и нарушена структура на стените особено на стоманените тръби. Висок процент на реалните загубите 60% | Осигурено финансиране от републиканския бюджет |
| Агломерация Хисаря; код на агломерацията: BGAG77270_00 код на ПСОВ: BGWT77270_00_01 | Отвеждане и пречистване на отпадъчни води: |  |
|  | Покритието с канализационна мрежа е 95%. | Реконструкция и нова вътрешна канализационна мрежа L=5 221m; (DN315; DN400; DN500; DN600; DN800; DN1000;)-реконструкция L=1 872m; (DN315; DN400; DN500; DN600; DN800; DN1000;)-реконструкция Дъждопреливници 4 реконструкция; Дъждопреливници 7 нови. |
|  | Водоснабдяване |  |
|  | В съответствие с Директива 98/83/ЕО | Няма предвидени мерки |