Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

за

избор на Изпълнител за извършване на обследване на триетажна сграда – частна държавна собственост, намираща се на ул. Чумерна 23, гр. София

  - Обща цел на поръчката

Целта на поръчката е извършване на обследване и подготовка на необходимата документация с оглед преценка на необходимостта  и обхвата за извършване на  строителни и монтажни работи (СМР) на сградата на ул. Чумерна, частна държавна собственост, с предвидено предназначение за административни нужди.

  - Описание на сградата

Сградата е триетажна /два етажа и тавански етаж/ със застроена площ 73,80 кв.м. Година на построяване – 1925, конструкция – полумасивна. Съгласно предоставените от район „Оборище” СО, копие на одобрен стар проект и позволителен билет от 1925 г., предназначението на сградата е било за жилищни нужди.

  - Предмет на поръчката

Извършване на обследване на сградата, намираща се на ул. Чумерна 23, гр. София, с цел оценка за съответствието й с изискванията на  нормативните актове и изпълнението на съществените изисквания по чл.169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  при използването й по предвиденото предназначение във връзка с необходимостта за извършване на СМР.

  - Дейности на Изпълнителя при извършване на предмета на поръчката

Избраният изпълнител трябва да извърши следните дейности:

4.1. Подробно заснемане на сградата

Като резултат от тази дейност се изготвят чертежи от заснемането и обяснителна записка, която да съдържа най-малко следното:

- Общо описание на сградата

- Вид и състояние на конструкциите (покрив, етажни плочи, стени, фундаменти)

- Състояние на инсталациите (водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна)

- Безопасност при пожар

- Друго, което изпълнителят намира за необходимо

4.2. Изготвяне на становище относно:

- Сеизмична осигуреност в съответствие с чл.6, ал.2 на Наредба  № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

- Спазване на допустимата височина и етажност съгласно чл. 33 на същата наредба;

- Оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативните актове и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ.

Становището трябва да съдържа заключение относно годността за използване на сградата за административни нужди.

В случай на отрицателно становище, дейностите по т. 4.3 не се извършват.

4.3. Изготвяне на Техническо задание и  Количествено- стойностна сметка.

В случай, че изпълнителят представи положително становище относно годността за използване на сградата за административни нужди, той трябва да разработи и следните документи:

- предложени мерки за осъществяване на СМР за изпълнение предмета на поръчката;

- техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект;

- количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели на основание предложените мерки.

При изготвяне на техническото задание изпълнителят работи в пряко сътрудничество с възложителя.

  - Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката е 30 дни от възлагането/ сключването на договор.

  - Минимални изисквания към техническите възможности и професионалната квалификация на участника

6.1 Технически възможности

През последните три години 2009, 2010 и 2011 г. участникът трябва да е изготвил най-малко два инвестиционни проекта на сгради за административни нужди, за които да има издадени Разрешения за строеж.

За доказване на това обстоятелство участникът представя следните документи към офертата си:

- Списък на инвестиционни проекти на сгради за административни нужди, изготвени от участника през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.),  за които да има издадени Разрешения за строеж;

- Копия на Разрешенията за строеж

6.2 Персонал

Изпълнителят трябва да разполага с екип от експерти с подходяща квалификация и опит за осигуряване на успешното изпълнение на описаните в тези Технически спецификации услуги.

Като минимум изпълнителят трябва да представи следните експерти:

- Ръководител на проектантски екип

- Проектанти по следните специалности:

- Архитектура

- ПГС/ ССС

- ВиК

- Електро

- ОВ и К

- Други, по преценка на изпълнителя

Минималните изисквания към Ръководителя на проектантския екип са:

- Образователна степен магистър в сферата на строителството;

- Да има най-малко 10 години трудов стаж в сферата на проектирането и/или строителството на сгради и съоръжения;

- Да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, заверено за 2012 г.;

- Да е участвал при проектирането на минимум една сграда за административни нужди.

За доказване на изискванията към Ръководителя на проектантския екип участникът представя следните документи:

- Автобиография, подписана саморъчно;

- Копие на диплома за завършено образование;

- Копия на документи (трудови и/или осигурителни книжки);

- Копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност, заверено за 2012 г.;

- Референция от възложител, доказваща че е участвал в проектирането на минимум една сграда за административни нужди.

За доказване на квалификациите на проектантите участникът трябва да представи следните документи:

- Копия на дипломите за завършено образование

- Копия на удостоверенията за пълна проектантска правоспособност, заверени за 2012 г.

Допуска се някой от представените проектанти да бъде Ръководител на проектантския екип.

Задължения на Ръководителя на проектантския екип:

- Ръководи  и координира работата на екипа от експерти

- Комуникира с Възложителя

- Носи цялостна отговорност за изпълнението на поръчката в срок и в рамките на предложената от участника цена

  - Документи, които изпълнителят трябва да представи в изпълнение на поръчката

- Чертежи и обяснителна записка по т.4.1;

- Становище със заключение по т.4.2;

- Мерки за постигане на техническите характеристики на строежа при извършване на СМР, техническо задание и количествено-стойностна сметка по т.4.3 (в случай, че е необходимо).

Документите трябва да бъдат предадени на Възложителя в три екземпляра на хартиен носител и 2 екземпляра на електронен носител, в срок до 30 календарни дни от възлагането/ сключването на договора.

В срок до 10 календарни дни Възложителят се произнася дали приема документацията или изисква корекции.