Приложение 1


Т Е Х Н И Ч Е С К О  З А Д А Н И Е

за изготвяне на оферта за „Изготвяне на енергиен паспорт на административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройство”

І. Описание на предмета на поръчката:

1. Избор на изпълнител за извършване на услуга – Изготвяне на енергиен паспорт на административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, състояща се от корпуси А, Б, В и Нов административен корпус.
2. Кандидатите следва да изпълнят предмета на поръчката по т.I.1. 
Поръчката по т.І.1. включва изготвяне на енергиен паспорт на административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, състояща се от корпуси А, Б, В и Нов административен корпус. Разгънатата застроена площ за сградата е 9121,90 кв.м. и е определена по смисъла на §5 т.18 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. МРРБ притежава необходимите архитектурни заснемания, които ще бъдат предоставени на Изпълнителя, след сключване на договора за възлагане на услугата.  
3. Резултатите от актуализацията на енергийното обследване на сградите следва да бъдат представени под формата на доклад, резюме и енергиен паспорт за сградата на МРРБ на хартиен носител – 3 бр. екземпляра и магнитен носител – 1 бр.
4. Срок за изпълнение на услугата – 2 месеца от датата на сключване на договора.

5. Списък на конкретните типове дейности предмет на услугата:
	№
	Вид услуга
	РЗП      кв.м.
	 Цена   лв./сграда

	І
	Изготвяне на енергиен паспорт на административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройство
	9121,90 
	 


6. Дейностите ще се изпълняват в база на изпълнителя на територията на град София, Република България.

7. Начин за образуване на предлаганата цена - трябва да се посочи цена за услугата по таблицата към т. І.5.  общо за сграда в лева, без ДДС, 
8. Условия и начин на финансиране: 
Плащането на цената по договора, сключен с Изпълнителя, ще се извърши по банков път в 10-дневен срок от датата на представяне на оригинална фактура от страна на Изпълнителя и  приемането с протокол от Възложителя на изготвените доклади, резюмета, енергийни паспорти и сертификата без забележки.

 ІI. Изисквания по изпълнение на услугата.
1. Технически изисквания към поръчката:

1.1. Изпълнението на поръчката следва да се осъществява при режим на ограничен достъп, съгласно пропускателния режим в сградата, в условия на работеща администрация, без да се пречи на работата й, включително в извънработно време, без това да променя общата стойност на поръчката.
1.2. Предметът на поръчката следва да бъде извършен при спазване на следните нормативни актове: 

· ЗУТ (обн. ДВ, бр.1/2001, посл.изм. ДВ. бр. 35/2011 г.)

· ЗЕЕ (Обн. ДВ. бр.98/2008г., посл.изм. ДВ. бр.35/2011 г.).
· Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите(Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г.)

· Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност,  топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Обн.ДВ.бр.5 от 2005г, посл.изм. бр.2/ 2010г).
· Наредба № РД-16-1057/2009г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики  и категориите сертификати (Обн.ДВ.бр.103 от 2009г.)

· Наредба №16-1058/2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (Обн.ДВ.бр.103 от 2009г)

1.3. Обхват на поръчката:

За изготвяне на енергийни паспорти на административните сгради е необходимо:

· Провеждане актуализация на енергийното обследване на сградите.Извършеното обследване трябва да послужи като основа за извършване на последващо сертифициране в съответствие с изискванията на Наредба № РД-16-1057/2009г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики  и категориите сертификати 
· Изготвяне на доклад за проведеното обследване при спазване на изискванията на Закона за енергийна ефективност.
· Съставяне на енергиен паспорт за удостоверяване на енергийните характеристики на сградата и изпълнението на изискването по чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията, съгласно чл. 20, ал.2 от ЗЕЕ. 
Резултатите от актуализацията на енергийното обследване на сградата следва да бъдат представени под формата на доклад, резюме и енергиен паспорт за сградата по т.І.А на хартиен носител – 3 бр. екземпляра и магнитен носител – 1 бр.  

Енергийния паспорт трябва да съдържа най-малко следната информация за: 
· стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата и нормативната й стойност, в т.ч. специфичния годишен разход на енергия в kWh/m2, изразен в първична или потребна енергия, 
· общия годишен разход на енергия в MWh, изразен в първична или потребна енергия, 
· спестените емисии CО2, 
· класификацията на сградата и принадлежността й към съответния клас от скалата на енергопотребление, 
· отопляемата площ, 
· брутния отопляем обем, 
· геометричните и топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи и оценката на състоянието им, 
· енергийните източници, 
· стойностите за годишен разход на енергия на техническите инсталации за отопление, вентилация и гореща вода за битови нужди, 
· мерките за подобряване на енергийните характеристики на сградата, както и тяхната технико-икономическа оценка.
Приемането на докладите, резюметата, енергийните паспорти и сертификата се извършва от Комисия, назначена от Възложителя с протокол в срок до 30 дни след представянето им от Изпълнителя.

ІII. Място на изпълнение на услугата – централната административна сграда на МРРБ, ул. «Св. Св. Кирил и Методий» № 17-19, град София, Република България.
3/3

