Строеж: ПСПВ  гр.  Сливен

Опис  на  необходимата  проектна   документация  към  ИП

| № | Строеж/Подобект | Част | Фаза | Съдържание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПСПВ гр. Сливен | Генерален план | РП | Обяснителна записка, ситуационен план, регулационен план |
| 2 | ПСПВ гр. Сливен | Обща обяснителна записка | РП | Текстова част, титулен списък на подобектите |
| 3 | ПСПВ гр. Сливен | Геодезия с вертикално планиране | РП | Обяснителна записка, генерален план с координати, трасировъчен план, вертикално планиране и височинно разполагане на подобектите |
| 4 | ПСПВ гр. Сливен | Технологична | РП | Обща обяснителна записка, вкл. целия етап на проектиране от 1987 г., технико- икономически показатели, технологична схема и др. графична част |
| 5 | Хоризонтален утайтел с камера за реакция | Електро | РП |  |
|  |  | Изолации | РП |  |
| 6 | Машинна зала | Електро | РП |  |
|  |  | КИП и А | РП |  |
|  |  | ТОВК | РП |  |
|  |  | Технологична | РП | Включително машинно-конструктивни чертежи |
| 7 | Филтърен корпус | Електро | РП |  |
|  |  | КИП и А | РП |  |
|  |  | ТОВК | РП |  |
|  |  | Технологична – монорелса 1 т. | РП |  |
| 8 | Битово - лабораторен корпус | Електро | РП |  |
|  |  | ТОВК | РП |  |
| 9 | Реагентно стопанство | Електро | РП |  |
|  |  | КИП и А | РП |  |
|  |  | ТОВК | РП |  |
|  |  | Технологична | РП |  |
|  |  | ВиК | РП |  |
| 10 | КПП | Електро | РП |  |
|  |  | ТОВК | РП |  |
| 11 | Хоризонтален утайтел - изравнител | Електро | РП |  |
|  |  | КИП и А | РП |  |
|  |  | Изолации | РП |  |
| 12 | ГРТ с Дизелагрегат | Конструктивна | РП |  |
|  |  | Електро | РП | Включително табло АВР |
| 13 | Площадково ел. захранване | Конструктивна | РП |  |
|  |  | Електро | РП | Включително районно осветление |
| 14 | Площадкови пътища | Пътна | РП |  |
| 15 | Технологични тръбопроводи | Технологична | РП |  |
|  |  | Конструктивна | РП |  |
| 16 | Реагентопроводи | Технологична | РП |  |
|  |  | Конструктивна | РП |  |
|  |  | Електро | РП |  |
| 17 | Входна разпределителна шахта | Електро | РП |  |
|  |  | КИП и А | РП |  |
| 18 | Входна измерителна шахта | Електро | РП |  |
|  |  | КИП и А | РП |  |
| 19 | Входна смесителна шахта | Електро | РП |  |
| 20 | Разпределителна шахта към утайтели | Електро | РП |  |
|  |  | КИП и А | РП |  |
| 21 | Изходна разпределителна и пробовземателна шахта | Електро | РП |  |
|  |  | КИП и А | РП |  |
| 22 | Площадкова битово-фекална канализация | ВиК | РП |  |
| 23 | Площадкова дъждовна канализация | ВиК | РП |  |
| 24 | Паркоустройство и благоустройство | Озеленяване | РП |  |
| 25 | Санитарно – охранителна зона | СОЗ | РП |  |
| 26 | План за безопасност и здраве | ПБЗ | РП |  |