| Наименование на Кандидата: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| Е- mail: |  |

- ДО

- МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО

- РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

гр. София

ул. «Св.Св. Кирил и Методий» 17-19

- О Ф Е Р Т А

за изпълнение на малка обществена поръчка

| Наименование на поръчката: | „Абонаментна техническа поддръжка и обслужване в зимен и летен период на системите за климатизиране (отопление/охлаждане и вентилация) в централната административна сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и климатични системи, инсталирани в МРРБ, ГД "ГРАО", дирекция "Технически правила и норми" към МРРБ на ул. "Алабин" № 16-20 и ТЗ на ГРАО на ул. "Позитано" № 30“ |
| --- | --- |
| Идентификационен номер на поръчката: | 08-12-083 |

- УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА,

След запознаване със всички документи и образци към поканата за участие в обществената поръчка, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме, че фирмата ни отговаря на Вашите изисквания и условия за участие.

Същото доказваме с документите посочени в  Образец № 2 – Списък на документите в офертата.

Настоящото предложение включва следното:

1. Цената  за изпълнение на поръчката е  за сумата от .................................................. [сума] [валута, с цифри и думи]  без ДДС и ……………..[сума] [валута, с цифри и думи]  с ДДС за един месец.

2.  Цената  за изпълнение на поръчката е  за сумата от .................................................. [сума] [валута, с цифри и думи]  без ДДС и ……………..[сума] [валута, с цифри и думи]  с ДДС за една година.

Цената е образувана както следва:

Климатичните системи, подлежащи на абонаментна техническа поддръжка

| № по ред | Вид на климатичната система | брой | Ед.цена | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централна климатична и вентилационна система Fujitsu - 48000 Btu/h | 1 |  |  |
| 2 | Mitsubishi - 24000 Btu/h | 2 |  |  |
| 3 | Samsung – 24000 Btu/h | 1 |  |  |
| 4 | LG – 12000 Btu/h | 5 |  |  |
| 5 | Hisense – 45000 Btu/h | 1 |  |  |
| 6 | McQuay – 28000 Btu/h | 3 |  |  |
| 7 | LG 1200W | 5 |  |  |
| 8 | GRAWN 1200W | 3 |  |  |
| 9 | CHIGO 1300W | 1 |  |  |
| 10 | McQuay | 2 |  |  |
| 11 | DINAMIC | 14 |  |  |
| 12 | CoolStar | 3 |  |  |
| 13 | MITSUBISHI ELECTRIC | 1 |  |  |
| 14 | LG | 4 |  |  |
| 15 | LG -прозоръчен | 1 |  |  |
| 16 | LG – с 2 вътрешни тела | 1 |  |  |
| 17 | VOLTEL |  |  |  |

Елементите и проектни параметри на инсталираните системи за климатизиране (отопление/охлаждане)

| № по ред | Описание на системите, техни основни елементи и проектните им параметри | Брой | Ед. цена | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | ОТОПЛИТЕЛНА/ОХЛАДИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ |  |  |  |
| 1. | Абонатна станция и студов център блок „А” | 1 |  |  |
|  | Водоохлаждащ хладилен агрегат – термопомпен с въздушно охлаждаеми кондензатори с хладилна мощност Qхл.=366kW; Q от-407kW при tвн=35°C tl/t2=5/10°С Nел=191,0kW; 380V | 2 |  |  |
|  | Циркулярна помпа СОХ климатична камера AHU-4 с дебит q=4,91m3/h; H=6,5м.в.ст.м N=0,96W; 380V | 1 |  |  |
|  | Топлообменник с 350kW студоносител 7/12°C ∆P=30kPa; 1 кръг 5/10°С – етилен гликол ІІ кръг 7/12°С - вода | 2 |  |  |
| 2 | АБОНАТНА СТАНЦИЯ И СТУДОВ ЦЕНТЪР БЛОК „В” |  |  |  |
|  | Блокова абонатна станция с Q=800 kW с параметри: Qот=800 kW,Qбre=120000 W; с вградена циркулационна помпа за отопление и СОТ: q=34,4m3/h; H=4,5м.в.ст.; N=1,70kW; 380V | 1 |  |  |
|  | Водоохлаждащ хладилен агрегат – термопомпен с въздушно охлаждаеми кондензатори с хладилна мощност Qхл=307kW при tвн=35°C tl/t2=5/10°C Nел.159,0 kW; 380 V | 2 |  |  |
|  | Циркулационна помпа I кръг абонатна станция с дебит 34,4 mVh; H-4,5 м.в.ст.; N=1,70 V | 1 |  |  |
|  | Топлообменник с 307 kW студоносител 7/12°C; ∆P=3ОкРа; I кръг 5/10°C – етилен гликол; II кръг 7/12°C - вода | 1 |  |  |
| 3 | ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ |  |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=430 W и отоплителна мощност Qот=1880 W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 17 |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=2180W и отоплителна мощност Qот=2840W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 44 |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=3140W и отоплителна мощност Qот=3930W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 77 |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=3275W и отоплителна мощност Qот=4555W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил,баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 2 |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=3500W и отоплителна мощност Qот=4380W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 7 |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=4040W и отоплителна мощност Qот=5380W комплект с 2 бр.меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 57 |  |  |
|  | Венилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=5570W и отоплителна мошност Qот=7300W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 7 |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=4420W и отоплителна мощност Qот=5850W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 9 |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=6550W и отоплителна мощност Qот=9110W комплект с трипътен вентил, 2 бр.меки връзки и кондензна помпа | 21 |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с Qхл=4969W и Qот=5880W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 11 |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж с Qхл=5040W и Qот=4000W комплект с 2 бр.меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр- спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 6 |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори за подов монтаж с Qхл=1430W и Qот=1880W комплект с 2 бр.меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр.спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 2 |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори за подов монтаж с Qхл=4420W и Qот=5850W комплект с 2 бр.меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр.спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 2 |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори-касета с Qхл=2850W и Qот=3430W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр.спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 3 |  |  |
|  | Вентилаторни конвектори-касета с Qхл=3500W и Qот=4380W комплект с 2 бр.меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр.спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 11 |  |  |
| II. | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |
| 1. | Вентилация складове – сутерен – VR-5 | 1 |  |  |
|  | Вентилационна камера смукателна за канален монтаж с дебит 2370m3/h; H=350Pa; N=0,98kW; 380V |  |  |  |
| 2. | Вентилация WC | 1 |  |  |
|  | Вентилатор за монтаж на стена с автоматично затваряща се клапа с дебит 90 мз/ч | 1 |  |  |
| 3. | КЛИМАТИЗИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ – AHU - 6 |  |  |  |
|  | Приточна климатична инсталация – AHU – 6S | 1 |  |  |
|  | Смукателна климатична инсталация – AHU – 6R | 1 |  |  |
| 4. | КЛИМАТИЗИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ – AHU - 7 |  |  |  |
|  | Приточна климатизираща инсталация – AHU – 7S Приточна климатична камера за канален монтаж състояща се от: -секция филтърна – EU4 -секция отоплителна/охладителна с: Qот=15,5kW; Qох=6,5W -секция вентилаторна приточна с ПЖР и гъвкави връзки с дебит 1000m3/h; H=300Pa; N=0,60kW; 380V; -секция шумозаглушителна L=1000 mm | 1 |  |  |
|  | Смукателна климатизираща инсталация – AHU – 7R |  |  |  |
|  | Смукателна климатична камера за канален монтаж състояща се от: -секция вентилаторна смукателна с ПЖР и гъвкави връзки с дебит 1200 m3/h; H=300Pa;N=0,60kW;380V -секция шумозаглушителна L=1000 mm | 1 |  |  |
| 5. | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ – VR-6 |  |  |  |
|  | Вентилатор противодимно изпълнение с дебит 4440 m3/h;H=700Pa;N=0,5kW;380 V | 1 |  |  |
|  | За един месец Сума без ДДС: |  |  |  |

Забележка: В цената са включени всички разходи по изпълнение на поръчката. В тази цена не се включва стойността на доставените и вложени резервни части и материали.

3. Начин на плащане - съгласно проекта на договор.

4. Срок за изпълнение на поръчката:  дванадесет месеца от датата на  подписване на договора.

Настоящата оферта е валидна за период от 60 дни и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Ние удостоверяваме и потвърждаваме, че извършваните от нас дейности по предмета на поръчката ще бъдат осъществени в съответствие с действащата нормативна уредба и техническите изисквания на фирмата производител.

- Подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на кандидата | __________________________ |