МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със

съществените изисквания към строежите и изпълнение на строителен надзор (СН) и

упражняване на контрол по изпълнените строително-монтажни работи

НА ОБЕКТ: „УКРЕПВАНЕ СВЛАЧИЩА В ГРАД ЧИПРОВЦИ"

ГОбщо описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката представлява:

- изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и

- упражняване  на  строителен  надзор  и  контрол  по  изпълнените  строително-монтажни работи за обект: „Укрепване свлачища в град Чипровци".

Във връзка с чл.142, ал.6, т.2 от Закона за устройство на територията, изпълнителят следва да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, включваща и оценка за съответствие по част „Конструктивна" на проекта за обекта.

Във връзка с чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията, изпълнителят изпълнява строителен надзор /СН/ и контрол по изпълнените строително-монтажни работи за обекта. Общо описание на обекта

За обект „Укрепване свлачища в град Чипровци" през 2006г е извършено от „Геозащита Плевен" ЕООД инженерно-геоложко проучване /ИГП/ финансирано от община Чипровци. Проученият район е разположен в южната и югоизточна част на гр. Чипровци, като обхваща три свлачищни участъка: на свлачище №11.8139.01 и квартали от 77 до 86 включително по плана на гр. Чипровци; на свлачище №11.8139.03, разположено южно от кв.65 и на свлачище №11.8139.04, разположено южно от кв. 45. Целта е да се изяснят ИГ и ХГ условия в района на съвременните, периодично активни свлачища.

Свлачищен участък № 11.8139.01: Обхваща източната част на "Новия квартал" от гр.Чипровци над ул."Димитър Благоев". Свлачището обхваща и деформира пътя за хвостохранилището (път за местност "Голям Буковец").

В резултат на свлачищните активизации е прекъснат водопровода по ул. ,,23-ти септември". Деформирани са стълбове от преминаващия по склона далекопровод за високо напрежение 110 kV, както и стълбове от електроразпределителната мрежа. Един от последните, попадащ в западната част на свлачищното засичане е разрушен. При следваща активизация на свлачищния процес се очаква разширяване на обхвата му, при което ще бъдат засегнати и близко разположени жилищни сгради и стопански постройки.

Свлачищен участък № 11.8139.03:

Свлачището обхваща участък от склона между платното на ул. ,,23-ти септември" и пътя за хвостохранилището (местен път гр. Чипровци за местност "Голям Буковец"), на около 110 m югоизточно от Детската ясла в "Новия квартал". Склонът не е залесен, има северна експозиция и наклон 10-12°.

Свлачищен участък № 11.8139.04:

Свлачищната деформация е развита на десния долинен склон на р. Огоста, в участък между служебния  път на канала от хвостохранилището  (местен път гр. Чипровци - местността  Голям Буковец) и южните граници на незастроени УПИ, от източната страна на ул. "Ком", кв.45. В района на деформацията, склонът не е залесен, със северозападна експозиция и наклон около 20°. Свлачищното засичане прекъсва изцяло платното на пътя за хвостохранилището.

2.Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите

Във връзка с чл.142, ал.5 и ал.6, т.2 от Закона за устройство на територията да се извърши оценка на съответствието на инвестиционния проект за обект: „Укрепване свлачища в град Чипровци" от лицензирана и оправомощена консултантска фирма, включваща и оценка за съответствие по част „Конструктивна" на проекта.

Оценката обхваща проверка за съответствие със:

- предвижданията на подробния устройствен план;

- правилата и нормативите за устройство на територията;

- изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 за това, че строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията на нормативните актове и технически спецификации за:

- носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

- пожарна безопасност на строежа;

- опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество;

- безопасно ползване на строежа;

-	опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа,
включително защита от шум, опазване на защитени територии и обекти и опазване на недвижимите
паметници на културата;

-	икономия на топлинна енергия и топло съхранение на обекта;

-	строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с
изискванията за достъпна среда;

4. Във връзка с чл. 142, ал. 8 от Закона за устройство на територията консултантската фирма да извърши оценка на съответствието на част „Конструктивна" на инвестиционния проект.

За целта в списъка на провоспособните физически лица - квалифицирани специалисти на консултантската фирма да фигурира и инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, притежаващ удостоверение за упражняване на техническия контрол по част „Конструктивна", съгласно списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник"

Оценката за съответствие по част „Конструктивна" да обхване всички видове конструкции по проекта.

Да се извърши проверка на статическите и конструктивни изчисления, като резултатите се приложат в Доклад за оценка по част „Конструктивна".

Комплексният доклад и оценката на съответствие на част „Конструктивна" се представят под формата на доклад в 3 броя и се подписват всички части (графични и текстови) на проекта.

3.Изпълнение   на   строителен   надзор   (СЩ   и   упражняване   на   контрол   по   изпълнените строително-монтажни работи

Във връзка с чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията изпълнителят изпълнява строителен надзор /СН/ и контрол по изпълнените строително-монтажни работи за обекта, съгласно проекта.

1 .Изпълнителят упражнява дейността, предмет на договора в съответствие Закона за устройство на територията и другите нормативни документи, регламентиращи дейността по упражняване на строителен надзор.

2. Изпълните лят упражнява строителен надзор на строежа чрез квалифицирани лица, посочени в Приложение, неразделна част от договора.

3.Изпълнителят се задължава да упражнява пълен контрол по време на строителството, не по-малко от следния задължителен обхват:

3.1 .законосъобразно започване на строежа.

3.2.пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3.3.изпълнение на строежа съгласно одобрения проект.

3.4.спазване на мерките за осигуряване безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради, заварените строителни работи, сградите, мрежи и съоръжения, които се запазват по време на строителството и след него, както и едро размерната растителност, която не подлежи на премахване.

3.5.опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа.

З.б.качество на влаганите материали и изделия и съответствие с нормативните изисквания.

3.7.недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството.

3.8.правилно изпълнение на строителните и монтажи работи.

3.9.годност на строежа за въвеждане на експлоатация.

Изпълнителят се задължава да контролира влагането само на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.

Изпълнителят се задължава чрез лицата по точка 2 да подписва актове за изпълнение на строително-монтажните работи /CMP/, c които се документират:

- обемът на извършените СМР на обекта.

- стойност на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключен договор.

4.Лицата по точка 2, като представители на изпълнителя подписват всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба.

5.Чрез лицата по точка 2, изпълнителят удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6.След завършване на строежа, изпълнителят изработва окончателен доклад с приложени съгласувани писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни дружества и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане в експлоатация.

7.Изпълнителят представя технически паспорт на строежа, съгласно чл. 11, чл. 12 и чл. 13 на Наредба № 5/28.12.2006г.

8.Възложителят има право да контролира дейността на изпълнителя.

9.Изпълнителят е длъжен да информира периодично Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсно обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя.

10.Срокът за изпълнение на дейността, предмет на поръчката е до въвеждане в експлоатация на строежа. Срокът на договора е до изтичане на гаранционните срокове за съответните видове СМР.

11 .Изпълнителят е длъжен да представи копие от валидна застрахователна полица, по реда на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ бр. 17 от 02.03.2004г., приета с Постановление № 38 на Министерски съвет от 24.02.2004г.) за този вид строеж.

12.Изпълнителят носи отговорност за скритите дефекти на СМР, появили се по време на експлоатацията на строежа в гаранционните срокове, съгласно чл. 209, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2/31.07.2003г.

13.Изпълнителят носи отговорност за щети, които е нанесъл на Възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрения проект. Отговорността по договора за строителен надзор е със срок не по-малък от гаранционния срок съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

14. Изпълнителят представя ценова оферта, списък-извадка с посочени имената на специалистите, които ще упражняват дейността за обекта, гаранция за изпълнение, документи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, застраховка "Професионална отговорност".

15.Представят се референции и доказателства за извършен надзор за подобен вид обекти и отделни препоръки за специалистите, които ще упражняват контрол.

■■■■'.'")

Съставил:	 .1	/инж. Виолина Василева/

3