ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ

НА ОБЕКТ: „аварийни ремонтни работи  на брегоукрепителни съоръжения в района на стопанство „евксиноград”, гр. варна

1. Описание на обекта на поръчката

Обектът на поръчката представлява брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения, изградени през 80-те години на ХХ век в района на стопанство „Евксиноград” с цел предпазване на морския бряг от морска абразия.

Брегозащитните съоръжения попадат във Варненски брегоукрепителен район – участък от нос „Свети Георги” до „Траката” съгласно Генералната схема за брегозащита на Българското Черноморско крайбрежие.

Вследствие на силен вятър и изключително високи преливни вълни в Черно море (щорм) през м. февруари 2012г. са нанесени щети върху брегоукрепителните съоръжения, намиращи се в северната част на крайбрежната плажна ивица на стопанство „Евксиноград”,

От комисия, назначена от областния управител на област Варна, е извършен оглед на съоръженията и са констатирани настъпилите нарушения. В резултат на щормовата обстановка, най-засегната е централната дамба, попадаща в изключителна държавна собственост - крайбрежна плажна ивица – морски плаж „Евксиноград-1”, съгласно Акт за държавна собственост №1238/04.10.2011г. Дамбата представлява надлъжно каменно-насипно съоръжение, с което се защитава брега от вълновото действие. Съоръжението се използва за достъп до морски плажове „Евксиноград-2” и „Евксиноград-3” и до сградите в стопанството.

Установените от комисията поражения върху брегоукрепителното съоръжение са следните:

- Участъци с разрушена защита от страна море;

- Участъци с повредена връхна конструкция;

- Участъци с пропадания;

- Прекъснат достъп до плажната ивица и до сградите в стопанството.

Предвидените аварийни ремонтни работи по брегоукрепителното съоръжение попадат в приложното поле на чл. 147, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията, предвид §5, т. 31 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. Обектът е шеста категория  съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ.

2. Цели на поръчката

- Аварийни ремонтни работи за възстановяване на нарушените участъци по брегоукрепителното съоръжение за предпазване живота и здравето на хората;

- Възстановяване на проходимостта на съоръжението и осигуряване на достъп до плажната ивица за преминаване, снабдяване, медицинско обслужване, противопожарни и спасителни действия.

3. Основни дейности, свързани с изпълнение на поръчката

- Изработване на работни чертежи и детайли;

- Издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 147, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията;

- Извършване на аварийни и ремонтни строително-монтажни работи.

4. Очаквани резултати и изисквания към тях

Изпълнителят следва да изпълни поръчката с висок професионализъм съгласно предвидения в договора срок.

Очакваните резултати са:

- Проектна разработка, включваща:

- работни чертежи и детайли, в подходящ мащаб;

- обяснителна записка;

- подробна количествена сметка;

Проектната разработка следва да бъде изготвена:

- от проектанти със съответната техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен  и проектантска правоспособност;

- в необходимия обхват за извършване на  аварийните и ремонтни работи на съоръжението.

Проектната разработката следва да бъде представена на Възложителя в 3 (три) екземпляра.

- Изпълнение на аварийни и ремонтни строително-монтажни работи съгласно изготвените по т. 1 работни чертежи и детайли, приети от Възложителя с приемателно-предавателен протокол.

Изпълнителят, въз основа на договора с Възложителя извършва дейностите по отделните видове аварийни и ремонтни съгласно работните чертежи и детайли чрез квалифицирани физически лица и специализирана строителна техника.

При подготовката на документите за кандидатстване, е необходимо участникът да направи пълен оглед и самостоятелно проучване на площадката на строежа.

5. Технически изисквания

Изпълнителят следва да изпълни строежа в съответствие с чл. 169 от Закона за устройство на територията.

Изпълнителят следва да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите.

Документирането на извършените СМР се осъществява чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете аварийни и ремонтни работи, количества и единични цени със съответните им анализи.

Изпълнителят поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените аварийни и ремонтни работи, гарантирайки висококвалифицирано ръководство през целия период на изпълнение на обекта.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на строежа – шеста категория, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности.

6. Минимални изисквания към кандидатите

Изпълнителят следва да притежава професионален опит и да е изпълнявал проектни и строително-монтажни работи на подобни строителни обекти с този на обществената поръчка (в т.ч. брегоукрепителни и обекти на хидротехническо строителство).

Физическите лица (проектантите), изготвящи работните чертежи и детайли следва да притежават пълна проектантска правоспособност и да бъдат регистрирани в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Изпълнителят следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя по реда на Закона за камарата на строителите за четвърта група строежи, първа категория или за отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности – „Строителство на хидротехнически съоръжения” .

Изпълнителят е длъжен да представи копия от валидни застрахователни полици за тази категория обекти по реда на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Изпълнителят следва да притежава необходимата техника и квалифициран персонал за изпълнение на поръчката.

7. Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд

Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на съответните нормативните актове в областта на околната среда, както и съществените изисквания за хигиена и опазване на здравето и живота на хората.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него.

8. Срок за изпълнение на поръчката

- до 15.06.2012г. – аварийните работи;

- до 30.10.2012г. – ремонтните работи.

9. Специфични клаузи на проекто-договора

Разплащането на видовете аварийни и ремонтни работи ще се извършва за действително извършени и измерени количества на базата на количествено-стойностна сметка с окрупнени показатели, съобразно оферираните от кандидата единични цени и техните анализи, одобрени от Възложителя.

Всички разходи за цялостното наблюдение, консумация на електроенергия, вода и други подобни, както и охраната на обекта до приключване на аварийните и ремонтни СМР, са за сметка на Изпълнителя.

Приложение:

## Схема на брегоукрепителните съоръжения