З А Д А Н И Е

за изготвяне на оферта за абонаментна техническа поддръжка на асансьорни уредби, в централната административна сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

І. Описание на предмета на поръчката:

- Избор на изпълнител за извършване на услуга – абонаментна техническа поддръжка  за осигуряване годността за нормална и безопасна експлоатация на асансьорни уредби, монтирани в  централната административна сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

- Абонаментната техническа поддръжка включва необходимите техническо обслужване, профилактика и ремонт на асансьорните уредби, с оглед нормалното  и безопасното им функциониране и водене на техническа документация, в която да се отразяват всички действия по поддръжката.

- Срок за изпълнение на услугата – 12 месеца от датата на сключване на договора.

- Списък на асансьорните уредби, подлежащи на абонаментна техническа поддръжка:

| № по ред | Вид на асансьора | брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Schindler S3400, електрически, 630 кg, 6 спирки | 3 |
| 2. | Schindler S3400, електрически, 450 кg, 6 спирки, панорамен | 1 |

- Дейността на изпълнителя трябва да се осъществява съгласно изискванията на  Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори /ДВ бр. 32 от 28.04.2009 г./, действащата нормативна уредба  и  техническите изисквания на фирмата производител.

- Начин за образуване на предлаганата цена:

- Трябва да се посочи цена за абонаментна техническа поддръжка  по всяка позиция от таблицата към т. І.4.  за 1 брой в лева, без ДДС, франко местоизпълнението и да включва всички разходи по изпълнение на услугата съгласно т. І.2. В тази цена не се включва стойността на доставените и вложени резервни части и материали.

- Предлаганата от кандидатите крайна цена за изпълнение на поръчката се образува само от стойността на абонаментната поддръжка на един асансьор за 1 месец, сумирана в съответствие с броя на асансьорите /4/ и умножена по 12 /броя на месеците в годината/. Предлаганата стойност за месечна поддръжка на един асансьор се явява  база за крайната цена за изпълнение на поръчката.

- Възложителят си запазва правото да изключва от предмета на поръчката асансьори, за които е отпаднала необходимостта от ползването им и да намалява цената за абонаментно техническо поддържане, съобразно оферираната за тези асансьори стойност.

- Условия и начин на финансиране:

- Цената за абонаментното техническо поддържане на асансьорите се заплаща по банков път на равни месечни вноски, ежемесечно, в срок до 10 дни от края на текущия месец, след подписан двустранен протокол и представяне на фактура. Когато периодът е по-малък от един месец, се заплаща пропорционална част от абонаментната вноска.

- Цената на вложените резервни части и материали се доказва с представяне на данъчна фактура, издадена от потенциалния доставчик и двустранно подписан протокол за извършения ремонт, съдържащ описание на ремонта и количеството на вложените резервни части, материали и консумативи; .

ІІ. Изисквания към кандидатите:

- Участникът трябва да е вписан в регистъра по чл. 36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /изм. ДВ. бр. 80 от 12 Октомври 2010г./ и да притежава валидно удостоверение, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор". Лицензът следва да е със срок на действие не по-къс от срока на действие на офертата на кандидата за участие в процедурата. В случай, че кандидатът бъде определен за изпълнител и в срока на действие на договора, срокът на лиценза му изтече, то той следва да го поднови.

- Участникът трябва да притежава действаща застраховка за професионална отговорност. Застраховката следва да е със срок на валидност не по-къс от срока на действие на офертата на кандидата за участие в процедурата. В случай, че кандидатът бъде определен за изпълнител и в срока на действие на договора, срокът на действие на застраховката  му изтече, то той следва да направи нова застраховка със срок на действие до края на действието на договора.

- Участникът следва да разполага с обучен персонал - асансьорни монтьори с необходимата правоспособност, съгласно Наредба № 3 от 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори" (ДВ, бр. 9 от 2001 г.)

- Участникът трябва да разполага с пълни технически възможности, включително специализирано оборудване, за диагностика, поддръжка и ремонт на указаните по-горе асансьорни уредби, а също и възможност за доставка на резервни части и материали за тях.

ІV. Изисквания по изпълнение на услугата.

- Всички използвани материали и резервни части трябва да отговарят на БДС или ЕN. Те трябва да бъдат първо качество, да са произведени в България или в страните от Европейския съюз и да отговарят на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба.

- Изпълнителят е длъжен:

- да осъществява възложените му услуги, като полага всички дължими грижи за качествено изпълнение, съгласно действаща нормативна уредба в Република България.

- да осигури 24 - часово непрекъснато аварийно сервизно обслужване на асансьорните уредби, а при сигнал за заседнали пътници да се отзовава до 1 /един/
час от подаването  на информация на предвидените за тази цел телефони;

- да се отзовава своевременно в случай на възникнала повреда на асансьорните уредби и да отстранява възникналите повреди в най-кратък срок;

- да поддържа в техническа и функционална изправност приетите за поддръжка асансьорни уредби, като извършва всички видове дейности, съгласно инструкциите на фирмата производител и Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори;

- да изпълнява задълженията си по настоящия договор в съответствие с установените технически и нормативни стандарти;

- да присъства при извършването на технически прегледи на асансьорните уредби от съответно оправомощените за това лица;

- в случай на отнемане на разрешението по т. ІІ.1. да уведоми незабавно за това Възложителя;

- да води техническа документация, в която да се отразява техническото състояние на асансьорите и резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти;

- да доставя необходимите резервни части и материали, като предварително предоставя на възложителя за утвърждаване заявка с количества и цени. Доставените части и материали следва да са придружени от сертификат за качество,  произход и гаранция.

V. Място на изпълнение на услугата – централната административна сграда на МРРБ, ул. «Св. Св. Кирил и Методий» № 17-19.