МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работния проект със съществените изисквания към строежите и  изпълнение на строителен надзор (СН) и упражняване на контрол по изпълнените строително-монтажни работи

НА ОБЕКТ: „ГР. ЦАРЕВО - УКРЕПВАНЕ  СВЛАЧИЩЕ СЕВЕРЕН БРЯГ”

1.Общо описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката представлява:

- изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работния проект със съществените изисквания към строежите и

- упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнените строително-монтажни работи за обект: „Гр. Царево - укрепване на свлачище северен бряг”.

Във връзка с чл.142, ал.6, т.2 от Закона за устройство на територията, изпълнителят следва да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на работния проект със съществените изисквания към строежите, включваща и оценка за съответствие по част „Конструктивна” на проекта за обекта.

Във връзка с чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията, изпълнителят изпълнява строителен надзор /СН/ и контрол по изпълнените строително-монтажни работи за обекта.

Общо описание на обекта

За обект „Гр. Царево - укрепване на свлачище северен бряг” е разработен от „Геозащита” ЕООД – гр. Варна през 1998г. работен проект „Гр. Царево – укрепване на свлачище” и е приета обща укрепителна схема, като от 1996г. до 2000г. са реализирани поетапно брегоукрепителни и отводнителни мероприятия. Проектът представлява укрепване на свлачище и брегоукрепване в северната част на гр. Царево, обхващащ самостоятелен залив с дължина около 1300м. На границата между стръмния клиф и плажа са развити свлачищно-срутищни процеси. Тези процеси са изследвани и описани в инженерногеоложко проучване от 1995г. и са определени 3 /три/ Инженерно-геоложки района:

А. Първи ИГ Район - ул.”Хр.Ботев” - Укрепване ул. „Христо Ботев”

- Изграждане защитни призми от скални блокове на 3 броя срутища;

- Облицован охранителен канал 2 с дължина - 339м;

Б. Втори ИГ Район - ХСД /хоризонтални сондажни дренажи/ от две площадки  - отводняване западен скат - изграждане на ХСД (4бр.) от две площадки и заустване

В. Трети ИГ Район - Активното свлачище на северния бряг със следните подобекти:

- Брегоукрепителна дамба с дължина – 510м, с подпорна стена, насипно равнище и бетонова настилка върху дамбата

- Буна 1 с дължина - 35м; с нисък кей и хелинг

- Облицован охранителен канал 1 с дължина -130м

- Укрепване активно свлачище северен бряг

През периода 1998-1999г. са изпълнени част от съоръженията, предвидени в разработения през 1998г. работен проект:

В Първи ИГ Район е изпълнено:

- Изграждане защитни призми от скални блокове на 3броя срутища - срутища 1, 2 и 3;

Предвиденият за изпълнение облицован охранителен канал 2 с дължина 339 отпада за изпълнение съгласно Протокол от 09.06.1999г.

Във втори ИГ Район е изпълнено:

- Площадка 1 с ХСД 1-1 и 1-2;

В трети ИГ Район е изпълнено:

- Облицован охранителен канал 1;

- Част от брегоукрепителна дамба - ядро от ВСМ и защита от скални блокове. (375,0м.).

Неизпълнени по този проект са площадка 2 – ХСД 1-1 и 1-2, довършване на брегоукрепителна дамба, подпорна стена върху дамбата, настилка път, буна – 1, стоманобетонови вълбойни блокове и стоманобетонова настилка за буна 1, опорни ст. бетонови блокове, хелинг, опорни ст. бетонови блокове, ст. бетонова настилка за хелинг, вертикална планировка- активна свлачище, насип от дрениращ м-л, уплътнен земен насип.

Предвид настъпилите изменения в периода до 2008г., частичното изпълнение на първоначално предвидените противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения и съгласно доклада на работната група, назначена със Заповед № РД-02-14-501/16.06.2008г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, се налага актуализация на проекта и изпълнението на следните видове работи:

1.Актуализация на работен проект за строеж: „Гр. Царево - укрепване на свлачище северен бряг”. - части: Конструктивна; Технологична; План за безопасност и здраве (ПБЗ); ”КИС”; „Геодезия” „Инженерна геология”; Количествено-стойностни сметки; Кадастрално заснемане; „ПУП” и др.;

2. Брегоукрепване - СМР

- Доизграждане на Брегоукрепителна дамба   с L = 509,00 м. - СМР;

- Изграждане на Буна 1 с L = 35,00м. - СМР ;

3. Секции №№ 1,2,3,4 - СМР

- Дренажни ребра;

- Армиран контрафорс.

4. Брегозащита и противосвлачищни съоръжения зона СЕВЕР -  СМР - изкопи; насипи; нетъкан геотекстил; облицовани канавки; италиански улеи; модули от система „Терамаш”; геосистема; озеленяване на брегова ивица.

2.Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работния проект със съществените изисквания към строежите

Във връзка с чл.142, ал.5 и ал.6, т.2 от Закона за устройство на територията да се извърши оценка на съответствието на работния проект за обект: „Гр. Царево - укрепване на свлачище северен бряг” от лицензирана и оправомощена консултантска фирма, включваща и оценка за съответствие по част „Конструктивна” на проекта.

Оценката обхваща проверка за съответствие със:

1. предвижданията на подробния устройствен план;

2. правилата и нормативите за устройство на територията;

3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 за това, че строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията на нормативните актове и технически спецификации за:

- носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

- пожарна безопасност на строежа;

- опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество;

- безопасно ползване на строежа;

- опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитени територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на културата;

- икономия на топлинна енергия и топло съхранение на обекта;

- строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията за достъпна среда;

4. Във връзка с чл. 142, ал. 8 от Закона за устройство на територията консултантската фирма да извърши оценка на съответствието на част „Конструктивна” на работния проект.

За целта в списъка на провоспособните физически лица – квалифицирани специалисти на консултантската фирма да фигурира и инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, притежаващ удостоверение за упражняване на техническия контрол по част „Конструктивна”, съгласно списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник”

Оценката за съответствие по част „Конструктивна” да обхване всички видове конструкции по проекта.

Да се извърши проверка на  статическите и конструктивни изчисления, като резултатите се приложат в Доклад за оценка по част „Конструктивна”.

Комплексният доклад и оценката на съответствие на част „Конструктивна” се представят под формата на доклад в 3 броя и се подписват всички части (графични и текстови) на проекта.

3.Изпълнение на строителен надзор (СН) и упражняване на контрол по изпълнените строително-монтажни работи

Във връзка с чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията изпълнителят изпълнява строителен надзор /СН/ и контрол по изпълнените строително-монтажни работи за обекта, съгласно проекта

1.Изпълнителят упражнява дейността, предмет на договора в съответствие със Закона за устройство на територията и другите нормативни документи, регламентиращи дейността по упражняване на строителен надзор.

2.Изпълнителят упражнява строителен надзор на строежа чрез квалифицирани лица, посочени в Приложение, неразделна част от договора.

3.Изпълнителят се задължава да упражнява пълен контрол по време на строителството, не по-малко от следния задължителен обхват:

3.1.законосъобразно започване на строежа.

3.2.пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3.3.изпълнение на строежа съгласно одобрения проект.

3.4.спазване на мерките за осигуряване безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради, заварените строителни работи, сградите, мрежи и съоръжения, които се запазват по време на строителството и след него, както и едро размерната растителност, която не подлежи на премахване.

3.5.опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа.

3.6.качество на влаганите материали и изделия и съответствие с нормативните изисквания.

3.7.недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството.

3.8.правилно изпълнение на строителните и монтажи работи.

3.9.годност на строежа за въвеждане на експлоатация.

Изпълнителят се задължава да контролира влагането само на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите в съответствие с изискванията на чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ.

Изпълнителят се задължава чрез лицата по точка 2 да подписва актове за изпълнение на строително-монтажните работи /СМР/, с които се документират:

-  обемът на извършените СМР на обекта.

- стойност на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключен договор.

4.Лицата по точка 2, като представители на изпълнителя подписват всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба.

5.Чрез лицата по точка 2, изпълнителят удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6.След завършване на строежа, изпълнителят изработва окончателен доклад с приложени съгласувани писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни дружества и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане в експлоатация.

7.Изпълнителят представя технически паспорт на строежа, съгласно чл. 11, чл. 12 и чл. 13 на Наредба № 5/28.12.2006г.

8.Възложителят има право да контролира дейността на изпълнителя.

9.Изпълнителят е длъжен да информира периодично Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсно обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя.

10.Срокът за изпълнение на дейността, предмет на поръчката е до въвеждане в експлоатация на строежа. Срокът на договора е до изтичане на гаранционните срокове за съответните видове СМР.

11.Изпълнителят е длъжен да представи копие от валидна застрахователна полица, по реда на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ бр. 17 от 02.03.2004г., приета с Постановление № 38 на Министерски съвет от 24.02.2004г.) за този вид строеж.

12.Изпълнителят носи отговорност за скритите дефекти на СМР, появили се по време на експлоатацията на строежа в гаранционните срокове, съгласно чл. 209, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2/31.07.2003г.

13.Изпълнителят носи отговорност за щети, които е нанесъл на Възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрения проект. Отговорността по договора за строителен надзор е със срок не по-малък от гаранционния срок съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

14.Изпълнителят представя ценова оферта, списък-извадка с посочени имената на специалистите, които ще упражняват дейността за обекта, гаранция за изпълнение, документи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, застраховка “Професионална отговорност”.

15.Представят се референции и доказателства за извършен надзор за подобен вид обекти и отделни препоръки за специалистите, които ще упражняват контрол.

Приложение: Приблизителни количествени сметки по окрупнени показатели

Съставили:  ……………………..

/инж. Ничко Герговски/

………………………

/инж. Гергана Григорова/