ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

ОБЕКТ: 	“Пречиствателна станция за питейни води гр.Симеоновград”

  - Общо описание на предмета на поръчката

Съгласно изискванията на Възложителя, се предвижда проектиране в идейна и работна фаза, и изграждане на Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), гр.Симеоновград.

Суровата вода, която ще постъпва в ПСПВ не отговаря на изискванията на Наредба №9 от 2001г. за качествата на водата предназначена за питейно-битови цели по показателите манган и амониев йон. Ориентировъчен нетен капацитет на ПСПВ 85 л/сек. ПСПВ  ще подава вода за гр.Симеоновград (7 790 жители) и с.Преславец (222 жители). След пречистване водата трябва да отговаря на изискванията на Наредба №9/2001г.

Проектът следва да се изпълни съгласно одобреното от Възложителя техническо задание.

Проектът се разработва първо в идейна фаза (в минимум два технологични варианта), като предварително трябва да бъдат изяснени изходните данни (качество на смесената сурова вода, капацитет на пречиствателната станция, избор на площадка, технология за пречистване на водата и др.).

Одобреният идеен вариант от НЕСУТРП, да се разработи в работна фаза, съгласно приложеното техническо задание, като предварително трябва да се изготви и процедира Подробен устройствен план (ПУП) за площадката на Пречиствателната станция, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми.

Работният проект, в пълен комплект, се предава от Възложителя на избрания Консултант за  изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проектите (включително по част «Конструктивна») със съществените изисквания към строежите.

Разрешението за строеж ще се издаде от Община Симеоновград, след представяне на доклада за оценка на съответствието на работния проект и одобрение от общината.

Следва изпълнение на строително-монтажните работи съгласно изготвения работен проект.

  - Основна и специфични цели на предмета на поръчката

Изготвяне на доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, съгласно чл.142 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор във връзка с чл.168, ал.2 и чл. 177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, контрол по изпълнените СМР и дейности по въвеждане на строежа в експлоатация, в т.ч. изготвяне на технически паспорт на строежа по реда на чл.11 от Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.

  - Основни дейности, свързани с изпълнението на предмета на поръчката

3.1.Изпълнителят изготвя доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, съгласно чл.142 от ЗУТ, включително по част «Конструктивна» за работния проект на обекта.

3.2.Чрез квалифицираните лица, посочени в Приложение, неразделна част от договора, Изпълнителят упражнява строителен надзор,  контрол по изпълнените СМР и дейности по въвеждане на строежа в експлоатация.

3.3.Изпълнителят се задължава да упражнява пълен контрол по време на строителството в съответствие с изискванията по чл. 168 от ЗУТ, както и:

- спазване на мерките за осигуряване безопасни и здравословни условия на труд, опазването заварените сгради, мрежи и съоръжения, които се запазват по време на строителството и след него, както и едроразмерната растителност, която не подлежи на премахване.

- във връзка чл.169-б, ал.1 от ЗУТ  упражнява контрол на влаганите продукти, в съответствие с нормативните изисквания по чл. 169-а, ал.1.

- правилно изпълнение на строителните и монтажни работи.

- Изпълнителят се задължава, чрез лицата по точка 1 да подписва актове за изпълнение на строително-монтажните работи / СМР /, с които се документират:

- обемът на извършените СМР на обекта.

- стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени

съгласно сключен договор.

3.4. Лицата по точка 3.2, като представители на Изпълнителя подписват всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба.

3.5. Чрез лицата по точка 3.2 Изпълнителят удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно  Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3.6. При завършване на строежа Изпълнителят изработва доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни дружества и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане на строежа в експлоатация, както и паспорт   по реда на чл.11 от  Наредба № 5 / 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.

3.7.  Възложителят има право да контролира дейността на Изпълнителя.

3.8. Изпълнителят е длъжен да информира периодично Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсно обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя.

3.9. Изпълнителят носи отговорност за скритите дефекти на СМР, появили се по време на експлоатацията на съответните части на строежа в гаранционните срокове, съгласно чл.20, ал.4,  т.8  от Наредба № 2 / 31.07.2003г.

4.    Очаквани резултати и изисквания към тях

Изпълнение на проекта  и СМР в съответствие с нормативните изисквания и въвеждане на строежа в експлоатация в срока, определен в Договора за изпълнение на СМР.

- Време и място на изпълнение на поръчката

- Срокът за изготвяне на доклада за съответствие на проектите със съществените изисквания към строежите е до 20 (двадесет) календарни дни считано от датата на предаване на работния проект от Възложителя на Консултанта с приемо-предавателен протокол.

- Срокът за изпълнение на поръчката е до въвеждане на строежа в експлоатация.

- Място на изпълнение на поръчката – гр.Симеоновград.

- Организация и метод на изпълнение

В офертата кандидатът прилага списък на лицата, пряко отговорни за изпълнение на обществената поръчка с приложени данни за образователна квалификация, трудова биография, списък на проектите, за които са изготвяли доклади за оценка на соътветствието и списък на обектите, на които са упражнявали строителен надзор посочените лица.

7. Минимални изисквания към техническите възможности и професионалната  квалификация на участника

7.1. Кандадатът следва да е лицензиран да упражнява консултантска дейност и строителен надзор в съответствие с изискванията на ЗУТ и другите нормативни документи, регламентиращи дейността по извършване на строителен надзор.

- В офертата кандидатът прилага копие от лиценза и списък на служителите.

- В офертата кандидатът прилага списък на ВиК проекти (включително за ПСПВ), за които е изготвял доклади за оценка на съответствието. Изготвянето на доклад за оценка на съответствието на проекти за ПСПВ е предимство.

7.2. Кандидатът следва да е специализиран в упражняване на строителен надзор на ВиК обекти, включително и на ПСПВ.

- В офертата кандидатът прилага списък на ВиК обекти, на които е упражнявал строителен надзор през последните три години, в т.ч. данни за: година (период) на изпълнение, възложител, вид и стойност на СМР, информация за издадени разрешения за ползване (въвеждане в експлоатация). Упражняване на строителен надзор при изграждането на ПСПВ е предимство.

7.3. Кандидатът следва да има технически възможности за упражняване на непрекъснат строителен надзор на обектите.

7.4. В офертата се посочват данни за местонахождението на собствени или наети офиси и автомобили.

8.  Специфични критерии за оценка

Няма

      - Специфични клаузи на проекто-договора

- 100% от цената за изготвяне на доклад за оценка на съответствието се изплаща от Възложителя до 10 работни дни след двустранно подписан протокол за предаване на доклада от Изпълнителя.

- При подписване на договора, Изпълнителят е длъжен да представи копие от валидна застрахователна полица, по реда на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. в ДВ бр. 17 от 02.03.2004г., приета с Постановление № 38 на Министерски съвет от 24.02.2004г.).

- Изпълнителят се задължава чрез лицата пряко отговорни за изпълнение на обществената поръчка да подписва актове за изпълнение на строително-монтажните работи /СМР/, с които се документират:

-  обемът на извършените СМР на обекта.

-  стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени съгласно сключен договор.

Съставил: …………………...

Стефка Захарян - държ. експерт “Инвестиционна дейност”

Дирекция „ВиК”